{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":33,"n_cols":17,"rows_kept":33,"merged":[[0,0,0,16],[1,0,1,16],[2,0,4,0],[2,2,2,4],[2,5,2,6],[2,7,2,8],[2,9,2,10],[2,11,2,12],[2,13,2,14],[2,15,2,16],[3,1,4,1],[3,2,3,4],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[3,10,4,10],[3,11,4,11],[3,12,4,12],[3,13,4,13],[3,14,4,14],[3,15,4,15],[3,16,4,16]]}
["水污染源在线监测系统日统计表","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：一厂废水总排口监控点　　时间：2025-10-18 00:00:00 至 2025-10-18 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量","pH","","","化学需氧量(毫克/升)","","总镉(毫克/升)","","总砷(毫克/升)","","总铅(毫克/升)","","总铜(毫克/升)","","氨氮(毫克/升)",""]
["","累计流量(立方米)","监测值","","","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)"]
["","","最小值","平均值","最大值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01时","0.025","8.25","8.38","8.44","4.947","0","0.005","0","0.003","0","0.0011","0","0.004","0","0.124","0"]
["01~02时","0.024","8.24","8.38","8.42","1","0","0.003","0","0.003","0","0.0008","0","0.005","0","0.631","0"]
["02~03时","0.014","8.19","8.35","8.41","1.18","0","0.004","0","0.003","0","0.0008","0","0.004","0","0.63","0"]
["03~04时","0.001","8.24","8.35","8.39","1.6","0","0.005","0","0.003","0","0.0006","0","0.004","0","0.63","0"]
["04~05时","0.001","8.24","8.34","8.37","1.659","0","0.004","0","0.003","0","0.0006","0","0.003","0","0.601","0"]
["05~06时","0.001","8.17","8.31","8.35","1.8","0","0.002","0","0.003","0","0.0007","0","0.003","0","0.482","0"]
["06~07时","0.001","8.14","8.28","8.33","3.767","0","0.002","0","0.003","0","0.0007","0","0.004","0","0.448","0"]
["07~08时","0.001","8.14","8.27","8.3","8.357","0","0.003","0","0.004","0","0.0006","0","0.004","0","0.314","0"]
["08~09时","0.014","8.15","8.22","8.28","6.289","0","0.002","0","0.004","0","0.0007","0","0.005","0","0.305","0"]
["09~10时","4.833","8.12","8.25","8.31","1.4","0.007","0.002","0","0.004","0","0.0011","0","0.005","0","0.27","0.001"]
["10~11时","9.468","8.15","8.29","8.31","1.638","0.016","0.009","0","0.004","0","0.0026","0","0.006","0","0.312","0.003"]
["11~12时","14.306","8.2","8.29","8.33","2.2","0.031","0.022","0","0.004","0","0.012","0.0002","0.006","0","0.479","0.007"]
["12~13时","15.973","8.22","8.29","8.32","2.289","0.037","0.016","0","0.004","0","0.011","0.0002","0.005","0","0.466","0.007"]
["13~14时","15.248","8.23","8.29","8.31","2.5","0.038","0.004","0","0.005","0","0.0056","0.0001","0.005","0","0.417","0.006"]
["14~15时","3.925","8.22","8.3","8.35","2.53","0.010","0.003","0","0.005","0","0.0053","0","0.005","0","0.416","0.002"]
["15~16时","1.006","8.19","8.3","8.36","2.6","0.003","0.003","0","0.005","0","0.0033","0","0.005","0","0.416","0"]
["16~17时","0.489","8.19","8.28","8.33","2.487","0.001","0.004","0","0.005","0","0.0031","0","0.004","0","0.474","0"]
["17~18时","0.287","8.07","8.25","8.29","2.2","0.001","0.005","0","0.004","0","0.0015","0","0.004","0","0.709","0"]
["18~19时","0.181","8.07","8.22","8.27","1.933","0","0.004","0","0.004","0","0.0015","0","0.005","0","0.663","0"]
["19~20时","0.149","8.08","8.2","8.24","1.3","0","0.003","0","0.004","0","0.0013","0","0.006","0","0.477","0"]
["20~21时","0.145","8.09","8.18","8.21","1.524","0","0.007","0","0.004","0","0.0013","0","0.005","0","0.477","0"]
["21~22时","0.128","8.07","8.16","8.19","2.1","0","0.012","0","0.004","0","0.0011","0","0.005","0","0.476","0"]
["22~23时","0.094","7.96","8.14","8.18","2.041","0","0.010","0","0.004","0","0.0012","0","0.005","0","0.456","0"]
["23~24时","0.087","8.02","8.12","8.16","1.9","0","0.007","0","0.004","0","0.0015","0","0.005","0","0.372","0"]
["有效日均值","","","8.27","","2.552","","0.006","","0.004","","0.0025","","0.005","","0.460",""]
["最大值","15.973","8.25","8.38","8.44","8.357","0.038","0.022","0","0.005","0","0.012","0.0002","0.006","0","0.709","0.007"]
["最小值","0.001","7.96","8.12","8.16","1","0","0.002","0","0.003","0","0.0006","0","0.003","0","0.124","0"]
["总量","66.400","","","","","0.144","","0.001","","0","","0.0005","","0","","0.028"]