{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":35,"n_cols":38,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,37],[1,0,1,37],[2,0,2,37],[3,0,6,0],[3,1,3,2],[3,3,3,10],[3,11,3,18],[3,19,3,26],[3,27,3,29],[3,30,3,31],[3,32,3,33],[3,34,3,35],[3,36,3,37],[4,1,6,1],[4,2,6,2],[4,3,4,5],[4,6,4,10],[4,11,4,13],[4,14,4,18],[4,19,4,21],[4,22,4,26],[4,27,6,27],[4,28,6,28],[4,29,6,29],[4,30,6,30],[4,31,6,31],[4,32,6,32],[4,33,6,33],[4,34,6,34],[4,35,6,35],[4,36,6,36],[4,37,6,37],[5,3,5,4],[5,5,6,5],[5,6,5,7],[5,8,5,9],[5,10,6,10],[5,11,5,12],[5,13,6,13],[5,14,5,15],[5,16,5,17],[5,18,6,18],[5,19,5,20],[5,21,6,21],[5,22,5,23],[5,24,5,25],[5,26,6,26]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂制酸尾气总排口监控点　　时间：2025-10-18 00:00:00 至 2025-10-18 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["","","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01","12697.44","--","0.57","1.24","0.01","--","--","--","--","--","8.24","17.98","0.1","--","--","--","--","--","36.66","36.7","0.46","--","--","--","--","--","15.36","--","--","1.53","--","24.52","--","6.73","--","0.018","--"]
["01~02","12330.2","--","0.56","1.2","0.01","--","--","--","--","--","6.89","14.65","0.09","--","--","--","--","--","29.62","29.67","0.37","--","--","--","--","--","15.18","--","--","1.49","--","24.61","--","6.73","--","0.02","--"]
["02~03","10748.82","--","0.55","3.41","0.01","--","--","--","--","--","0.79","4.44","0.01","--","--","--","--","--","14.68","14.63","0.16","--","--","--","--","--","18.02","--","--","1.3","--","24.28","--","6.73","--","0.015","--"]
["03~04","10762.47","--","0.52","1.13","0.01","--","--","--","--","--","3.54","7.67","0.04","--","--","--","--","--","47.76","47.81","0.52","--","--","--","--","--","15.3","--","--","1.3","--","23.96","--","6.71","--","0.024","--"]
["04~05","11265.04","--","0.52","1.68","0.01","--","--","--","--","--","4.63","11.19","0.06","--","--","--","--","--","24.33","24.28","0.28","--","--","--","--","--","16.21","--","--","1.36","--","23.82","--","6.68","--","0.024","--"]
["05~06","12610.21","--","0.53","1.1","0.01","--","--","--","--","--","11.07","22.96","0.14","--","--","--","--","--","28.88","28.88","0.36","--","--","--","--","--","15.04","--","--","1.52","--","24.27","--","6.65","--","0.022","--"]
["06~07","12452.63","--","0.52","1.09","0.01","--","--","--","--","--","9.18","19.15","0.11","--","--","--","--","--","33.34","33.33","0.41","--","--","--","--","--","15.09","--","--","1.5","--","24.36","--","6.64","--","0.022","--"]
["07~08","12151.2","--","0.48","1.05","0.01","--","--","--","--","--","9.55","20.64","0.12","--","--","--","--","--","32.99","32.98","0.4","--","--","--","--","--","15.28","--","--","1.46","--","24","--","6.62","--","0.02","--"]
["08~09","11945.68","--","0.49","1.09","0.01","--","--","--","--","--","7.06","15.73","0.09","--","--","--","--","--","34.24","34.23","0.41","--","--","--","--","--","15.48","--","--","1.44","--","24.15","--","6.59","--","0.018","--"]
["09~10","10282.97","--","0.48","1.04","0","--","--","--","--","--","4.12","8.91","0.04","--","--","--","--","--","37.2","37.11","0.38","--","--","--","--","--","15.24","--","--","1.24","--","23.81","--","6.56","--","0.015","--"]
["10~11","8790.16","--","0.44","0.85","0","--","--","--","--","--","3.62","6.94","0.03","--","--","--","--","--","62.29","62.22","0.55","--","--","--","--","--","14.57","--","--","1.05","--","23.23","--","6.53","--","0.013","--"]
["11~12","8305.43","--","0.47","0.98","0","--","--","--","--","--","2.28","4.76","0.02","--","--","--","--","--","67.52","67.55","0.56","--","--","--","--","--","15.08","--","--","1","--","23.31","--","6.51","--","0.014","--"]
["12~13","8965.99","--","0.49","0.95","0","--","--","--","--","--","7.26","13.78","0.07","--","--","--","--","--","55.3","55.39","0.49","--","--","--","--","--","14.58","--","--","1.08","--","23.35","--","6.5","--","0.014","--"]
["13~14","11753.14","--","0.52","1.18","0.01","--","--","--","--","--","7.73","17.47","0.09","--","--","--","--","--","43.72","43.75","0.51","--","--","--","--","--","15.57","--","--","1.41","--","23.86","--","6.48","--","0.016","--"]
["14~15","10842.73","--","0.49","1.07","0.01","--","--","--","--","--","6.09","13.35","0.07","--","--","--","--","--","31.3","31.32","0.34","--","--","--","--","--","15.36","--","--","1.3","--","24.06","--","6.49","--","0.018","--"]
["15~16","7253.17","涉及因子无效","0.46","2.09","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","3.33","9.23","0.03","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.94","21.05","0.17","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","16.96","有效数据不足","有效数据不足","0.87","有效数据不足","23.43","有效数据不足","6.48","有效数据不足","0.008","有效数据不足"]
["16~17","7.97","涉及因子无效","0.54","7.86","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.55","7.75","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","9.41","9.37","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.06","有效数据不足","有效数据不足","0","有效数据不足","23.21","有效数据不足","6.46","有效数据不足","-0.006","有效数据不足"]
["17~18","4998.84","涉及因子无效","0.43","3.11","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","1.91","5.85","0.01","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","33.57","33.32","0.17","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","16.92","有效数据不足","有效数据不足","0.6","有效数据不足","21.68","有效数据不足","6.43","有效数据不足","0.017","有效数据不足"]
["18~19","7392.44","涉及因子无效","0.42","0.91","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","7.19","15.7","0.05","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","84.54","84.47","0.63","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","15.33","有效数据不足","有效数据不足","0.88","有效数据不足","21.55","有效数据不足","6.4","有效数据不足","0.018","有效数据不足"]
["19~20","8889.79","--","0.46","0.99","0","--","--","--","--","--","7.2","15.62","0.06","--","--","--","--","--","59.54","59.71","0.53","--","--","--","--","--","15.31","--","--","1.06","--","22.24","--","6.37","--","0.016","--"]
["20~21","8558.39","--","0.46","0.99","0","--","--","--","--","--","10.18","21.98","0.09","--","--","--","--","--","50.44","50.49","0.43","--","--","--","--","--","15.28","--","--","1.02","--","22.48","--","6.34","--","0.012","--"]
["21~22","8922.75","--","0.46","1","0","--","--","--","--","--","7.75","17.06","0.07","--","--","--","--","--","31.3","31.33","0.28","--","--","--","--","--","15.39","--","--","1.07","--","22.86","--","6.32","--","0.012","--"]
["22~23","8149.64","--","0.45","0.97","0","--","--","--","--","--","9.29","20.03","0.08","--","--","--","--","--","34.11","34.11","0.28","--","--","--","--","--","15.27","--","--","0.97","--","22.73","--","6.3","--","0.010","--"]
["23~24","7679.99","--","0.42","0.89","0","--","--","--","--","--","9.03","19.24","0.07","--","--","--","--","--","24.93","24.94","0.19","--","--","--","--","--","15.21","--","--","0.92","--","22.65","--","6.28","--","0.010","--"]
["平均值","","","0.49","1.58","","--","--","--","--","","6.19","13.84","","--","--","--","--","","38.69","38.69","","--","--","--","--","","15.71","--","--","1.14","--","23.43","--","6.52","--","0.016","--"]
["最大值","12697.44","12697.44","0.57","7.86","0.01","0.57","3.41","0.57","3.41","0.01","11.07","22.96","0.14","11.07","22.96","11.07","22.96","0.14","84.54","84.47","0.63","67.52","67.55","67.52","67.55","0.56","20.06","18.02","18.02","1.53","1.53","24.61","24.61","6.73","6.73","0.024","0.024"]
["最小值","7.97","7679.99","0.42","0.85","0","0.42","0.85","0.42","0.85","0","0.55","4.44","0","0.79","4.44","0.79","4.44","0.01","9.41","9.37","0","14.68","14.63","14.68","14.63","0.16","14.57","14.57","14.57","0","0.92","21.55","22.24","6.28","6.28","-0.006","0.01"]
["日排放总量(吨)","22.775708","--","","","0.00011","","","","","--","","","0.00152","","","","","--","","","0.00888","","","","","--","","","","","","","","","","",""]