{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":35,"n_cols":38,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,37],[1,0,1,37],[2,0,2,37],[3,0,6,0],[3,1,3,2],[3,3,3,10],[3,11,3,18],[3,19,3,26],[3,27,3,29],[3,30,3,31],[3,32,3,33],[3,34,3,35],[3,36,3,37],[4,1,6,1],[4,2,6,2],[4,3,4,5],[4,6,4,10],[4,11,4,13],[4,14,4,18],[4,19,4,21],[4,22,4,26],[4,27,6,27],[4,28,6,28],[4,29,6,29],[4,30,6,30],[4,31,6,31],[4,32,6,32],[4,33,6,33],[4,34,6,34],[4,35,6,35],[4,36,6,36],[4,37,6,37],[5,3,5,4],[5,5,6,5],[5,6,5,7],[5,8,5,9],[5,10,6,10],[5,11,5,12],[5,13,6,13],[5,14,5,15],[5,16,5,17],[5,18,6,18],[5,19,5,20],[5,21,6,21],[5,22,5,23],[5,24,5,25],[5,26,6,26]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂锡回收车间排放口　　时间：2025-10-18 00:00:00 至 2025-10-18 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["","","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01","27251.613","--","0.447","1.271","0.012","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.489","--","--","6.696","--","47.916","--","9.404","--","-0.0313","--"]
["01~02","23968.15","--","0.322","0.783","0.0078","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.865","--","--","5.889","--","46.806","--","8.882","--","-0.0311","--"]
["02~03","24044.304","--","0.311","0.746","0.0075","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.845","--","--","5.908","--","46.95","--","8.949","--","-0.0296","--"]
["03~04","24347.052","--","0.335","0.918","0.0082","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.281","--","--","5.983","--","47.84","--","9.3","--","-0.0305","--"]
["04~05","24726.203","--","0.381","0.995","0.0094","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.06","--","--","6.075","--","47.722","--","9.149","--","-0.0303","--"]
["05~06","25271.72","--","0.316","0.777","0.0080","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.95","--","--","6.21","--","47.315","--","9.025","--","-0.0296","--"]
["06~07","14196.979","--","0.301","0.709","0.0044","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.753","--","--","3.486","--","48.437","--","9.466","--","-0.0293","--"]
["07~08","16991.609","--","0.247","0.602","0.0041","--","--","--","--","--","66.309","158.083","1.297","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","--","--","--","--","--","15.912","--","--","4.176","--","48.35","--","9.406","--","-0.0283","--"]
["08~09","24706.689","--","0.149","0.408","0.0037","--","--","--","--","--","18.807","49.554","0.457","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","--","--","--","--","--","16.14","--","--","6.071","--","47.595","--","9.012","--","-0.0273","--"]
["09~10","25018.527","--","0.188","0.442","0.0047","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.719","--","--","6.147","--","47.969","--","9.138","--","-0.0276","--"]
["10~11","25123.406","--","0.178","0.426","0.0045","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.838","--","--","6.173","--","48.62","--","9.385","--","-0.0250","--"]
["11~12","24201.494","--","0.247","0.565","0.0060","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.604","--","--","5.947","--","49.635","--","9.882","--","-0.0286","--"]
["12~13","23507.072","涉及因子无效","0.203","0.468","0.0048","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","106.075","253.884","2.507","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","15.447","有效数据不足","有效数据不足","5.777","有效数据不足","49.165","有效数据不足","9.673","有效数据不足","-0.0291","有效数据不足"]
["13~14","26006.865","--","0.238","0.565","0.0062","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.785","--","--","6.389","--","49.184","--","9.707","--","-0.0293","--"]
["14~15","23600.834","--","0.198","0.437","0.0047","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.402","--","--","5.799","--","50.435","--","10.237","--","-0.0294","--"]
["15~16","24472.775","--","0.212","0.474","0.0053","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.375","--","--","6.015","--","50.443","--","10.352","--","-0.0290","--"]
["16~17","24062.306","--","0.19","0.539","0.0047","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.337","--","--","5.911","--","49.608","--","9.913","--","-0.0287","--"]
["17~18","22314.357","--","0.127","0.286","0.0029","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.484","--","--","5.483","--","48.123","--","9.236","--","-0.0286","--"]
["18~19","22565.644","--","0.141","0.319","0.0032","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.519","--","--","5.545","--","48.309","--","9.366","--","-0.0282","--"]
["19~20","22562.972","--","0.109","0.247","0.0025","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.548","--","--","5.544","--","48.993","--","9.537","--","-0.0281","--"]
["20~21","25670.718","--","0.142","0.374","0.0038","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.047","--","--","6.309","--","48.044","--","9.186","--","-0.0281","--"]
["21~22","25214.052","--","0.143","0.38","0.0038","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.092","--","--","6.193","--","46.723","--","8.757","--","-0.0283","--"]
["22~23","22680.023","--","0.078","0.178","0.0018","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.56","--","--","5.573","--","46.723","--","8.713","--","-0.0283","--"]
["23~24","23604.089","--","0.064","0.144","0.0015","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.458","--","--","5.8","--","47.16","--","8.856","--","-0.0281","--"]
["平均值","","","0.2200","0.5444","","--","--","--","--","","7.9663","19.2301","","--","--","--","--","","0","0","","--","--","--","--","","15.8134","--","--","5.7963","--","48.2531","--","9.3559","--","-0.0288","--"]
["最大值","27251.613","27251.613","0.447","1.271","0.012","0.447","1.271","0.447","1.271","0.012","106.075","253.884","2.507","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","16.489","16.489","16.489","6.696","6.696","50.443","50.443","10.352","10.352","-0.025","-0.025"]
["最小值","14196.979","14196.979","0.064","0.144","0.0015","0.064","0.144","0.064","0.144","0.0015","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","15.375","15.375","15.375","3.486","3.486","46.723","46.723","8.713","8.713","-0.0313","-0.0313"]
["日排放总量(吨)","56.61094375","--","","","0.0001258","","","","","--","","","0.0042619","","","","","--","","","0","","","","","--","","","","","","","","","","",""]