{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":34,"n_cols":29,"rows_kept":34,"merged":[[0,0,0,28],[1,0,1,28],[2,0,2,28],[3,0,5,0],[3,1,3,2],[3,3,3,7],[3,8,3,12],[3,13,3,17],[3,18,3,20],[3,21,3,22],[3,23,3,24],[3,25,3,26],[3,27,3,28],[4,1,5,1],[4,2,5,2],[4,3,4,4],[4,5,4,7],[4,8,4,9],[4,10,4,12],[4,13,4,14],[4,15,4,17],[4,18,5,18],[4,19,5,19],[4,20,5,20],[4,21,5,21],[4,22,5,22],[4,23,5,23],[4,24,5,24],[4,25,5,25],[4,26,5,26],[4,27,5,27],[4,28,5,28]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂熔炼炉环境集烟排放口　　时间：2025-10-18 00:00:00 至 2025-10-18 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","修正值","","","上报值","","修正值","","","上报值","","修正值","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["00~01","36901.28","--","17.81","0.66","--","--","--","0.17","0.01","--","--","--","0.91","0.03","--","--","--","20.48","--","--","8.13","--","28.6","--","4.49","--","-0.049","--"]
["01~02","38514.17","--","10.6","0.41","--","--","--","0.01","0","--","--","--","0.94","0.04","--","--","--","20.49","--","--","8.47","--","28.35","--","4.44","--","-0.051","--"]
["02~03","38546.4","--","10.81","0.42","--","--","--","0","0","--","--","--","0.97","0.04","--","--","--","20.43","--","--","8.48","--","28.35","--","4.44","--","-0.052","--"]
["03~04","38382.3","--","15.77","0.6","--","--","--","0","0","--","--","--","0.91","0.03","--","--","--","20.43","--","--","8.42","--","27.92","--","4.34","--","-0.053","--"]
["04~05","38598.46","--","11.1","0.43","--","--","--","0","0","--","--","--","0.89","0.03","--","--","--","20.47","--","--","8.45","--","27.67","--","4.28","--","-0.054","--"]
["05~06","38940.68","--","17.42","0.68","--","--","--","0","0","--","--","--","0.9","0.04","--","--","--","20.44","--","--","8.52","--","27.49","--","4.24","--","-0.057","--"]
["06~07","39055.18","--","8.15","0.32","--","--","--","0","0","--","--","--","0.92","0.04","--","--","--","20.46","--","--","8.54","--","27.38","--","4.18","--","-0.054","--"]
["07~08","38883.09","--","17.84","0.69","--","--","--","0","0","--","--","--","0.92","0.04","--","--","--","20.49","--","--","8.47","--","26.83","--","4.04","--","-0.057","--"]
["08~09","27209.38","--","13.05","0.37","--","--","--","0","0","--","--","--","0.82","0.02","--","--","--","20.41","--","--","5.94","--","26.94","--","4.27","--","-0.046","--"]
["09~10","26865.1","--","15.57","0.41","--","--","--","0","0","--","--","--","0.91","0.02","--","--","--","20.48","--","--","5.9","--","27.1","--","4.64","--","-0.046","--"]
["10~11","35425.21","--","13.92","0.48","--","--","--","0","0","--","--","--","0.91","0.03","--","--","--","20.54","--","--","7.72","--","26.17","--","4.31","--","-0.052","--"]
["11~12","38070.84","--","6.24","0.24","--","--","--","0","0","--","--","--","0.91","0.03","--","--","--","20.56","--","--","8.26","--","25.94","--","3.96","--","-0.053","--"]
["12~13","34289.33","--","20","0.68","--","--","--","0","0","--","--","--","0.94","0.03","--","--","--","20.48","--","--","7.43","--","25.7","--","3.87","--","-0.051","--"]
["13~14","36250.22","--","7.83","0.28","--","--","--","0","0","--","--","--","0.9","0.03","--","--","--","20.41","--","--","7.87","--","25.95","--","3.95","--","-0.053","--"]
["14~15","35490.54","--","17.92","0.64","--","--","--","0","0","--","--","--","0.9","0.03","--","--","--","20.49","--","--","7.7","--","25.92","--","3.89","--","-0.053","--"]
["15~16","35688.95","--","8.31","0.3","--","--","--","0","0","--","--","--","0.91","0.03","--","--","--","20.45","--","--","7.73","--","25.69","--","3.87","--","-0.054","--"]
["16~17","40944.61","--","11.85","0.48","--","--","--","1.21","0.05","--","--","--","4.16","0.17","--","--","--","20.21","--","--","8.86","--","25.49","--","3.83","--","-0.059","--"]
["17~18","35903.67","--","9.15","0.33","--","--","--","20.6","0.73","--","--","--","4.31","0.16","--","--","--","20.18","--","--","8.02","--","30.75","--","5.2","--","-0.065","--"]
["18~19","36026.52","--","12.41","0.45","--","--","--","13.84","0.5","--","--","--","0.58","0.02","--","--","--","20.4","--","--","7.82","--","25.36","--","4.19","--","-0.055","--"]
["19~20","38388.29","--","12.36","0.48","--","--","--","0.09","0","--","--","--","0.78","0.03","--","--","--","20.51","--","--","8.29","--","24.56","--","3.88","--","-0.055","--"]
["20~21","39641.47","--","12.09","0.48","--","--","--","0.12","0","--","--","--","0.75","0.03","--","--","--","20.46","--","--","8.53","--","24.2","--","3.67","--","-0.057","--"]
["21~22","41036.15","--","11.69","0.48","--","--","--","0","0","--","--","--","0.76","0.03","--","--","--","20.53","--","--","8.81","--","23.94","--","3.53","--","-0.059","--"]
["22~23","41061.24","--","10.79","0.44","--","--","--","0.02","0","--","--","--","0.73","0.03","--","--","--","20.47","--","--","8.81","--","23.89","--","3.53","--","-0.061","--"]
["23~24","40530.36","--","15.82","0.64","--","--","--","0.07","0","--","--","--","0.74","0.03","--","--","--","20.44","--","--","8.68","--","23.49","--","3.48","--","-0.057","--"]
["平均值","","","12.85","","--","--","","1.51","","--","--","","1.14","","--","--","","20.45","--","--","8.08","--","26.40","--","4.10","--","-0.054","--"]
["最大值","41061.24","--","20","0.69","--","--","--","20.6","0.73","--","--","--","4.31","0.17","--","--","--","20.56","--","--","8.86","--","30.75","--","5.2","--","-0.046","--"]
["最小值","26865.1","--","6.24","0.24","--","--","--","0","0","--","--","--","0.58","0.02","--","--","--","20.18","--","--","5.9","--","23.49","--","3.48","--","-0.065","--"]
["日排放总量(吨)","89.06435","--","","0.01138","","","--","","0.0013","","","--","","0.00102","","","--","","","","","","","","","","",""]