{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":33,"n_cols":17,"rows_kept":33,"merged":[[0,0,0,16],[1,0,1,16],[2,0,4,0],[2,2,2,4],[2,5,2,6],[2,7,2,8],[2,9,2,10],[2,11,2,12],[2,13,2,14],[2,15,2,16],[3,1,4,1],[3,2,3,4],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[3,10,4,10],[3,11,4,11],[3,12,4,12],[3,13,4,13],[3,14,4,14],[3,15,4,15],[3,16,4,16]]}
["水污染源在线监测系统日统计表","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：一厂废水总排口监控点　　时间：2025-10-20 00:00:00 至 2025-10-20 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量","pH","","","化学需氧量(毫克/升)","","总镉(毫克/升)","","总砷(毫克/升)","","总铅(毫克/升)","","总铜(毫克/升)","","氨氮(毫克/升)",""]
["","累计流量(立方米)","监测值","","","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)"]
["","","最小值","平均值","最大值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01时","0.001","7.93","7.99","8.02","1.146","0","0.007","0","0.005","0","0.0029","0","0.005","0","0.472","0"]
["01~02时","0","7.88","7.97","8","2.3","0","0.005","0","0.005","0","0.0027","0","0.005","0","0.302","0"]
["02~03时","0","7.82","7.94","7.99","2.383","0","0.006","0","0.005","0","0.0028","0","0.005","0","0.333","0"]
["03~04时","0","7.85","7.92","7.96","2.6","0","0.007","0","0.005","0","0.0033","0","0.005","0","0.468","0"]
["04~05时","0","7.84","7.91","7.95","2.322","0","0.007","0","0.005","0","0.0031","0","0.005","0","0.448","0"]
["05~06时","0","7.74","7.88","7.92","1.6","0","0.006","0","0.005","0","0.0018","0","0.005","0","0.365","0"]
["06~07时","0","7.75","7.85","7.9","1.835","0","0.005","0","0.005","0","0.0020","0","0.006","0","0.411","0"]
["07~08时","0","7.78","7.85","7.88","2.4","0","0.002","0","0.005","0","0.0037","0","0.006","0","0.616","0"]
["08~09时","0","7.74","7.84","7.88","2.392","0","0.004","0","0.005","0","0.0036","0","0.005","0","0.556","0"]
["09~10时","7.243","7.72","7.85","7.9","2.374","0.017","0.007","0","0.006","0","0.0032","0","0.004","0","0.3","0.002"]
["10~11时","15.087","7.76","7.88","7.93","2.374","0.036","0.008","0","0.006","0","0.0052","0.0001","0.003","0","0.3","0.005"]
["11~12时","16.017","7.82","7.92","7.96","2.375","0.038","0.010","0","0.006","0","0.02","0.0003","0.003","0","0.299","0.005"]
["12~13时","12.293","7.81","7.95","7.98","19.788","0.112","0.007","0","0.006","0","0.019","0.0002","0.004","0","0.359","0.004"]
["13~14时","0","7.86","7.95","7.99","69.35","0","0.002","0","0.006","0","0.012","0","0.004","0","0.615","0"]
["14~15时","0","7.83","7.93","7.99","67.681","0","0.004","0","0.006","0","0.012","0","0.005","0","0.602","0"]
["15~16时","0","7.83","7.93","8.01","63.28","0","0.006","0","0.007","0","0.01","0","0.005","0","0.551","0"]
["16~17时","0","7.83","7.96","8.02","63.069","0","0.007","0","0.007","0","0.01","0","0.004","0","0.569","0"]
["17~18时","0","7.82","7.97","8.04","62.509","0","0.007","0","0.007","0","0.0059","0","0.004","0","0.655","0"]
["18~19时","0","7.89","7.98","8.03","46.774","0","0.007","0","0.006","0","0.0061","0","0.006","0","0.583","0"]
["19~20时","0","7.9","7.97","8.02","1.6","0","0.007","0","0.004","0","0.0076","0","0.007","0","0.257","0"]
["20~21时","0","7.86","7.95","8.02","1.6","0","0.008","0","0.004","0","0.0073","0","0.008","0","0.256","0"]
["21~22时","0","7.82","7.94","7.99","1.223","0","0.010","0","0.005","0","0.0045","0","0.008","0","0.256","0"]
["22~23时","0","7.84","7.93","7.98","1.571","0","0.009","0","0.005","0","0.0044","0","0.007","0","0.256","0"]
["23~24时","0","7.67","7.88","7.96","2.965","0","0.006","0","0.004","0","0.0038","0","0.007","0","0.255","0"]
["有效日均值","","","7.92","","17.813","","0.006","","0.005","","0.0066","","0.005","","0.420",""]
["最大值","16.017","7.93","7.99","8.04","69.35","0.112","0.01","0","0.007","0","0.02","0.0003","0.008","0","0.655","0.005"]
["最小值","0","7.67","7.84","7.88","1.146","0","0.002","0","0.004","0","0.0018","0","0.003","0","0.255","0"]
["总量","50.641","","","","","0.203","","0","","0","","0.0007","","0","","0.015"]