{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":33,"n_cols":15,"rows_kept":33,"merged":[[0,0,0,14],[1,0,1,14],[2,0,4,0],[2,2,2,4],[2,5,2,6],[2,7,2,8],[2,9,2,10],[2,11,2,12],[2,13,2,14],[3,1,4,1],[3,2,3,4],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[3,10,4,10],[3,11,4,11],[3,12,4,12],[3,13,4,13],[3,14,4,14]]}
["水污染源在线监测系统日统计表","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂废水总排口监控点　　时间：2025-10-20 00:00:00 至 2025-10-20 23:59:59","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量","pH","","","化学需氧量(毫克/升)","","总镉(毫克/升)","","总砷(毫克/升)","","总铅(毫克/升)","","氨氮(毫克/升)",""]
["","累计流量(立方米)","监测值","","","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)"]
["","","最小值","平均值","最大值","","","","","","","","","",""]
["00~01时","79.189","6.958","7.009","7.067","1.728","0.163","0.003","0","0.010","0.001","0.0008","0.0001","0.119","0.009"]
["01~02时","76.266","6.977","7.049","7.098","2.8","0.214","0.003","0","0.007","0.001","0.0011","0.0001","0.105","0.008"]
["02~03时","50.85","6.957","7.031","7.142","2.668","0.134","0.003","0","0.008","0","0.0009","0","0.076","0.003"]
["03~04时","73.336","6.977","7.011","7.155","2.4","0.176","0.003","0","0.010","0.001","0.0006","0","0.023","0.002"]
["04~05时","23.373","6.987","6.999","7.009","2.532","0.059","0.003","0","0.011","0","0.0009","0","0.051","0.001"]
["05~06时","35.646","6.938","7.013","7.164","2.8","0.1","0.003","0","0.012","0","0.0013","0","0.102","0.004"]
["06~07时","11.143","6.973","7.024","7.154","2.338","0.026","0.003","0","0.012","0","0.0015","0","0.095","0.001"]
["07~08时","2.121","7.017","7.039","7.067","1.4","0.003","0.003","0","0.010","0","0.0019","0","0.082","0"]
["08~09时","1.719","7.006","7.025","7.038","1.268","0.002","0.003","0","0.011","0","0.0015","0","0.185","0"]
["09~10时","1.829","7.022","7.034","7.041","1","0.002","0.003","0","0.011","0","0.0008","0","0.374","0.001"]
["10~11时","77.831","7.007","7.031","7.074","1.297","0.112","0.003","0","0.011","0.001","0.0010","0.0001","0.33","0.024"]
["11~12时","56.035","7.045","7.086","7.158","1.9","0.106","0.003","0","0.010","0.001","0.0014","0.0001","0.251","0.014"]
["12~13时","67.258","7.029","7.097","7.18","1.801","0.121","0.003","0","0.010","0.001","0.0011","0.0001","1.029","0.074"]
["13~14时","3.461","7.094","7.18","7.198","1.6","0.006","0.002","0","0.009","0","0.0006","0","2.448","0.008"]
["14~15时","29.88","7.002","7.072","7.164","1.403","0.031","0.003","0","0.010","0","0.0005","0","2.39","0.068"]
["15~16时","11.704","7.147","7.201","7.231","1","0.012","0.004","0","0.013","0","0.0004","0","2.281","0.027"]
["16~17时","3.113","7.06","7.118","7.221","1.527","0.004","0.005","0","0.013","0","0.0004","0","1.918","0.006"]
["17~18时","1.852","7.093","7.119","7.16","2.7","0.005","0.006","0","0.014","0","0.0005","0","1.243","0.002"]
["18~19时","70.347","7.017","7.139","7.188","2.437","0.163","0.007","0","0.015","0.001","0.0008","0.0001","0.936","0.056"]
["19~20时","61.771","7.169","7.286","7.442","1.9","0.117","0.007","0","0.016","0.001","0.0012","0.0001","0.366","0.023"]
["20~21时","53.954","7.311","7.378","7.437","1.768","0.096","0.006","0","0.015","0.001","0.0013","0.0001","1.222","0.064"]
["21~22时","58.723","7.095","7.165","7.364","1.5","0.088","0.005","0","0.014","0.001","0.0015","0.0001","2.811","0.165"]
["22~23时","33.111","7.011","7.177","7.267","1.697","0.051","0.005","0","0.018","0","0.0014","0","2.477","0.088"]
["23~24时","2.038","7.094","7.155","7.245","2.1","0.004","0.006","0","0.027","0","0.0011","0","1.907","0.004"]
["有效日均值","","","7.1020","","1.899","","0.004","","0.012","","0.0010","","0.951",""]
["最大值","79.189","7.311","7.378","7.442","2.8","0.214","0.007","0","0.027","0.001","0.0019","0.0001","2.811","0.165"]
["最小值","1.719","6.938","6.999","7.009","1","0.002","0.002","0","0.007","0","0.0004","0","0.023","0"]
["总量","886.5621","","","","","1.795","","0.003","","0.010","","0.0009","","0.653"]