{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":34,"n_cols":29,"rows_kept":34,"merged":[[0,0,0,28],[1,0,1,28],[2,0,2,28],[3,0,5,0],[3,1,3,2],[3,3,3,7],[3,8,3,12],[3,13,3,17],[3,18,3,20],[3,21,3,22],[3,23,3,24],[3,25,3,26],[3,27,3,28],[4,1,5,1],[4,2,5,2],[4,3,4,4],[4,5,4,7],[4,8,4,9],[4,10,4,12],[4,13,4,14],[4,15,4,17],[4,18,5,18],[4,19,5,19],[4,20,5,20],[4,21,5,21],[4,22,5,22],[4,23,5,23],[4,24,5,24],[4,25,5,25],[4,26,5,26],[4,27,5,27],[4,28,5,28]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂铅锅综合烟气排放口　　时间：2025-10-20 00:00:00 至 2025-10-20 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","修正值","","","上报值","","修正值","","","上报值","","修正值","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["00~01","44016.683","--","3.438","0.151","--","--","--","0","0","--","--","--","0.745","0.032","--","--","--","20.617","--","--","6.083","--","21.083","--","1.667","--","0.08","--"]
["01~02","43947.437","--","3.974","0.174","--","--","--","0","0","--","--","--","0.844","0.037","--","--","--","20.611","--","--","6.075","--","21.35","--","1.649","--","0.08","--"]
["02~03","43411.109","--","3.7","0.16","--","--","--","0","0","--","--","--","0.799","0.034","--","--","--","20.609","--","--","6","--","21.443","--","1.651","--","0.078","--"]
["03~04","43515.769","--","3.465","0.15","--","--","--","0","0","--","--","--","0.799","0.034","--","--","--","20.603","--","--","6.015","--","21.23","--","1.636","--","0.078","--"]
["04~05","44093","--","3.343","0.147","--","--","--","0","0","--","--","--","0.681","0.03","--","--","--","20.606","--","--","6.093","--","20.749","--","1.619","--","0.08","--"]
["05~06","43778.585","--","3.926","0.171","--","--","--","0","0","--","--","--","0.682","0.029","--","--","--","20.615","--","--","6.052","--","20.991","--","1.632","--","0.079","--"]
["06~07","43354.57","--","3.584","0.155","--","--","--","0","0","--","--","--","0.738","0.032","--","--","--","20.623","--","--","5.992","--","20.987","--","1.599","--","0.078","--"]
["07~08","42515.156","--","3.307","0.14","--","--","--","0","0","--","--","--","0.709","0.03","--","--","--","20.632","--","--","5.875","--","20.991","--","1.572","--","0.075","--"]
["08~09","41866.664","--","3.317","0.138","--","--","--","0","0","--","--","--","0.634","0.026","--","--","--","20.639","--","--","5.787","--","21.009","--","1.61","--","0.073","--"]
["09~10","41394.871","--","6.473","0.268","--","--","--","0","0","--","--","--","0.669","0.027","--","--","--","20.647","--","--","5.721","--","21.474","--","1.594","--","0.071","--"]
["10~11","40758.714","--","6.339","0.258","--","--","--","0","0","--","--","--","0.66","0.027","--","--","--","20.647","--","--","5.633","--","21.598","--","1.599","--","0.069","--"]
["11~12","41809.687","--","4.841","0.202","--","--","--","0","0","--","--","--","0.683","0.028","--","--","--","20.625","--","--","5.779","--","21.597","--","1.583","--","0.072","--"]
["12~13","33836.484","--","5.017","0.169","--","--","--","0","0","--","--","--","0.696","0.023","--","--","--","20.605","--","--","4.676","--","21.569","--","1.566","--","0.048","--"]
["13~14","36583.175","--","4.969","0.18","--","--","--","0.0062","0.0002","--","--","--","0.754","0.027","--","--","--","20.579","--","--","5.058","--","21.596","--","1.587","--","0.056","--"]
["14~15","43213.308","--","3.913","0.169","--","--","--","0","0","--","--","--","0.874","0.037","--","--","--","20.572","--","--","5.972","--","21.374","--","1.558","--","0.077","--"]
["15~16","40279.199","--","4.085","0.164","--","--","--","0","0","--","--","--","0.97","0.039","--","--","--","20.568","--","--","5.567","--","21.162","--","1.553","--","0.067","--"]
["16~17","41940.75","--","4.622","0.193","--","--","--","0.0050","0.0002","--","--","--","0.833","0.034","--","--","--","20.575","--","--","5.797","--","21.402","--","1.524","--","0.073","--"]
["17~18","41043.101","--","4.302","0.176","--","--","--","0","0","--","--","--","0.898","0.036","--","--","--","20.583","--","--","5.673","--","21.77","--","1.473","--","0.07","--"]
["18~19","42918.812","--","3.493","0.149","--","--","--","0","0","--","--","--","0.772","0.033","--","--","--","20.591","--","--","5.932","--","20.79","--","1.455","--","0.076","--"]
["19~20","43473.589","--","2.886","0.125","--","--","--","0","0","--","--","--","0.737","0.032","--","--","--","20.612","--","--","6.009","--","20.445","--","1.462","--","0.078","--"]
["20~21","43631.984","--","2.625","0.114","--","--","--","0","0","--","--","--","0.733","0.032","--","--","--","20.628","--","--","6.031","--","20.233","--","1.437","--","0.079","--"]
["21~22","43354.609","--","2.521","0.109","--","--","--","0","0","--","--","--","0.735","0.031","--","--","--","20.633","--","--","5.991","--","19.747","--","1.429","--","0.078","--"]
["22~23","43485.16","--","2.725","0.118","--","--","--","0","0","--","--","--","0.712","0.031","--","--","--","20.637","--","--","6.011","--","19.875","--","1.432","--","0.079","--"]
["23~24","42057.507","--","3.032","0.127","--","--","--","0","0","--","--","--","0.634","0.026","--","--","--","20.636","--","--","5.813","--","20.304","--","1.4","--","0.074","--"]
["平均值","","","3.9128","","--","--","","0.0005","","--","--","","0.7501","","--","--","","20.6127","--","--","5.8186","--","21.0325","--","1.5541","--","0.0740","--"]
["最大值","44093","--","6.473","0.268","--","--","--","0.0062","0.0002","--","--","--","0.97","0.039","--","--","--","20.647","--","--","6.093","--","21.77","--","1.667","--","0.08","--"]
["最小值","33836.484","--","2.521","0.109","--","--","--","0","0","--","--","--","0.634","0.023","--","--","--","20.568","--","--","4.676","--","19.747","--","1.4","--","0.048","--"]
["日排放总量(吨)","101.028","--","","0.0039172","","","--","","4E-7","","","--","","0.0007578","","","--","","","","","","","","","","",""]