{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":35,"n_cols":38,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,37],[1,0,1,37],[2,0,2,37],[3,0,6,0],[3,1,3,2],[3,3,3,10],[3,11,3,18],[3,19,3,26],[3,27,3,29],[3,30,3,31],[3,32,3,33],[3,34,3,35],[3,36,3,37],[4,1,6,1],[4,2,6,2],[4,3,4,5],[4,6,4,10],[4,11,4,13],[4,14,4,18],[4,19,4,21],[4,22,4,26],[4,27,6,27],[4,28,6,28],[4,29,6,29],[4,30,6,30],[4,31,6,31],[4,32,6,32],[4,33,6,33],[4,34,6,34],[4,35,6,35],[4,36,6,36],[4,37,6,37],[5,3,5,4],[5,5,6,5],[5,6,5,7],[5,8,5,9],[5,10,6,10],[5,11,5,12],[5,13,6,13],[5,14,5,15],[5,16,5,17],[5,18,6,18],[5,19,5,20],[5,21,6,21],[5,22,5,23],[5,24,5,25],[5,26,6,26]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂锡回收车间排放口　　时间：2025-10-20 00:00:00 至 2025-10-20 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["","","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01","26969.548","--","0.116","0.319","0.0032","--","--","--","--","--","44.656","116.981","1.245","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.155","--","--","6.628","--","47.804","--","9.005","--","-0.0275","--"]
["01~02","23853.791","--","0.049","0.122","0.0012","--","--","--","--","--","5.69","14.803","0.154","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.836","--","--","5.86","--","45.813","--","8.284","--","-0.0275","--"]
["02~03","23303.515","--","0.042","0.096","0.0010","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.526","--","--","5.726","--","46.529","--","8.476","--","-0.0276","--"]
["03~04","23303.115","--","0.024","0.056","0.0006","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.512","--","--","5.726","--","47.33","--","8.74","--","-0.0276","--"]
["04~05","22998.427","--","0.035","0.086","0.0008","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.717","--","--","5.651","--","47.356","--","8.817","--","-0.0275","--"]
["05~06","23024.681","--","0.037","0.084","0.0009","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.487","--","--","5.657","--","47.354","--","8.816","--","-0.0275","--"]
["06~07","22811.322","--","0.04","0.091","0.0009","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.489","--","--","5.605","--","47.329","--","8.725","--","-0.0271","--"]
["07~08","23567.808","--","0.027","0.062","0.0006","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.623","--","--","5.791","--","46.43","--","8.346","--","-0.0271","--"]
["08~09","24647.9","--","0.035","0.088","0.0009","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.776","--","--","6.057","--","45.493","--","8.019","--","-0.0272","--"]
["09~10","25653.472","--","0.048","0.116","0.0012","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.883","--","--","6.303","--","45.92","--","8.212","--","-0.0273","--"]
["10~11","25967.933","--","0.041","0.105","0.0011","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.148","--","--","6.381","--","45.542","--","8.105","--","-0.0275","--"]
["11~12","25761.5","--","0.029","0.072","0.0008","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.994","--","--","6.33","--","43.712","--","7.39","--","-0.0276","--"]
["12~13","23912.646","--","0.035","0.087","0.0009","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.696","--","--","5.876","--","42.621","--","7.05","--","-0.0276","--"]
["13~14","25336.543","--","0.028","0.067","0.0008","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.705","--","--","6.225","--","44.224","--","7.598","--","-0.0276","--"]
["14~15","24064.541","--","0.0069","0.015","0.0002","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.505","--","--","5.913","--","44.866","--","7.804","--","-0.0273","--"]
["15~16","24808.718","--","0.0076","0.018","0.0002","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.691","--","--","6.097","--","45.165","--","7.931","--","-0.0272","--"]
["16~17","27034.21","--","0.019","0.048","0.0005","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.053","--","--","6.643","--","45.14","--","7.944","--","-0.0272","--"]
["17~18","24919.574","--","0.0056","0.013","0.0001","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.655","--","--","6.123","--","44.411","--","7.661","--","-0.0269","--"]
["18~19","24175.57","--","0.0031","0.0075","0.0001","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.587","--","--","5.94","--","44.66","--","7.714","--","-0.0268","--"]
["19~20","24103.578","--","0.0084","0.018","0.0002","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.297","--","--","5.923","--","44.874","--","7.839","--","-0.0265","--"]
["20~21","24622.798","--","0.013","0.03","0.0003","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.59","--","--","6.05","--","44.872","--","7.859","--","-0.0267","--"]
["21~22","26288.646","--","0.021","0.05","0.0006","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.576","--","--","6.46","--","44.502","--","7.688","--","-0.0267","--"]
["22~23","24049.154","--","0.0087","0.02","0.0002","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.645","--","--","5.908","--","44.249","--","7.556","--","-0.0266","--"]
["23~24","22911.416","--","0.015","0.036","0.0003","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.618","--","--","5.63","--","44.249","--","7.54","--","-0.0264","--"]
["平均值","","","0.0293","0.0716","","--","--","--","--","","2.0978","5.4910","","--","--","--","--","","0","0","","--","--","--","--","","15.6988","--","--","6.0214","--","45.4356","--","8.0471","--","-0.0272","--"]
["最大值","27034.21","--","0.116","0.319","0.0032","--","--","--","--","--","44.656","116.981","1.245","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.155","--","--","6.643","--","47.804","--","9.005","--","-0.0264","--"]
["最小值","22811.322","--","0.0031","0.0075","0.0001","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.297","--","--","5.605","--","42.621","--","7.05","--","-0.0276","--"]
["日排放总量(吨)","58.8090375","--","","","0.0000176","","","","","--","","","0.0013998","","","","","--","","","0","","","","","--","","","","","","","","","","",""]