{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":33,"n_cols":15,"rows_kept":33,"merged":[[0,0,0,14],[1,0,1,14],[2,0,4,0],[2,2,2,4],[2,5,2,6],[2,7,2,8],[2,9,2,10],[2,11,2,12],[2,13,2,14],[3,1,4,1],[3,2,3,4],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[3,10,4,10],[3,11,4,11],[3,12,4,12],[3,13,4,13],[3,14,4,14]]}
["水污染源在线监测系统日统计表","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂废水总排口监控点　　时间：2025-10-21 00:00:00 至 2025-10-21 23:59:59","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量","pH","","","化学需氧量(毫克/升)","","总镉(毫克/升)","","总砷(毫克/升)","","总铅(毫克/升)","","氨氮(毫克/升)",""]
["","累计流量(立方米)","监测值","","","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)"]
["","","最小值","平均值","最大值","","","","","","","","","",""]
["00~01时","2.295","7.142","7.185","7.226","2.297","0.005","0.005","0","0.025","0","0.0010","0","1.675","0.004"]
["01~02时","2.439","7.216","7.232","7.243","2.7","0.007","0.005","0","0.019","0","0.0008","0","1.243","0.003"]
["02~03时","70.112","7.049","7.174","7.257","2.239","0.138","0.005","0","0.019","0.001","0.0011","0.0001","1.041","0.065"]
["03~04时","74.982","7.203","7.305","7.478","1.3","0.097","0.005","0","0.017","0.001","0.0015","0.0001","0.691","0.052"]
["04~05时","80.349","7.419","7.464","7.495","1.333","0.108","0.004","0","0.016","0.001","0.058","0.0064","2.459","0.251"]
["05~06时","91.385","7.36","7.429","7.463","1.4","0.128","0.003","0","0.014","0.001","0.155","0.014","5.513","0.504"]
["06~07时","73.102","7.119","7.249","7.374","1.499","0.11","0.006","0.001","0.018","0.001","0.154","0.011","7.676","0.571"]
["07~08时","60.875","7.121","7.154","7.198","1.7","0.103","0.011","0.001","0.03","0.002","0.151","0.0092","11.692","0.712"]
["08~09时","32.566","7.192","7.208","7.216","1.602","0.052","0.02","0.001","0.028","0.001","0.096","0.0032","7.445","0.245"]
["09~10时","70.491","7.187","7.212","7.238","1.4","0.099","0.031","0.002","0.024","0.002","0.0005","0","0.002","0"]
["10~11时","82.63","7.168","7.284","7.337","1.493","0.126","0.037","0.003","0.024","0.002","0.0005","0","5.199","0.568"]
["11~12时","63.09","7.329","7.391","7.442","1.7","0.107","0.043","0.003","0.023","0.001","0.0006","0","14.993","0.946"]
["12~13时","78.12","7.371","7.414","7.442","1.862","0.144","0.045","0.003","0.024","0.002","0.0006","0","9.589","0.795"]
["13~14时","84.813","7.335","7.389","7.405","2.2","0.187","0.046","0.004","0.026","0.002","0.0005","0","0.255","0.022"]
["14~15时","84.639","7.194","7.238","7.337","2.037","0.172","0.043","0.004","0.022","0.002","0.0007","0.0001","3.427","0.296"]
["15~16时","86.719","7.254","7.283","7.325","1.7","0.147","0.038","0.003","0.011","0.001","0.0011","0.0001","9.005","0.781"]
["16~17时","66.8","7.17","7.267","7.353","2.027","0.138","0.036","0.002","0.013","0.001","0.0008","0.0001","7.849","0.515"]
["17~18时","53.961","7.315","7.414","7.472","2.7","0.146","0.034","0.002","0.018","0.001","0.0004","0","5.823","0.314"]
["18~19时","83.076","7.296","7.361","7.401","2.503","0.204","0.022","0.002","0.015","0.001","0.0003","0","6.005","0.503"]
["19~20时","89.98","7.34","7.359","7.403","2.1","0.189","0.008","0.001","0.006","0.001","0.0002","0","6.325","0.569"]
["20~21时","77.877","7.247","7.316","7.349","1.775","0.144","0.006","0.001","0.007","0.001","0.0002","0","11.926","0.843"]
["21~22时","10.627","7.201","7.265","7.311","1.1","0.012","0.004","0","0.009","0","0.0003","0","21.776","0.231"]
["22~23时","14.038","7.167","7.295","7.369","1.327","0.023","0.017","0","0.017","0","0.053","0.0015","13.958","0.083"]
["23~24时","93.012","7.13","7.146","7.175","1.8","0.167","0.032","0.003","0.04","0.004","0.15","0.014","0.21","0.02"]
["有效日均值","","","7.2936","","1.825","","0.021","","0.019","","0.0347","","6.491",""]
["最大值","93.012","7.419","7.464","7.495","2.7","0.204","0.046","0.004","0.04","0.004","0.155","0.014","21.776","0.946"]
["最小值","2.295","7.049","7.146","7.175","1.1","0.005","0.003","0","0.006","0","0.0002","0","0.002","0"]
["总量","1527.9895","","","","","2.753","","0.036","","0.030","","0.0606","","8.893"]