{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":33,"n_cols":17,"rows_kept":33,"merged":[[0,0,0,16],[1,0,1,16],[2,0,4,0],[2,2,2,4],[2,5,2,6],[2,7,2,8],[2,9,2,10],[2,11,2,12],[2,13,2,14],[2,15,2,16],[3,1,4,1],[3,2,3,4],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[3,10,4,10],[3,11,4,11],[3,12,4,12],[3,13,4,13],[3,14,4,14],[3,15,4,15],[3,16,4,16]]}
["水污染源在线监测系统日统计表","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：一厂废水总排口监控点　　时间：2025-10-21 00:00:00 至 2025-10-21 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量","pH","","","化学需氧量(毫克/升)","","总镉(毫克/升)","","总砷(毫克/升)","","总铅(毫克/升)","","总铜(毫克/升)","","氨氮(毫克/升)",""]
["","累计流量(立方米)","监测值","","","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)"]
["","","最小值","平均值","最大值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01时","0","7.61","7.87","7.94","2.77","0","0.004","0","0.004","0","0.0037","0","0.006","0","0.312","0"]
["01~02时","0","7.77","7.86","7.92","2.1","0","0.001","0","0.005","0","0.0033","0","0.005","0","0.549","0"]
["02~03时","0","7.74","7.85","7.9","2.236","0","0.001","0","0.005","0","0.0038","0","0.005","0","0.45","0"]
["03~04时","0","7.73","7.82","7.88","2.7","0","0.001","0","0.004","0","0.0078","0","0.005","0","0","0"]
["04~05时","0","7.6","7.79","7.86","2.678","0","0.003","0","0.004","0","0.0077","0","0.006","0","0.102","0"]
["05~06时","0","7.66","7.77","7.85","2.6","0","0.006","0","0.005","0","0.0063","0","0.007","0","0.548","0"]
["06~07时","0","7.57","7.77","7.83","2.645","0","0.005","0","0.005","0","0.0063","0","0.006","0","0.559","0"]
["07~08时","0","7.7","7.77","7.81","2.8","0","0.004","0","0.005","0","0.0067","0","0.006","0","0.611","0"]
["08~09时","0","7.71","7.77","7.82","2.398","0","0.005","0","0.005","0","0.0070","0","0.007","0","0.592","0"]
["09~10时","0.024","7.59","7.78","7.84","1","0","0.006","0","0.004","0","0.0093","0","0.008","0","0.505","0"]
["10~11时","10.8","7.68","7.82","7.85","1.174","0.013","0.006","0","0.004","0","0.01","0.0001","0.007","0","0.486","0.005"]
["11~12时","14.764","7.73","7.81","7.84","2.1","0.031","0.007","0","0.006","0","0.02","0.0003","0.006","0","0.401","0.006"]
["12~13时","14.51","7.71","7.81","7.84","1.851","0.027","0.006","0","0.005","0","0.019","0.0003","0.007","0","0.437","0.006"]
["13~14时","14.975","7.73","7.81","7.83","1","0.015","0.004","0","0.005","0","0.011","0.0002","0.008","0","0.61","0.009"]
["14~15时","15.109","7.7","7.78","7.81","1.112","0.017","0.005","0","0.005","0","0.011","0.0002","0.007","0","0.582","0.009"]
["15~16时","11.344","7.67","7.75","7.79","1.5","0.017","0.008","0","0.006","0","0.011","0.0001","0.006","0","0.461","0.005"]
["16~17时","1.978","7.69","7.74","7.78","1.836","0.003","0.007","0","0.006","0","0.011","0","0.007","0","0.45","0.001"]
["17~18时","0.719","7.63","7.73","7.77","2.9","0.002","0.005","0","0.005","0","0.0092","0","0.008","0","0.399","0"]
["18~19时","0.408","7.6","7.7","7.76","2.562","0.001","0.005","0","0.005","0","0.0091","0","0.007","0","0.454","0"]
["19~20时","0.241","7.67","7.72","7.75","1.4","0","0.005","0","0.005","0","0.0077","0","0.007","0","0.692","0"]
["20~21时","0.171","7.64","7.7","7.73","1.355","0","0.004","0","0.005","0","0.0075","0","0.006","0","0.684","0"]
["21~22时","0.143","7.62","7.69","7.72","1.2","0","0.003","0","0.004","0","0.0051","0","0.005","0","0.65","0"]
["22~23时","0.11","7.57","7.67","7.71","1.56","0","0.003","0","0.005","0","0.0055","0","0.006","0","0.614","0"]
["23~24时","0.086","7.57","7.66","7.7","2.8","0","0.003","0","0.005","0","0.0091","0","0.007","0","0.46","0"]
["有效日均值","","","7.77","","2.012","","0.004","","0.005","","0.0088","","0.007","","0.484",""]
["最大值","15.109","7.77","7.87","7.94","2.9","0.031","0.008","0","0.006","0","0.02","0.0003","0.008","0","0.692","0.009"]
["最小值","0","7.57","7.66","7.7","1","0","0.001","0","0.004","0","0.0033","0","0.005","0","0","0"]
["总量","85.385","","","","","0.128","","0","","0","","0.0012","","0.001","","0.043"]