{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":35,"n_cols":38,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,37],[1,0,1,37],[2,0,2,37],[3,0,6,0],[3,1,3,2],[3,3,3,10],[3,11,3,18],[3,19,3,26],[3,27,3,29],[3,30,3,31],[3,32,3,33],[3,34,3,35],[3,36,3,37],[4,1,6,1],[4,2,6,2],[4,3,4,5],[4,6,4,10],[4,11,4,13],[4,14,4,18],[4,19,4,21],[4,22,4,26],[4,27,6,27],[4,28,6,28],[4,29,6,29],[4,30,6,30],[4,31,6,31],[4,32,6,32],[4,33,6,33],[4,34,6,34],[4,35,6,35],[4,36,6,36],[4,37,6,37],[5,3,5,4],[5,5,6,5],[5,6,5,7],[5,8,5,9],[5,10,6,10],[5,11,5,12],[5,13,6,13],[5,14,5,15],[5,16,5,17],[5,18,6,18],[5,19,5,20],[5,21,6,21],[5,22,5,23],[5,24,5,25],[5,26,6,26]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂锡回收车间排放口　　时间：2025-10-21 00:00:00 至 2025-10-21 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["","","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01","26271.394","--","0.039","0.108","0.0011","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.195","--","--","6.456","--","43.973","--","7.501","--","-0.0267","--"]
["01~02","23586.617","--","0.028","0.067","0.0007","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.721","--","--","5.795","--","43.042","--","7.212","--","-0.0266","--"]
["02~03","23652.968","--","0.022","0.05","0.0005","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.577","--","--","5.812","--","43.003","--","7.079","--","-0.0266","--"]
["03~04","22991.796","--","0.0074","0.016","0.0002","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.4","--","--","5.649","--","42.466","--","6.936","--","-0.0262","--"]
["04~05","22113.726","--","0.0031","0.0069","0.0001","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.555","--","--","5.434","--","42.313","--","6.867","--","-0.0260","--"]
["05~06","22508.066","--","0.0040","0.0091","0.0001","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.551","--","--","5.53","--","42.89","--","7.019","--","-0.0259","--"]
["06~07","23372.683","--","0.0029","0.0066","0.0001","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.411","--","--","5.743","--","43.011","--","7.016","--","-0.0256","--"]
["07~08","23647.83","--","0.0016","0.0035","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.419","--","--","5.811","--","42.876","--","7.008","--","-0.0256","--"]
["08~09","23677.029","--","0.0011","0.0024","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.581","--","--","5.818","--","42.392","--","6.862","--","-0.0253","--"]
["09~10","25539.207","--","0.0026","0.0064","0.0001","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.836","--","--","6.276","--","42.571","--","6.952","--","-0.0254","--"]
["10~11","26606.08","--","0.0031","0.0083","0.0001","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.331","--","--","6.538","--","42.577","--","6.925","--","-0.0254","--"]
["11~12","25726.824","--","0.0038","0.0095","0.0001","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.135","--","--","6.32","--","43.507","--","7.25","--","-0.0255","--"]
["12~13","22501.265","--","0.0010","0.0022","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0.0007","0.0016","0","--","--","--","--","--","15.534","--","--","5.529","--","44.978","--","7.76","--","-0.0255","--"]
["13~14","24483.183","--","0.0008","0.0019","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.848","--","--","6.016","--","46.89","--","8.446","--","-0.0255","--"]
["14~15","25476.976","--","0.0008","0.0020","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.876","--","--","6.261","--","48.152","--","8.924","--","-0.0253","--"]
["15~16","27643.144","20658.47","0.0031","0.016","0.0001","0.001","0","0.001","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","16.409","15.939","15.939","6.794","6.623","49.712","49.554","9.555","9.482","-0.0255","-0.025"]
["16~17","22928.375","涉及因子无效","0.0051","0.069","0.0002","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.035","0.499","0.0007","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.124","有效数据不足","有效数据不足","5.631","有效数据不足","46.731","有效数据不足","8.474","有效数据不足","-0.0259","有效数据不足"]
["17~18","24429.931","涉及因子无效","1.126","19.454","0.027","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","1.677","29.411","0.041","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.105","1.843","0.0026","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.302","有效数据不足","有效数据不足","6.004","有效数据不足","32.965","有效数据不足","4.518","有效数据不足","-0.0257","有效数据不足"]
["18~19","10344.89","涉及因子无效","1.381","24.834","0.0098","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","95.073","1709.83","0.797","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.244","4.316","0.0057","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.311","有效数据不足","有效数据不足","2.536","有效数据不足","27.185","有效数据不足","3.303","有效数据不足","-0.0224","有效数据不足"]
["19~20","862.03","涉及因子无效","3.566","64.242","0.0030","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","61.161","1102.358","0.045","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.313","有效数据不足","有效数据不足","0.212","有效数据不足","22.524","有效数据不足","2.447","有效数据不足","-0.0187","有效数据不足"]
["20~21","2031.238","涉及因子无效","4.182","71.546","0.0091","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","37.895","650.372","0.071","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.0005","0.0077","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.278","有效数据不足","有效数据不足","0.499","有效数据不足","19.522","有效数据不足","2.106","有效数据不足","-0.0129","有效数据不足"]
["21~22","1089.16","涉及因子无效","9.521","155.566","0.01","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","23.325","381.258","0.024","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.058","0.957","0.0001","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.244","有效数据不足","有效数据不足","0.268","有效数据不足","17.889","有效数据不足","1.944","有效数据不足","-0.0107","有效数据不足"]
["22~23","1932.938","涉及因子无效","7.334","122.702","0.01","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","16.446","276.781","0.031","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.0039","0.063","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.267","有效数据不足","有效数据不足","0.474","有效数据不足","16.962","有效数据不足","1.848","有效数据不足","-0.0134","有效数据不足"]
["23~24","313.99","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","10.987","193.436","0.0036","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.298","有效数据不足","有效数据不足","0.077","有效数据不足","15.595","有效数据不足","1.738","有效数据不足","-0.0105","有效数据不足"]
["平均值","","","1.1351","19.1139","","--","--","--","--","","10.2736","180.9770","","--","--","--","--","","0.0187","0.3204","","--","--","--","--","","17.2720","--","--","4.6455","--","37.6556","--","6.0708","--","-0.0230","--"]
["最大值","27643.144","26606.08","9.521","155.566","0.027","0.039","0.108","0.039","0.108","0.0011","95.073","1709.83","0.797","0","0","0","0","0","0.244","4.316","0.0057","0.0007","0.0016","0.0007","0.0016","0","20.313","16.331","16.331","6.794","6.623","49.712","49.554","9.555","9.482","-0.0105","-0.025"]
["最小值","313.99","20658.47","0","0","0","0.0008","0","0.0008","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","15.4","15.4","15.4","0.077","5.434","15.595","42.313","1.738","6.862","-0.0267","-0.0267"]
["日排放总量(吨)","45.3731375","--","","","0.0000735","","","","","--","","","0.0010149","","","","","--","","","0.0000092","","","","","--","","","","","","","","","","",""]