{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":33,"n_cols":15,"rows_kept":33,"merged":[[0,0,0,14],[1,0,1,14],[2,0,4,0],[2,2,2,4],[2,5,2,6],[2,7,2,8],[2,9,2,10],[2,11,2,12],[2,13,2,14],[3,1,4,1],[3,2,3,4],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[3,10,4,10],[3,11,4,11],[3,12,4,12],[3,13,4,13],[3,14,4,14]]}
["水污染源在线监测系统日统计表","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂废水总排口监控点　　时间：2025-10-22 00:00:00 至 2025-10-22 23:59:59","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量","pH","","","化学需氧量(毫克/升)","","总镉(毫克/升)","","总砷(毫克/升)","","总铅(毫克/升)","","氨氮(毫克/升)",""]
["","累计流量(立方米)","监测值","","","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)"]
["","","最小值","平均值","最大值","","","","","","","","","",""]
["00~01时","82.564","7.061","7.176","7.252","2.159","0.18","0.032","0.003","0.032","0.003","0.098","0.0078","9.177","0.809"]
["01~02时","86.677","7.245","7.305","7.415","2.9","0.251","0.033","0.003","0.010","0.001","0.0012","0.0001","26.139","2.266"]
["02~03时","87.077","7.301","7.378","7.432","2.541","0.222","0.033","0.003","0.015","0.001","0.0012","0.0001","26.483","2.305"]
["03~04时","3.537","7.186","7.249","7.347","1.8","0.006","0.033","0","0.029","0","0.0012","0","27.095","0.096"]
["04~05时","0.091","7.15","7.174","7.2","1.54","0","0.044","0","0.027","0","0.037","0","16.834","0.002"]
["05~06时","0.067","7.133","7.143","7.158","1","0","0.059","0","0.02","0","0.103","0","0.034","0"]
["06~07时","87.698","7.081","7.178","7.271","1.617","0.17","0.056","0.005","0.018","0.001","0.139","0.014","3.808","0.513"]
["07~08时","62.662","7.238","7.315","7.379","2.9","0.182","0.052","0.003","0.013","0.001","0.205","0.012","10.445","0.655"]
["08~09时","91.144","7.213","7.306","7.378","2.283","0.176","0.048","0.004","0.012","0.001","0.132","0.0082","8.733","0.705"]
["09~10时","117.339","7.374","7.424","7.451","1","0.117","0.042","0.005","0.011","0.001","0.0007","0.0001","5.666","0.665"]
["10~11时","112.683","7.182","7.361","7.446","1.621","0.18","0.037","0.004","0.010","0.001","0.115","0.012","7.593","0.849"]
["11~12时","117.565","7.25","7.274","7.293","2.9","0.341","0.03","0.004","0.007","0.001","0.32","0.037","11.279","1.326"]
["12~13时","105.552","7.286","7.326","7.369","2.9","0.306","0.032","0.003","0.011","0.001","0.32","0.033","10.152","1.072"]
["13~14时","107.227","7.305","7.318","7.36","2.9","0.311","0.033","0.004","0.021","0.002","0.32","0.034","10.084","1.081"]
["14~15时","105.076","7.167","7.311","7.355","2.534","0.267","0.036","0.004","0.022","0.002","0.389","0.04","8.683","0.914"]
["15~16时","99.265","7.097","7.233","7.368","2.3","0.228","0.037","0.004","0.022","0.002","0.42","0.041","7.95","0.789"]
["16~17时","80.596","7.101","7.247","7.388","2.331","0.188","0.039","0.003","0.018","0.001","0.282","0.023","6.979","0.564"]
["17~18时","74.561","7.065","7.18","7.352","2.4","0.179","0.041","0.003","0.006","0","0.053","0.0040","5.227","0.39"]
["18~19时","106.093","7.203","7.314","7.395","2.502","0.268","0.047","0.005","0.006","0.001","0.041","0.0042","4.347","0.443"]
["19~20时","80.724","7.198","7.299","7.473","2.7","0.218","0.054","0.004","0.004","0","0.021","0.0017","2.869","0.232"]
["20~21时","87.779","7.102","7.285","7.483","2.537","0.22","0.039","0.003","0.003","0","0.016","0.0014","2.45","0.208"]
["21~22时","62.23","7.092","7.21","7.456","2.2","0.137","0.02","0.001","0.001","0","0.0087","0.0005","1.746","0.109"]
["22~23时","68.172","7.234","7.397","7.467","1.844","0.109","0.016","0.001","0.002","0","0.0070","0.0004","1.776","0.123"]
["23~24时","42.637","7.304","7.388","7.468","1.1","0.047","0.012","0.001","0.006","0","0.0041","0.0002","1.831","0.078"]
["有效日均值","","","7.2835","","2.188","","0.038","","0.014","","0.1268","","9.057",""]
["最大值","117.565","7.374","7.424","7.483","2.9","0.341","0.059","0.005","0.032","0.003","0.42","0.041","27.095","2.305"]
["最小值","0.067","7.061","7.143","7.158","1","0","0.012","0","0.001","0","0.0007","0","0.034","0"]
["总量","1869.0260","","","","","4.303","","0.069","","0.023","","0.2797","","16.190"]