{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":35,"n_cols":38,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,37],[1,0,1,37],[2,0,2,37],[3,0,6,0],[3,1,3,2],[3,3,3,10],[3,11,3,18],[3,19,3,26],[3,27,3,29],[3,30,3,31],[3,32,3,33],[3,34,3,35],[3,36,3,37],[4,1,6,1],[4,2,6,2],[4,3,4,5],[4,6,4,10],[4,11,4,13],[4,14,4,18],[4,19,4,21],[4,22,4,26],[4,27,6,27],[4,28,6,28],[4,29,6,29],[4,30,6,30],[4,31,6,31],[4,32,6,32],[4,33,6,33],[4,34,6,34],[4,35,6,35],[4,36,6,36],[4,37,6,37],[5,3,5,4],[5,5,6,5],[5,6,5,7],[5,8,5,9],[5,10,6,10],[5,11,5,12],[5,13,6,13],[5,14,5,15],[5,16,5,17],[5,18,6,18],[5,19,5,20],[5,21,6,21],[5,22,5,23],[5,24,5,25],[5,26,6,26]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂制酸尾气总排口监控点　　时间：2025-10-22 00:00:00 至 2025-10-22 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["","","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01","11393.05","--","0.41","0.73","0","--","--","--","--","--","10.92","19.37","0.13","--","--","--","--","--","24.25","24.29","0.28","--","--","--","--","--","14.04","--","--","1.35","--","23.63","--","5.51","--","0.002","--"]
["01~02","11648.1","--","0.67","1.2","0.01","--","--","--","--","--","11.89","21.09","0.14","--","--","--","--","--","19.93","19.91","0.23","--","--","--","--","--","14.04","--","--","1.38","--","23.68","--","5.5","--","0.002","--"]
["02~03","11280","--","0.46","0.81","0.01","--","--","--","--","--","8.76","15.23","0.1","--","--","--","--","--","21.83","21.86","0.25","--","--","--","--","--","13.9","--","--","1.34","--","23.52","--","5.49","--","0.002","--"]
["03~04","11531.2","--","0.39","0.78","0","--","--","--","--","--","8.87","16.59","0.1","--","--","--","--","--","19.73","19.7","0.23","--","--","--","--","--","14.63","--","--","1.37","--","23.41","--","5.5","--","0.002","--"]
["04~05","11345.33","--","0.66","1.2","0.01","--","--","--","--","--","12.51","22.7","0.14","--","--","--","--","--","18.42","18.45","0.21","--","--","--","--","--","14.37","--","--","1.35","--","23.25","--","5.47","--","0.003","--"]
["05~06","11878.88","--","0.41","0.82","0","--","--","--","--","--","4.6","8.76","0.05","--","--","--","--","--","17.37","17.36","0.21","--","--","--","--","--","14.74","--","--","1.41","--","23.2","--","5.47","--","0.002","--"]
["06~07","11099.14","--","0.38","0.65","0","--","--","--","--","--","18.06","30.95","0.2","--","--","--","--","--","17.88","17.86","0.2","--","--","--","--","--","13.79","--","--","1.32","--","23.44","--","5.46","--","0.001","--"]
["07~08","11457.13","--","0.37","0.63","0","--","--","--","--","--","9.81","16.6","0.11","--","--","--","--","--","15.87","15.91","0.18","--","--","--","--","--","13.71","--","--","1.36","--","24.62","--","5.43","--","0","--"]
["08~09","11565.55","--","0.37","0.65","0","--","--","--","--","--","10.41","18.4","0.12","--","--","--","--","--","15.16","15.16","0.17","--","--","--","--","--","14.02","--","--","1.38","--","24.58","--","5.45","--","-0.001","--"]
["09~10","12220.55","--","0.37","0.74","0","--","--","--","--","--","3.58","7.02","0.04","--","--","--","--","--","14.46","14.45","0.18","--","--","--","--","--","14.83","--","--","1.45","--","24.32","--","5.43","--","-0.001","--"]
["10~11","12065.42","--","0.39","0.76","0","--","--","--","--","--","5.61","10.56","0.07","--","--","--","--","--","17.71","17.71","0.21","--","--","--","--","--","14.59","--","--","1.44","--","24.32","--","5.44","--","0","--"]
["11~12","11534.55","--","0.39","0.69","0","--","--","--","--","--","11.1","19.44","0.13","--","--","--","--","--","20.81","20.73","0.24","--","--","--","--","--","13.95","--","--","1.37","--","24.22","--","5.45","--","0.001","--"]
["12~13","12235.03","--","0.4","0.75","0","--","--","--","--","--","8.01","15.01","0.1","--","--","--","--","--","29.34","29.39","0.36","--","--","--","--","--","14.42","--","--","1.46","--","24.44","--","5.44","--","0","--"]
["13~14","13050.25","--","0.38","0.77","0","--","--","--","--","--","8.92","17.78","0.12","--","--","--","--","--","21.8","21.82","0.29","--","--","--","--","--","14.84","--","--","1.55","--","24.58","--","5.45","--","-0.003","--"]
["14~15","12449.56","--","0.39","0.75","0","--","--","--","--","--","8.31","16.1","0.1","--","--","--","--","--","15.01","15.02","0.19","--","--","--","--","--","14.63","--","--","1.49","--","25.21","--","5.46","--","0","--"]
["15~16","12183.24","--","0.38","0.73","0","--","--","--","--","--","8.67","16.48","0.11","--","--","--","--","--","13.91","13.92","0.17","--","--","--","--","--","14.51","--","--","1.45","--","24.89","--","5.45","--","-0.002","--"]
["16~17","12853.96","--","0.39","0.75","0","--","--","--","--","--","6.25","11.97","0.08","--","--","--","--","--","13.9","13.9","0.18","--","--","--","--","--","14.57","--","--","1.54","--","25.32","--","5.48","--","0","--"]
["17~18","12601.96","--","0.39","0.76","0","--","--","--","--","--","5.83","11.34","0.07","--","--","--","--","--","14.39","14.41","0.18","--","--","--","--","--","14.64","--","--","1.5","--","24.93","--","5.47","--","-0.002","--"]
["18~19","12922.71","--","0.39","0.79","0","--","--","--","--","--","6.06","12.31","0.08","--","--","--","--","--","8.9","8.91","0.12","--","--","--","--","--","14.93","--","--","1.54","--","25.03","--","5.47","--","-0.003","--"]
["19~20","13340.79","--","0.39","0.79","0.01","--","--","--","--","--","5.13","10.31","0.07","--","--","--","--","--","9.96","9.96","0.13","--","--","--","--","--","14.85","--","--","1.59","--","25.32","--","5.49","--","-0.002","--"]
["20~21","13188.97","--","0.41","0.85","0.01","--","--","--","--","--","6.93","14.19","0.09","--","--","--","--","--","9.29","9.29","0.12","--","--","--","--","--","14.97","--","--","1.57","--","25.25","--","5.48","--","0.001","--"]
["21~22","12540.44","--","0.41","0.9","0.01","--","--","--","--","--","8.93","18.78","0.11","--","--","--","--","--","10.6","10.56","0.13","--","--","--","--","--","15.27","--","--","1.49","--","23.85","--","5.49","--","-0.002","--"]
["22~23","11847.84","--","0.41","0.86","0","--","--","--","--","--","6.49","12.7","0.08","--","--","--","--","--","11.2","11.24","0.13","--","--","--","--","--","14.95","--","--","1.41","--","24.14","--","5.5","--","-0.001","--"]
["23~24","12217.54","--","0.38","0.75","0","--","--","--","--","--","12.07","23.6","0.15","--","--","--","--","--","7.37","7.38","0.09","--","--","--","--","--","14.67","--","--","1.45","--","23.89","--","5.5","--","-0.001","--"]
["平均值","","","0.42","0.80","","--","--","--","--","","8.66","16.14","","--","--","--","--","","16.21","16.22","","--","--","--","--","","14.49","--","--","1.44","--","24.29","--","5.47","--","0","--"]
["最大值","13340.79","--","0.67","1.2","0.01","--","--","--","--","--","18.06","30.95","0.2","--","--","--","--","--","29.34","29.39","0.36","--","--","--","--","--","15.27","--","--","1.59","--","25.32","--","5.51","--","0.003","--"]
["最小值","11099.14","--","0.37","0.63","0","--","--","--","--","--","3.58","7.02","0.04","--","--","--","--","--","7.37","7.38","0.09","--","--","--","--","--","13.71","--","--","1.32","--","23.2","--","5.43","--","-0.003","--"]
["日排放总量(吨)","29.045119","--","","","0.00012","","","","","--","","","0.00248","","","","","--","","","0.00467","","","","","--","","","","","","","","","","",""]