{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":33,"n_cols":17,"rows_kept":33,"merged":[[0,0,0,16],[1,0,1,16],[2,0,4,0],[2,2,2,4],[2,5,2,6],[2,7,2,8],[2,9,2,10],[2,11,2,12],[2,13,2,14],[2,15,2,16],[3,1,4,1],[3,2,3,4],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[3,10,4,10],[3,11,4,11],[3,12,4,12],[3,13,4,13],[3,14,4,14],[3,15,4,15],[3,16,4,16]]}
["水污染源在线监测系统日统计表","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：一厂废水总排口监控点　　时间：2025-10-22 00:00:00 至 2025-10-22 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量","pH","","","化学需氧量(毫克/升)","","总镉(毫克/升)","","总砷(毫克/升)","","总铅(毫克/升)","","总铜(毫克/升)","","氨氮(毫克/升)",""]
["","累计流量(立方米)","监测值","","","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)"]
["","","最小值","平均值","最大值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01时","0.083","7.6","7.65","7.68","2.822","0","0.003","0","0.005","0","0.0092","0","0.007","0","0.475","0"]
["01~02时","0.083","7.56","7.64","7.67","2.9","0","0.002","0","0.005","0","0.01","0","0.007","0","0.544","0"]
["02~03时","0.078","7.57","7.62","7.65","2.788","0","0.008","0","0.005","0","0.0099","0","0.006","0","0.517","0"]
["03~04时","0.083","7.55","7.62","7.63","2.4","0","0.018","0","0.006","0","0.0076","0","0.006","0","0.398","0"]
["04~05时","0.085","7.54","7.6","7.63","2.18","0","0.018","0","0.006","0","0.0076","0","0.006","0","0.397","0"]
["05~06时","0.072","7.53","7.59","7.62","1.4","0","0.018","0","0.006","0","0.0081","0","0.006","0","0.397","0"]
["06~07时","0.032","7.52","7.58","7.61","1.533","0","0.012","0","0.006","0","0.0080","0","0.006","0","0.422","0"]
["07~08时","0.023","7.54","7.57","7.6","2","0","0.001","0","0.008","0","0.0064","0","0.006","0","0.543","0"]
["08~09时","0.019","7.47","7.56","7.6","2.066","0","0.003","0","0.008","0","0.0067","0","0.007","0","0.542","0"]
["09~10时","0.885","7.46","7.57","7.6","2.3","0.002","0.007","0","0.007","0","0.01","0","0.008","0","0.542","0"]
["10~11时","12.168","7.46","7.56","7.59","2.18","0.026","0.007","0","0.007","0","0.01","0.0001","0.007","0","0.542","0.007"]
["11~12时","16.189","7.5","7.57","7.58","1.8","0.029","0.007","0","0.006","0","0.016","0.0003","0.006","0","0.542","0.009"]
["12~13时","17.014","7.51","7.57","7.59","1.8","0.031","0.007","0","0.006","0","0.016","0.0003","0.006","0","0.551","0.009"]
["13~14时","16.895","7.49","7.56","7.6","1.8","0.03","0.007","0","0.006","0","0.016","0.0003","0.35","0.006","0.558","0.009"]
["14~15时","13.6","7.51","7.58","7.6","1.8","0.024","0.007","0","0.007","0","0.016","0.0002","0.151","0.003","0.559","0.008"]
["15~16时","2.442","7.5","7.58","7.62","2.463","0.006","0.008","0","0.008","0","0.014","0","0.007","0","0.559","0.001"]
["16~17时","0.768","7.54","7.6","7.63","4.02","0.003","0.008","0","0.008","0","0.013","0","0.010","0","0.496","0"]
["17~18时","0.385","7.54","7.6","7.63","8.77","0.003","0.008","0","0.007","0","0.0056","0","0.012","0","0.297","0"]
["18~19时","0.221","7.46","7.59","7.62","7.369","0.002","0.008","0","0.007","0","0.0055","0","0.009","0","0.232","0"]
["19~20时","0.147","7.57","7.6","7.62","2.4","0","0.007","0","0.005","0","0.0049","0","0.007","0","0","0"]
["20~21时","0.099","7.52","7.6","7.62","2.29","0","0.007","0","0.005","0","0.0046","0","0.006","0","0.1","0"]
["21~22时","0.084","7.55","7.59","7.61","1.9","0","0.006","0","0.007","0","0.0019","0","0.005","0","0.462","0"]
["22~23时","0.034","7.53","7.58","7.6","1.709","0","0.005","0","0.007","0","0.0019","0","0.007","0","0.362","0"]
["23~24时","0.031","7.53","7.57","7.6","1.1","0","0.001","0","0.007","0","0.0019","0","0.008","0","0.001","0"]
["有效日均值","","","7.59","","2.658","","0.008","","0.007","","0.0089","","0.027","","0.418",""]
["最大值","17.014","7.6","7.65","7.68","8.77","0.031","0.018","0","0.008","0","0.016","0.0003","0.35","0.006","0.559","0.009"]
["最小值","0.019","7.46","7.56","7.58","1.1","0","0.001","0","0.005","0","0.0019","0","0.005","0","0","0"]
["总量","81.519","","","","","0.159","","0.001","","0.001","","0.0012","","0.009","","0.045"]