{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":35,"n_cols":38,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,37],[1,0,1,37],[2,0,2,37],[3,0,6,0],[3,1,3,2],[3,3,3,10],[3,11,3,18],[3,19,3,26],[3,27,3,29],[3,30,3,31],[3,32,3,33],[3,34,3,35],[3,36,3,37],[4,1,6,1],[4,2,6,2],[4,3,4,5],[4,6,4,10],[4,11,4,13],[4,14,4,18],[4,19,4,21],[4,22,4,26],[4,27,6,27],[4,28,6,28],[4,29,6,29],[4,30,6,30],[4,31,6,31],[4,32,6,32],[4,33,6,33],[4,34,6,34],[4,35,6,35],[4,36,6,36],[4,37,6,37],[5,3,5,4],[5,5,6,5],[5,6,5,7],[5,8,5,9],[5,10,6,10],[5,11,5,12],[5,13,6,13],[5,14,5,15],[5,16,5,17],[5,18,6,18],[5,19,5,20],[5,21,6,21],[5,22,5,23],[5,24,5,25],[5,26,6,26]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂精炼炉综合烟气总排口监控点　　时间：2025-10-22 00:00:00 至 2025-10-22 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["","","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01","34197.66","--","4.58","8.06","0.16","--","--","--","--","--","0.99","1.74","0.03","--","--","--","--","--","0.15","0.26","0.01","--","--","--","--","--","13.95","--","--","2.16","--","34.39","--","15.26","--","-0.039","--"]
["01~02","34336.7","--","4.76","8.66","0.16","--","--","--","--","--","8.16","14.9","0.28","--","--","--","--","--","0.23","0.42","0.01","--","--","--","--","--","14.19","--","--","2.16","--","33.36","--","15.16","--","-0.040","--"]
["02~03","33855","--","4.66","8.11","0.16","--","--","--","--","--","3.85","6.9","0.13","--","--","--","--","--","0.21","0.38","0.01","--","--","--","--","--","13.86","--","--","2.13","--","33.28","--","15.06","--","-0.038","--"]
["03~04","34061.47","--","5.89","11.26","0.2","--","--","--","--","--","11.36","21.74","0.39","--","--","--","--","--","7.87","15.3","0.27","--","--","--","--","--","14.5","--","--","2.15","--","34.54","--","15.22","--","-0.045","--"]
["04~05","34239.19","--","4.36","8.46","0.15","--","--","--","--","--","7.63","15.06","0.26","--","--","--","--","--","0.49","0.97","0.02","--","--","--","--","--","14.63","--","--","2.17","--","34.4","--","15.26","--","-0.044","--"]
["05~06","34368.11","--","3.17","11.01","0.11","--","--","--","--","--","0.35","1.15","0.01","--","--","--","--","--","0.79","2.14","0.03","--","--","--","--","--","17.4","--","--","2.17","--","33.79","--","15.19","--","-0.047","--"]
["06~07","34953.18","--","5.62","11.25","0.2","--","--","--","--","--","7.75","15.29","0.27","--","--","--","--","--","9.35","19.28","0.34","--","--","--","--","--","14.67","--","--","2.19","--","32.97","--","15.02","--","-0.040","--"]
["07~08","33736.09","--","4.64","8.35","0.16","--","--","--","--","--","0.88","1.59","0.03","--","--","--","--","--","2.18","4.32","0.07","--","--","--","--","--","14","--","--","2.12","--","33.59","--","15.09","--","-0.039","--"]
["08~09","33978.46","--","5.15","9.18","0.17","--","--","--","--","--","4.01","6.99","0.14","--","--","--","--","--","1.44","2.44","0.05","--","--","--","--","--","14.05","--","--","2.14","--","33.88","--","15.15","--","-0.038","--"]
["09~10","33688.5","--","4","7.08","0.13","--","--","--","--","--","0.85","1.54","0.03","--","--","--","--","--","0.87","1.59","0.03","--","--","--","--","--","13.97","--","--","2.12","--","33.23","--","15.08","--","-0.036","--"]
["10~11","34210.29","--","5.27","9.07","0.18","--","--","--","--","--","1.59","2.69","0.06","--","--","--","--","--","4.24","7.29","0.14","--","--","--","--","--","13.8","--","--","2.15","--","33.54","--","15.06","--","-0.039","--"]
["11~12","33460","--","4.05","9.23","0.14","--","--","--","--","--","194.74","116.77","6.45","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","90.63","54.82","3","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","10.84","--","--","2.11","--","34.18","--","15.18","--","-0.042","--"]
["12~13","33801.98","--","6.53","11.85","0.22","--","--","--","--","--","8.22","14.22","0.28","--","--","--","--","--","11.1","20.7","0.38","--","--","--","--","--","14.13","--","--","2.14","--","34.42","--","15.24","--","-0.046","--"]
["13~14","33648.18","--","4.38","7.93","0.15","--","--","--","--","--","3.32","5.88","0.11","--","--","--","--","--","0.09","0.16","0","--","--","--","--","--","14.12","--","--","2.13","--","35.02","--","15.3","--","-0.043","--"]
["14~15","33516.88","--","5.2","9.31","0.17","--","--","--","--","--","3.15","5.47","0.11","--","--","--","--","--","4.53","8.83","0.15","--","--","--","--","--","14","--","--","2.13","--","35.27","--","15.34","--","-0.042","--"]
["15~16","32901.33","--","4.05","6.97","0.13","--","--","--","--","--","0.62","1.07","0.02","--","--","--","--","--","0.09","0.15","0","--","--","--","--","--","13.79","--","--","2.09","--","35.12","--","15.37","--","-0.040","--"]
["16~17","32937.85","--","4.91","9.06","0.16","--","--","--","--","--","1.25","2.26","0.04","--","--","--","--","--","2.1","4.09","0.07","--","--","--","--","--","14.23","--","--","2.09","--","35.28","--","15.42","--","-0.042","--"]
["17~18","33003.92","--","4.96","9.2","0.16","--","--","--","--","--","3.63","6.43","0.12","--","--","--","--","--","0.15","0.27","0","--","--","--","--","--","14.31","--","--","2.1","--","35.63","--","15.48","--","-0.042","--"]
["18~19","33230.33","--","5.36","9.99","0.18","--","--","--","--","--","2.09","3.81","0.07","--","--","--","--","--","2.81","5.33","0.09","--","--","--","--","--","14.31","--","--","2.1","--","34.02","--","15.29","--","-0.041","--"]
["19~20","32449.69","--","4.34","7.85","0.14","--","--","--","--","--","0.92","1.66","0.03","--","--","--","--","--","0.08","0.15","0","--","--","--","--","--","14.12","--","--","2.05","--","34.07","--","15.2","--","-0.039","--"]
["20~21","32407.42","--","4.49","9.6","0.15","--","--","--","--","--","3.36","6.69","0.11","--","--","--","--","--","2.59","5.64","0.08","--","--","--","--","--","15","--","--","2.05","--","34.58","--","15.26","--","-0.044","--"]
["21~22","32640.81","--","4.33","7.72","0.14","--","--","--","--","--","0.72","1.29","0.02","--","--","--","--","--","0.06","0.1","0","--","--","--","--","--","13.99","--","--","2.07","--","34.98","--","15.35","--","-0.040","--"]
["22~23","33590.54","--","4.29","10.58","0.14","--","--","--","--","--","7.73","16.41","0.26","--","--","--","--","--","4.12","8.76","0.14","--","--","--","--","--","15.85","--","--","2.13","--","34.85","--","15.33","--","-0.047","--"]
["23~24","33516.59","--","4.9","9.22","0.16","--","--","--","--","--","1.26","2.36","0.04","--","--","--","--","--","0.61","1.2","0.02","--","--","--","--","--","14.36","--","--","2.12","--","34.76","--","15.29","--","-0.041","--"]
["平均值","","","4.75","9.12","","--","--","--","--","","11.60","11.41","","--","--","--","--","","6.12","6.86","","--","--","--","--","","14.25","--","--","2.12","--","34.30","--","15.23","--","-0.041","--"]
["最大值","34953.18","--","6.53","11.85","0.22","--","--","--","--","--","194.74","116.77","6.45","11.36","21.74","11.36","21.74","0.39","90.63","54.82","3","11.1","20.7","11.1","20.7","0.38","17.4","--","--","2.19","--","35.63","--","15.48","--","-0.036","--"]
["最小值","32407.42","--","3.17","6.97","0.11","--","--","--","--","--","0.35","1.07","0.01","0.35","1.07","0.35","1.07","0.01","0.06","0.1","0","0.06","0.1","0.06","0.1","0","10.84","--","--","2.05","--","32.97","--","15.02","--","-0.047","--"]
["日排放总量(吨)","80.673019","--","","","0.00383","","","","","--","","","0.00929","","","","","--","","","0.00492","","","","","--","","","","","","","","","","",""]