{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":33,"n_cols":15,"rows_kept":33,"merged":[[0,0,0,14],[1,0,1,14],[2,0,4,0],[2,2,2,4],[2,5,2,6],[2,7,2,8],[2,9,2,10],[2,11,2,12],[2,13,2,14],[3,1,4,1],[3,2,3,4],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[3,10,4,10],[3,11,4,11],[3,12,4,12],[3,13,4,13],[3,14,4,14]]}
["水污染源在线监测系统日统计表","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂废水总排口监控点　　时间：2025-10-23 00:00:00 至 2025-10-23 23:59:59","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量","pH","","","化学需氧量(毫克/升)","","总镉(毫克/升)","","总砷(毫克/升)","","总铅(毫克/升)","","氨氮(毫克/升)",""]
["","累计流量(立方米)","监测值","","","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)"]
["","","最小值","平均值","最大值","","","","","","","","","",""]
["00~01时","102.95","7.271","7.333","7.518","1.65","0.201","0.010","0.001","0.006","0.001","0.0032","0.0003","1.732","0.173"]
["01~02时","104.001","7.256","7.312","7.539","2.8","0.291","0.008","0.001","0.004","0","0.0016","0.0002","1.554","0.162"]
["02~03时","89.675","7.083","7.288","7.702","2.477","0.213","0.007","0.001","0.004","0","0.0016","0.0001","1.193","0.097"]
["03~04时","64.835","7.12","7.344","7.673","1.8","0.117","0.006","0","0.003","0","0.0017","0.0001","0.58","0.038"]
["04~05时","76.375","7.105","7.479","7.729","2.091","0.169","0.005","0","0.003","0","0.0016","0.0001","0.443","0.029"]
["05~06时","55.105","7.374","7.478","7.659","2.7","0.149","0.004","0","0.002","0","0.0014","0.0001","0.21","0.012"]
["06~07时","61.51","7.16","7.379","7.691","2.505","0.151","0.003","0","0.004","0","0.012","0.0010","0.171","0.010"]
["07~08时","57.229","7.192","7.331","7.616","2.1","0.12","0.003","0","0.009","0","0.031","0.0018","0.104","0.006"]
["08~09时","57.274","7.355","7.551","7.651","1.872","0.09","0.002","0","0.009","0.001","0.024","0.0009","0.159","0.013"]
["09~10时","76.968","7.411","7.467","7.578","1.4","0.108","0.001","0","0.012","0.001","0.012","0.0010","0.26","0.02"]
["10~11时","65.664","7.07","7.351","7.619","1.592","0.111","0.002","0","0.010","0.001","0.01","0.0006","0.188","0.010"]
["11~12时","65.322","7.199","7.291","7.43","2","0.131","0.002","0","0.007","0","0.0055","0.0004","0.057","0.004"]
["12~13时","72.234","7.282","7.362","7.445","12.367","1.298","0.003","0","0.008","0.001","0.0044","0.0003","1.59","0.175"]
["13~14时","80.517","7.331","7.406","7.605","31.271","2.518","0.004","0","0.009","0.001","0.0027","0.0002","4.201","0.338"]
["14~15时","29.225","7.254","7.446","7.624","20.666","0.635","0.005","0","0.008","0","0.0022","0.0001","4.139","0.121"]
["15~16时","18.089","7.26","7.29","7.443","0.081","0.001","0.006","0","0.006","0","0.0014","0","4.025","0.073"]
["16~17时","19.203","7.422","7.567","7.656","0.798","0.013","0.006","0","0.006","0","0.0013","0","3.541","0.069"]
["17~18时","12.973","7.657","7.681","7.702","2.3","0.03","0.006","0","0.006","0","0.0011","0","2.706","0.035"]
["18~19时","71.752","7.083","7.378","7.783","2.462","0.183","0.006","0","0.005","0","0.0011","0.0001","2.228","0.141"]
["19~20时","63.476","7.17","7.348","7.548","2.8","0.178","0.005","0","0.004","0","0.0012","0.0001","1.353","0.086"]
["20~21时","92.718","7.082","7.411","7.545","2.703","0.247","0.005","0","0.004","0","0.0014","0.0001","0.975","0.074"]
["21~22时","105.643","7.326","7.419","7.608","2.5","0.264","0.005","0.001","0.004","0","0.0016","0.0002","0.283","0.03"]
["22~23时","81.023","7.303","7.405","7.585","2.5","0.203","0.004","0","0.007","0.001","0.0014","0.0001","0.226","0.016"]
["23~24时","71.252","7.299","7.382","7.564","2.5","0.178","0.003","0","0.014","0.001","0.0011","0.0001","0.127","0.009"]
["有效日均值","","","7.4046","","4.497","","0.005","","0.006","","0.0054","","1.335",""]
["最大值","105.643","7.657","7.681","7.783","31.271","2.518","0.01","0.001","0.014","0.001","0.031","0.0018","4.201","0.338"]
["最小值","12.973","7.07","7.288","7.43","0.081","0.001","0.001","0","0.002","0","0.0011","0","0.057","0.004"]
["总量","1595.0237","","","","","7.596","","0.007","","0.010","","0.0078","","1.740"]