{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":33,"n_cols":17,"rows_kept":33,"merged":[[0,0,0,16],[1,0,1,16],[2,0,4,0],[2,2,2,4],[2,5,2,6],[2,7,2,8],[2,9,2,10],[2,11,2,12],[2,13,2,14],[2,15,2,16],[3,1,4,1],[3,2,3,4],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[3,10,4,10],[3,11,4,11],[3,12,4,12],[3,13,4,13],[3,14,4,14],[3,15,4,15],[3,16,4,16]]}
["水污染源在线监测系统日统计表","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：一厂废水总排口监控点　　时间：2025-10-23 00:00:00 至 2025-10-23 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量","pH","","","化学需氧量(毫克/升)","","总镉(毫克/升)","","总砷(毫克/升)","","总铅(毫克/升)","","总铜(毫克/升)","","氨氮(毫克/升)",""]
["","累计流量(立方米)","监测值","","","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)"]
["","","最小值","平均值","最大值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01时","0.017","7.48","7.56","7.59","1.341","0","0.003","0","0.007","0","0.0031","0","0.007","0","0.001","0"]
["01~02时","0.005","7.44","7.55","7.58","2.2","0","0.007","0","0.006","0","0.015","0","0.007","0","0","0"]
["02~03时","0.001","7.49","7.54","7.58","2.024","0","0.006","0","0.006","0","0.015","0","0.006","0","0.102","0"]
["03~04时","0","7.46","7.53","7.57","1.4","0","0.002","0","0.007","0","0.0091","0","0.005","0","0.461","0"]
["04~05时","0","7.47","7.53","7.56","1.684","0","0.004","0","0.007","0","0.0088","0","0.006","0","0.36","0"]
["05~06时","0","7.45","7.52","7.55","2.6","0","0.008","0","0.008","0","0.0059","0","0.006","0","0","0"]
["06~07时","0","7.44","7.52","7.54","2.315","0","0.006","0","0.008","0","0.0056","0","0.005","0","0.141","0"]
["07~08时","0","7.48","7.52","7.54","1.3","0","0.003","0","0.006","0","0.0024","0","0.005","0","0.65","0"]
["08~09时","0.152","7.45","7.51","7.55","1.278","0","0.004","0","0.006","0","0.0028","0","0.006","0","0.595","0"]
["09~10时","8.554","7.41","7.51","7.54","1.2","0.010","0.007","0","0.006","0","0.0071","0.0001","0.006","0","0.399","0.003"]
["10~11时","15.733","7.48","7.52","7.56","1.508","0.024","0.005","0","0.007","0","0.0080","0.0001","0.006","0","0.367","0.006"]
["11~12时","15.826","7.5","7.54","7.57","2.5","0.04","0.001","0","0.009","0","0.015","0.0002","0.006","0","0.252","0.004"]
["12~13时","10.139","7.51","7.57","7.6","2.419","0.025","0.001","0","0.009","0","0.014","0.0002","0.005","0","0.332","0.003"]
["13~14时","1.709","7.53","7.63","7.69","2.1","0.004","0.001","0","0.009","0","0.0078","0","0","0","0.611","0.001"]
["14~15时","0.634","7.61","7.72","7.78","1.97","0.001","0.001","0","0.009","0","0.0075","0","0.006","0","0.598","0"]
["15~16时","0.358","7.7","7.79","7.83","1.5","0.001","0.001","0","0.009","0","0.0051","0","0.004","0","0.549","0"]
["16~17时","0.207","7.73","7.79","7.82","1.727","0","0.001","0","0.009","0","0.0051","0","0.005","0","0.581","0"]
["17~18时","0.15","7.7","7.76","7.8","2.4","0","0.001","0","0.010","0","0.0049","0","0.004","0","0.696","0"]
["18~19时","0.105","7.68","7.75","7.78","2.447","0","0.001","0","0.010","0","0.0048","0","0.005","0","0.687","0"]
["19~20时","0.083","7.62","7.72","7.76","2.6","0","0.002","0","0.008","0","0.0044","0","0.003","0","0.655","0"]
["20~21时","0.048","7.67","7.73","7.75","4.249","0","0.004","0","0.008","0","0.0042","0","0.007","0","0.664","0"]
["21~22时","0.023","7.61","7.71","7.74","10.211","0","0.007","0","0.008","0","0.0024","0","0.009","0","0.696","0"]
["22~23时","0.022","7.62","7.7","7.73","8.475","0","0.005","0","0.008","0","0.0023","0","0.006","0","0.546","0"]
["23~24时","0.013","7.59","7.68","7.72","2.2","0","0.001","0","0.007","0","0.0016","0","0.005","0","0","0"]
["有效日均值","","","7.62","","2.652","","0.003","","0.008","","0.0068","","0.005","","0.414",""]
["最大值","15.826","7.73","7.79","7.83","10.211","0.04","0.008","0","0.01","0","0.015","0.0002","0.009","0","0.696","0.006"]
["最小值","0","7.41","7.51","7.54","1.2","0","0.001","0","0.006","0","0.0016","0","0","0","0","0"]
["总量","53.779","","","","","0.106","","0","","0","","0.0006","","0","","0.018"]