{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":35,"n_cols":38,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,37],[1,0,1,37],[2,0,2,37],[3,0,6,0],[3,1,3,2],[3,3,3,10],[3,11,3,18],[3,19,3,26],[3,27,3,29],[3,30,3,31],[3,32,3,33],[3,34,3,35],[3,36,3,37],[4,1,6,1],[4,2,6,2],[4,3,4,5],[4,6,4,10],[4,11,4,13],[4,14,4,18],[4,19,4,21],[4,22,4,26],[4,27,6,27],[4,28,6,28],[4,29,6,29],[4,30,6,30],[4,31,6,31],[4,32,6,32],[4,33,6,33],[4,34,6,34],[4,35,6,35],[4,36,6,36],[4,37,6,37],[5,3,5,4],[5,5,6,5],[5,6,5,7],[5,8,5,9],[5,10,6,10],[5,11,5,12],[5,13,6,13],[5,14,5,15],[5,16,5,17],[5,18,6,18],[5,19,5,20],[5,21,6,21],[5,22,5,23],[5,24,5,25],[5,26,6,26]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂制酸尾气总排口监控点　　时间：2025-10-23 00:00:00 至 2025-10-23 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["","","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01","12785.56","--","0.39","0.76","0","--","--","--","--","--","9.1","17.9","0.12","--","--","--","--","--","6.79","6.79","0.09","--","--","--","--","--","14.74","--","--","1.53","--","25.32","--","5.51","--","0","--"]
["01~02","12611.24","--","0.39","0.77","0","--","--","--","--","--","8.12","16.14","0.1","--","--","--","--","--","6.91","6.91","0.09","--","--","--","--","--","14.79","--","--","1.5","--","24.45","--","5.51","--","-0.005","--"]
["02~03","12559.21","--","0.39","0.82","0","--","--","--","--","--","9.97","20.55","0.13","--","--","--","--","--","7.24","7.24","0.09","--","--","--","--","--","15.11","--","--","1.5","--","24.94","--","5.5","--","-0.002","--"]
["03~04","12700.99","--","0.39","0.81","0.01","--","--","--","--","--","10.78","22.14","0.14","--","--","--","--","--","6.96","6.96","0.09","--","--","--","--","--","14.97","--","--","1.52","--","25.2","--","5.51","--","-0.001","--"]
["04~05","12575.18","--","0.37","0.75","0","--","--","--","--","--","13.83","27.88","0.17","--","--","--","--","--","6.86","6.86","0.09","--","--","--","--","--","14.81","--","--","1.5","--","25.05","--","5.51","--","-0.001","--"]
["05~06","12116.25","--","0.36","0.72","0","--","--","--","--","--","8.58","17.08","0.1","--","--","--","--","--","7","6.99","0.08","--","--","--","--","--","14.81","--","--","1.44","--","24.43","--","5.49","--","-0.003","--"]
["06~07","12283.57","--","0.37","0.74","0","--","--","--","--","--","12.49","24.98","0.15","--","--","--","--","--","6.37","6.37","0.08","--","--","--","--","--","14.85","--","--","1.46","--","24.59","--","5.51","--","-0.003","--"]
["07~08","12459.48","--","0.38","0.77","0","--","--","--","--","--","10.94","22.18","0.14","--","--","--","--","--","7.64","7.65","0.1","--","--","--","--","--","14.91","--","--","1.48","--","23.63","--","5.49","--","-0.006","--"]
["08~09","13016.66","--","0.38","0.76","0","--","--","--","--","--","8.81","17.56","0.11","--","--","--","--","--","8.33","8.32","0.11","--","--","--","--","--","14.8","--","--","1.55","--","25.13","--","5.5","--","-0.002","--"]
["09~10","12731.08","--","0.39","0.77","0","--","--","--","--","--","5.94","11.7","0.08","--","--","--","--","--","8.32","8.32","0.11","--","--","--","--","--","14.73","--","--","1.52","--","26","--","5.53","--","-0.001","--"]
["10~11","13310.58","--","0.41","0.87","0.01","--","--","--","--","--","5.63","11.83","0.07","--","--","--","--","--","7.85","7.84","0.1","--","--","--","--","--","15.14","--","--","1.6","--","26.21","--","5.53","--","0.001","--"]
["11~12","12661","--","0.41","0.78","0.01","--","--","--","--","--","7.48","14.34","0.09","--","--","--","--","--","6.48","6.49","0.08","--","--","--","--","--","14.56","--","--","1.52","--","26.37","--","5.56","--","0.001","--"]
["12~13","12670.94","--","0.44","0.87","0.01","--","--","--","--","--","8.88","17.57","0.11","--","--","--","--","--","5.99","5.98","0.08","--","--","--","--","--","14.76","--","--","1.52","--","26.85","--","5.61","--","0.001","--"]
["13~14","13026.22","--","0.44","0.9","0.01","--","--","--","--","--","9.34","18.9","0.12","--","--","--","--","--","7.64","7.64","0.1","--","--","--","--","--","14.9","--","--","1.57","--","26.65","--","5.63","--","-0.001","--"]
["14~15","13232.34","--","0.43","0.86","0.01","--","--","--","--","--","8.78","17.46","0.12","--","--","--","--","--","6.79","6.79","0.09","--","--","--","--","--","14.81","--","--","1.59","--","27.17","--","5.65","--","0","--"]
["15~16","12891.29","--","0.42","0.82","0.01","--","--","--","--","--","12.41","24.42","0.16","--","--","--","--","--","7.65","7.65","0.1","--","--","--","--","--","14.71","--","--","1.55","--","27.2","--","5.68","--","0","--"]
["16~17","12070.29","--","0.41","1.22","0.01","--","--","--","--","--","42.61","39.84","0.53","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","39.01","39.03","0.48","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","14.03","--","--","1.45","--","26.48","--","5.7","--","0","--"]
["17~18","11656.74","--","0.42","0.89","0","--","--","--","--","--","12.29","26.03","0.14","--","--","--","--","--","8.74","8.73","0.1","--","--","--","--","--","15.22","--","--","1.4","--","25.91","--","5.71","--","0","--"]
["18~19","11577.98","--","0.43","0.9","0","--","--","--","--","--","9.78","20.5","0.11","--","--","--","--","--","12.73","12.71","0.15","--","--","--","--","--","15.16","--","--","1.39","--","25.57","--","5.71","--","0.003","--"]
["19~20","11380.5","--","0.42","0.88","0","--","--","--","--","--","15.8","32.14","0.18","--","--","--","--","--","14.72","14.74","0.17","--","--","--","--","--","15","--","--","1.36","--","25.25","--","5.73","--","0.002","--"]
["20~21","11631.11","--","0.44","0.94","0.01","--","--","--","--","--","10.43","21.22","0.12","--","--","--","--","--","12.45","12.44","0.14","--","--","--","--","--","15.12","--","--","1.39","--","25.52","--","5.75","--","-0.002","--"]
["21~22","12058.65","--","0.43","0.84","0.01","--","--","--","--","--","10.39","20.16","0.12","--","--","--","--","--","9.91","9.92","0.12","--","--","--","--","--","14.64","--","--","1.45","--","26.64","--","5.77","--","0.002","--"]
["22~23","11609.26","--","0.43","0.85","0","--","--","--","--","--","7.52","14.77","0.09","--","--","--","--","--","10.06","10.04","0.12","--","--","--","--","--","14.73","--","--","1.4","--","26.21","--","5.78","--","-0.001","--"]
["23~24","11722.26","--","0.41","1.13","0","--","--","--","--","--","2.39","5.38","0.03","--","--","--","--","--","7.15","7.17","0.08","--","--","--","--","--","16.14","--","--","1.4","--","25.33","--","5.76","--","-0.001","--"]
["平均值","","","0.41","0.85","","--","--","--","--","","10.93","20.11","","--","--","--","--","","9.57","9.57","","--","--","--","--","","14.89","--","--","1.48","--","25.67","--","5.61","--","-0.001","--"]
["最大值","13310.58","--","0.44","1.22","0.01","--","--","--","--","--","42.61","39.84","0.53","15.8","32.14","15.8","32.14","0.18","39.01","39.03","0.48","14.72","14.74","14.72","14.74","0.17","16.14","--","--","1.6","--","27.2","--","5.78","--","0.003","--"]
["最小值","11380.5","--","0.36","0.72","0","--","--","--","--","--","2.39","5.38","0.03","2.39","5.38","2.39","5.38","0.03","5.99","5.98","0.08","5.99","5.98","5.99","5.98","0.08","14.03","--","--","1.36","--","23.63","--","5.49","--","-0.006","--"]
["日排放总量(吨)","29.733838","--","","","0.00012","","","","","--","","","0.00325","","","","","--","","","0.00283","","","","","--","","","","","","","","","","",""]