{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":35,"n_cols":38,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,37],[1,0,1,37],[2,0,2,37],[3,0,6,0],[3,1,3,2],[3,3,3,10],[3,11,3,18],[3,19,3,26],[3,27,3,29],[3,30,3,31],[3,32,3,33],[3,34,3,35],[3,36,3,37],[4,1,6,1],[4,2,6,2],[4,3,4,5],[4,6,4,10],[4,11,4,13],[4,14,4,18],[4,19,4,21],[4,22,4,26],[4,27,6,27],[4,28,6,28],[4,29,6,29],[4,30,6,30],[4,31,6,31],[4,32,6,32],[4,33,6,33],[4,34,6,34],[4,35,6,35],[4,36,6,36],[4,37,6,37],[5,3,5,4],[5,5,6,5],[5,6,5,7],[5,8,5,9],[5,10,6,10],[5,11,5,12],[5,13,6,13],[5,14,5,15],[5,16,5,17],[5,18,6,18],[5,19,5,20],[5,21,6,21],[5,22,5,23],[5,24,5,25],[5,26,6,26]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂锡回收车间排放口　　时间：2025-10-23 00:00:00 至 2025-10-23 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["","","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01","1987.058","涉及因子无效","0.0011","0.02","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.335","有效数据不足","有效数据不足","0.486","有效数据不足","11.884","有效数据不足","1.331","有效数据不足","-0.0101","有效数据不足"]
["01~02","2240.064","涉及因子无效","0.0020","0.036","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.323","有效数据不足","有效数据不足","0.55","有效数据不足","11.885","有效数据不足","1.329","有效数据不足","-0.0101","有效数据不足"]
["02~03","51.984","涉及因子无效","0.0006","0.011","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.319","有效数据不足","有效数据不足","0.012","有效数据不足","11.882","有效数据不足","1.326","有效数据不足","-0.0101","有效数据不足"]
["03~04","51.724","涉及因子无效","0.0013","0.023","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.317","有效数据不足","有效数据不足","0.012","有效数据不足","11.883","有效数据不足","1.315","有效数据不足","-0.0102","有效数据不足"]
["04~05","83.394","涉及因子无效","0.0010","0.018","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.317","有效数据不足","有效数据不足","0.02","有效数据不足","11.886","有效数据不足","1.299","有效数据不足","-0.0102","有效数据不足"]
["05~06","53.592","涉及因子无效","0.0010","0.018","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.322","有效数据不足","有效数据不足","0.013","有效数据不足","11.886","有效数据不足","1.287","有效数据不足","-0.0099","有效数据不足"]
["06~07","1015.563","涉及因子无效","0","0.0008","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.324","有效数据不足","有效数据不足","0.249","有效数据不足","11.885","有效数据不足","1.291","有效数据不足","-0.0099","有效数据不足"]
["07~08","2437.318","涉及因子无效","0.0017","0.031","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.334","有效数据不足","有效数据不足","0.6","有效数据不足","11.886","有效数据不足","1.302","有效数据不足","-0.0101","有效数据不足"]
["08~09","5150.258","涉及因子无效","0.0035","0.064","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.34","有效数据不足","有效数据不足","1.266","有效数据不足","12.279","有效数据不足","1.361","有效数据不足","-0.0100","有效数据不足"]
["09~10","5254.799","涉及因子无效","0.013","0.241","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.345","有效数据不足","有效数据不足","1.289","有效数据不足","12.936","有效数据不足","1.454","有效数据不足","-0.0125","有效数据不足"]
["10~11","386.526","涉及因子无效","1.887","35.641","0.0007","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.343","有效数据不足","有效数据不足","0.096","有效数据不足","13.741","有效数据不足","1.573","有效数据不足","-0.0234","有效数据不足"]
["11~12","470.241","涉及因子无效","1.863","34.806","0.0003","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.326","有效数据不足","有效数据不足","0.114","有效数据不足","14.943","有效数据不足","1.805","有效数据不足","-0.0247","有效数据不足"]
["12~13","937.267","涉及因子无效","0.486","8.443","0.0003","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.298","有效数据不足","有效数据不足","0.231","有效数据不足","15.906","有效数据不足","1.961","有效数据不足","-0.0228","有效数据不足"]
["13~14","4416.077","涉及因子无效","0.071","1.241","0.0003","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.285","有效数据不足","有效数据不足","1.084","有效数据不足","16.445","有效数据不足","2.008","有效数据不足","-0.0287","有效数据不足"]
["14~15","26.902","涉及因子无效","0.036","0.628","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.286","有效数据不足","有效数据不足","0.0066","有效数据不足","16.842","有效数据不足","1.95","有效数据不足","-0.0242","有效数据不足"]
["15~16","29.427","涉及因子无效","0.014","0.249","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.284","有效数据不足","有效数据不足","0.0072","有效数据不足","16.746","有效数据不足","1.876","有效数据不足","-0.0151","有效数据不足"]
["16~17","34.843","涉及因子无效","0.0048","0.079","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","169.952","105.52","0.0061","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","75.71","46.37","0.0027","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","17.6","有效数据不足","有效数据不足","0.0086","有效数据不足","16.23","有效数据不足","1.785","有效数据不足","-0.0115","有效数据不足"]
["17~18","38.847","涉及因子无效","0.0040","0.069","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.293","有效数据不足","有效数据不足","0.0095","有效数据不足","15.657","有效数据不足","1.729","有效数据不足","-0.0114","有效数据不足"]
["18~19","48.692","涉及因子无效","0.0088","0.154","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.296","有效数据不足","有效数据不足","0.012","有效数据不足","15.622","有效数据不足","1.722","有效数据不足","-0.0108","有效数据不足"]
["19~20","89.165","涉及因子无效","0.373","6.519","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.294","有效数据不足","有效数据不足","0.021","有效数据不足","15.037","有效数据不足","1.775","有效数据不足","-0.0116","有效数据不足"]
["20~21","72.868","涉及因子无效","0.25","4.277","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.283","有效数据不足","有效数据不足","0.017","有效数据不足","15.002","有效数据不足","1.767","有效数据不足","-0.0133","有效数据不足"]
["21~22","48.394","涉及因子无效","0.122","2.095","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.275","有效数据不足","有效数据不足","0.011","有效数据不足","15","有效数据不足","1.773","有效数据不足","-0.0218","有效数据不足"]
["22~23","112.501","涉及因子无效","0.088","1.505","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.271","有效数据不足","有效数据不足","0.027","有效数据不足","14.999","有效数据不足","1.77","有效数据不足","-0.0267","有效数据不足"]
["23~24","43.859","涉及因子无效","0.376","6.231","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.259","有效数据不足","有效数据不足","0.01","有效数据不足","15.002","有效数据不足","1.745","有效数据不足","-0.0273","有效数据不足"]
["平均值","","","0.2339","4.2671","","--","--","--","--","","7.0814","4.3967","","--","--","--","--","","3.1546","1.9321","","--","--","--","--","","20.1950","--","--","0.2568","--","14.0615","--","1.6060","--","-0.0157","--"]
["最大值","5254.799","--","1.887","35.641","0.0007","--","--","--","--","--","169.952","105.52","0.0061","--","--","--","--","--","75.71","46.37","0.0027","--","--","--","--","--","20.345","--","--","1.289","--","16.842","--","2.008","--","-0.0099","--"]
["最小值","26.902","--","0","0.0008","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","17.6","--","--","0.0066","--","11.882","--","1.287","--","-0.0287","--"]
["日排放总量(吨)","2.5081377","--","","","0.0000018","","","","","--","","","0.0000061","","","","","--","","","0.0000027","","","","","--","","","","","","","","","","",""]