{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":34,"n_cols":29,"rows_kept":34,"merged":[[0,0,0,28],[1,0,1,28],[2,0,2,28],[3,0,5,0],[3,1,3,2],[3,3,3,7],[3,8,3,12],[3,13,3,17],[3,18,3,20],[3,21,3,22],[3,23,3,24],[3,25,3,26],[3,27,3,28],[4,1,5,1],[4,2,5,2],[4,3,4,4],[4,5,4,7],[4,8,4,9],[4,10,4,12],[4,13,4,14],[4,15,4,17],[4,18,5,18],[4,19,5,19],[4,20,5,20],[4,21,5,21],[4,22,5,22],[4,23,5,23],[4,24,5,24],[4,25,5,25],[4,26,5,26],[4,27,5,27],[4,28,5,28]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂铅锅综合烟气排放口　　时间：2025-10-23 00:00:00 至 2025-10-23 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","修正值","","","上报值","","修正值","","","上报值","","修正值","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["00~01","44160.371","--","2.324","0.102","--","--","--","0.0066","0.0003","--","--","--","0.91","0.04","--","--","--","20.64","--","--","6.104","--","19.086","--","1.1","--","0.082","--"]
["01~02","42894.558","--","2.361","0.101","--","--","--","0.0079","0.0003","--","--","--","0.862","0.037","--","--","--","20.633","--","--","5.929","--","19.304","--","1.102","--","0.077","--"]
["02~03","43389.539","--","2.32","0.1","--","--","--","0.0087","0.0004","--","--","--","1.012","0.044","--","--","--","20.627","--","--","5.997","--","18.689","--","1.101","--","0.079","--"]
["03~04","42872.21","--","2.379","0.102","--","--","--","0.0055","0.0002","--","--","--","1.003","0.043","--","--","--","20.626","--","--","5.925","--","18.843","--","1.095","--","0.077","--"]
["04~05","41560.457","--","2.391","0.099","--","--","--","0.0047","0.0002","--","--","--","0.941","0.039","--","--","--","20.628","--","--","5.745","--","19.404","--","1.086","--","0.072","--"]
["05~06","42518.91","--","2.377","0.101","--","--","--","0.0070","0.0003","--","--","--","1.05","0.044","--","--","--","20.635","--","--","5.877","--","19.839","--","1.072","--","0.076","--"]
["06~07","42986.054","--","2.362","0.101","--","--","--","0.0080","0.0003","--","--","--","0.94","0.04","--","--","--","20.641","--","--","5.941","--","19.839","--","1.079","--","0.077","--"]
["07~08","41995.273","--","2.374","0.099","--","--","--","0.01","0.0004","--","--","--","0.965","0.04","--","--","--","20.646","--","--","5.805","--","20.064","--","1.107","--","0.074","--"]
["08~09","40796.269","--","2.419","0.098","--","--","--","0.015","0.0006","--","--","--","0.953","0.038","--","--","--","20.653","--","--","5.638","--","20.451","--","1.138","--","0.07","--"]
["09~10","41077.449","--","2.406","0.098","--","--","--","0.014","0.0006","--","--","--","0.872","0.035","--","--","--","20.665","--","--","5.678","--","20.441","--","1.16","--","0.071","--"]
["10~11","40155.531","--","2.434","0.097","--","--","--","0.0079","0.0003","--","--","--","0.992","0.039","--","--","--","20.665","--","--","5.548","--","20.425","--","1.226","--","0.068","--"]
["11~12","31424.062","--","2.687","0.084","--","--","--","0.0083","0.0003","--","--","--","0.972","0.03","--","--","--","20.641","--","--","4.344","--","20.418","--","1.25","--","0.042","--"]
["12~13","30401.527","--","2.736","0.083","--","--","--","0.022","0.0007","--","--","--","0.831","0.025","--","--","--","20.623","--","--","4.201","--","20.785","--","1.311","--","0.039","--"]
["13~14","37896.566","--","2.632","0.099","--","--","--","0.036","0.0014","--","--","--","0.924","0.035","--","--","--","20.601","--","--","5.239","--","21.031","--","1.375","--","0.061","--"]
["14~15","41118.953","--","2.502","0.102","--","--","--","0.04","0.0017","--","--","--","0.971","0.04","--","--","--","20.582","--","--","5.683","--","21.351","--","1.408","--","0.07","--"]
["15~16","40180.363","--","2.614","0.105","--","--","--","295.845","12.119","有效数据不足","有效数据不足","涉及因子无效","135.13","5.535","有效数据不足","有效数据不足","涉及因子无效","16.389","--","--","5.554","--","21.797","--","1.37","--","0.067","--"]
["16~17","40133.988","--","2.645","0.106","--","--","--","0.012","0.0005","--","--","--","0.854","0.034","--","--","--","20.637","--","--","5.547","--","22.278","--","1.341","--","0.067","--"]
["17~18","39586.035","--","2.506","0.099","--","--","--","0.0017","0.0001","--","--","--","0.991","0.039","--","--","--","20.638","--","--","5.471","--","22.277","--","1.341","--","0.065","--"]
["18~19","42357.921","--","2.429","0.102","--","--","--","0.0004","0","--","--","--","0.932","0.039","--","--","--","20.631","--","--","5.855","--","21.589","--","1.355","--","0.074","--"]
["19~20","42783.343","--","2.356","0.1","--","--","--","0.0001","0","--","--","--","0.972","0.041","--","--","--","20.63","--","--","5.913","--","21.032","--","1.374","--","0.076","--"]
["20~21","41849.941","--","2.365","0.098","--","--","--","0.0001","0","--","--","--","0.797","0.033","--","--","--","20.633","--","--","5.784","--","21.123","--","1.373","--","0.073","--"]
["21~22","42111.531","--","2.397","0.1","--","--","--","0.0002","0","--","--","--","0.671","0.028","--","--","--","20.666","--","--","5.82","--","21.172","--","1.419","--","0.073","--"]
["22~23","43312.769","--","2.37","0.102","--","--","--","0","0","--","--","--","0.813","0.035","--","--","--","20.677","--","--","5.987","--","20.885","--","1.417","--","0.078","--"]
["23~24","42372.949","--","2.341","0.099","--","--","--","0","0","--","--","--","1.05","0.044","--","--","--","20.667","--","--","5.857","--","20.399","--","1.4","--","0.075","--"]
["平均值","","","2.4474","","--","--","","12.3360","","--","--","","6.5175","","--","--","","20.4618","--","--","5.6439","--","20.5221","--","1.2504","--","0.0706","--"]
["最大值","44160.371","--","2.736","0.106","--","--","--","295.845","12.119","0.04","0.04","0.0017","135.13","5.535","1.05","1.05","0.044","20.677","--","--","6.104","--","22.278","--","1.419","--","0.082","--"]
["最小值","30401.527","--","2.32","0.083","--","--","--","0","0","0","0","0","0.671","0.025","0.671","0.671","0.025","16.389","--","--","4.201","--","18.689","--","1.072","--","0.039","--"]
["日排放总量(吨)","97.99365625","--","","0.0023887","","","--","","0.0121286","","","--","","0.0064061","","","--","","","","","","","","","","",""]