{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":34,"n_cols":29,"rows_kept":34,"merged":[[0,0,0,28],[1,0,1,28],[2,0,2,28],[3,0,5,0],[3,1,3,2],[3,3,3,7],[3,8,3,12],[3,13,3,17],[3,18,3,20],[3,21,3,22],[3,23,3,24],[3,25,3,26],[3,27,3,28],[4,1,5,1],[4,2,5,2],[4,3,4,4],[4,5,4,7],[4,8,4,9],[4,10,4,12],[4,13,4,14],[4,15,4,17],[4,18,5,18],[4,19,5,19],[4,20,5,20],[4,21,5,21],[4,22,5,22],[4,23,5,23],[4,24,5,24],[4,25,5,25],[4,26,5,26],[4,27,5,27],[4,28,5,28]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂熔炼炉环境集烟排放口　　时间：2025-10-23 00:00:00 至 2025-10-23 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","修正值","","","上报值","","修正值","","","上报值","","修正值","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["00~01","35426.27","--","8.95","0.32","--","--","--","3.55","0.13","--","--","--","0.63","0.02","--","--","--","20.59","--","--","7.42","--","19.35","--","2.63","--","-0.061","--"]
["01~02","36178.55","--","18.39","0.66","--","--","--","2.04","0.07","--","--","--","0.67","0.02","--","--","--","20.55","--","--","7.57","--","19.3","--","2.61","--","-0.062","--"]
["02~03","37718.07","--","6.69","0.25","--","--","--","0.77","0.03","--","--","--","0.7","0.03","--","--","--","20.56","--","--","7.9","--","19.4","--","2.64","--","-0.062","--"]
["03~04","36626.41","--","19.81","0.73","--","--","--","0.67","0.02","--","--","--","0.61","0.02","--","--","--","20.41","--","--","7.67","--","19.41","--","2.64","--","-0.063","--"]
["04~05","36736.62","--","6.29","0.23","--","--","--","0.55","0.02","--","--","--","0.53","0.02","--","--","--","20.54","--","--","7.71","--","19.69","--","2.73","--","-0.064","--"]
["05~06","36694.95","--","18.91","0.69","--","--","--","0.5","0.02","--","--","--","0.88","0.03","--","--","--","20.54","--","--","7.69","--","19.36","--","2.66","--","-0.064","--"]
["06~07","37618.79","--","7.11","0.27","--","--","--","0.54","0.02","--","--","--","1.2","0.05","--","--","--","20.57","--","--","7.88","--","19.31","--","2.65","--","-0.064","--"]
["07~08","35069.13","--","18.77","0.66","--","--","--","9.32","0.28","--","--","--","0.45","0.02","--","--","--","20.53","--","--","7.33","--","19.2","--","2.61","--","-0.061","--"]
["08~09","25488.28","--","11.01","0.29","--","--","--","3.4","0.08","--","--","--","0.61","0.02","--","--","--","20.48","--","--","5.36","--","19.99","--","2.73","--","-0.057","--"]
["09~10","33462.84","--","18.18","0.61","--","--","--","1.59","0.05","--","--","--","0.58","0.02","--","--","--","20.54","--","--","7.03","--","20.1","--","2.77","--","-0.059","--"]
["10~11","33312.64","--","7.77","0.26","--","--","--","0.65","0.02","--","--","--","0.58","0.02","--","--","--","20.53","--","--","7.02","--","20.56","--","2.86","--","-0.057","--"]
["11~12","35667.13","--","19.58","0.7","--","--","--","0.54","0.02","--","--","--","0.59","0.02","--","--","--","20.55","--","--","7.53","--","20.85","--","2.94","--","-0.058","--"]
["12~13","36724.81","--","6.85","0.25","--","--","--","0.4","0.01","--","--","--","0.55","0.02","--","--","--","20.53","--","--","7.77","--","21.21","--","3.01","--","-0.057","--"]
["13~14","34187.84","--","19.19","0.65","--","--","--","0.55","0.02","--","--","--","0.55","0.02","--","--","--","20.41","--","--","7.23","--","21.26","--","3.03","--","-0.050","--"]
["14~15","35660.03","--","9.11","0.31","--","--","--","0.93","0.03","--","--","--","0.53","0.02","--","--","--","20.5","--","--","7.56","--","21.74","--","3.07","--","-0.058","--"]
["15~16","35731.59","--","17.33","0.61","--","--","--","1.79","0.06","--","--","--","0.45","0.02","--","--","--","20.52","--","--","7.57","--","21.77","--","3.07","--","-0.060","--"]
["16~17","34761.45","--","8.17","0.28","--","--","--","4.7","0.16","--","--","--","0.34","0.01","--","--","--","20.51","--","--","7.37","--","21.76","--","3.06","--","-0.058","--"]
["17~18","34921.97","--","20.14","0.7","--","--","--","0.96","0.03","--","--","--","0.51","0.02","--","--","--","20.45","--","--","7.4","--","21.62","--","3.03","--","-0.058","--"]
["18~19","37724.92","--","5.62","0.21","--","--","--","0.8","0.03","--","--","--","0.44","0.02","--","--","--","20.44","--","--","8","--","21.88","--","3.07","--","-0.060","--"]
["19~20","35200.19","--","16.15","0.56","--","--","--","0.42","0.01","--","--","--","0.39","0.01","--","--","--","20.55","--","--","7.44","--","21.24","--","2.97","--","-0.054","--"]
["20~21","35099.93","--","12.13","0.43","--","--","--","11.15","0.39","--","--","--","0.26","0.01","--","--","--","20.54","--","--","7.45","--","21.91","--","3.08","--","-0.056","--"]
["21~22","35323.87","--","13.8","0.49","--","--","--","0.85","0.03","--","--","--","0.57","0.02","--","--","--","20.52","--","--","7.5","--","21.95","--","3.11","--","-0.053","--"]
["22~23","32430.7","--","16.57","0.54","--","--","--","0.5","0.02","--","--","--","0.52","0.02","--","--","--","20.5","--","--","6.89","--","22.12","--","3.13","--","-0.055","--"]
["23~24","33478.3","--","7.97","0.27","--","--","--","0.28","0.01","--","--","--","0.53","0.02","--","--","--","20.45","--","--","7.1","--","21.76","--","3.04","--","-0.055","--"]
["平均值","","","13.10","","--","--","","1.98","","--","--","","0.57","","--","--","","20.51","--","--","7.39","--","20.70","--","2.88","--","-0.059","--"]
["最大值","37724.92","--","20.14","0.73","--","--","--","11.15","0.39","--","--","--","1.2","0.05","--","--","--","20.59","--","--","8","--","22.12","--","3.13","--","-0.05","--"]
["最小值","25488.28","--","5.62","0.21","--","--","--","0.28","0.01","--","--","--","0.26","0.01","--","--","--","20.41","--","--","5.36","--","19.2","--","2.61","--","-0.064","--"]
["日排放总量(吨)","84.124519","--","","0.01097","","","--","","0.00158","","","--","","0.00048","","","--","","","","","","","","","","",""]