{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":35,"n_cols":38,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,37],[1,0,1,37],[2,0,2,37],[3,0,6,0],[3,1,3,2],[3,3,3,10],[3,11,3,18],[3,19,3,26],[3,27,3,29],[3,30,3,31],[3,32,3,33],[3,34,3,35],[3,36,3,37],[4,1,6,1],[4,2,6,2],[4,3,4,5],[4,6,4,10],[4,11,4,13],[4,14,4,18],[4,19,4,21],[4,22,4,26],[4,27,6,27],[4,28,6,28],[4,29,6,29],[4,30,6,30],[4,31,6,31],[4,32,6,32],[4,33,6,33],[4,34,6,34],[4,35,6,35],[4,36,6,36],[4,37,6,37],[5,3,5,4],[5,5,6,5],[5,6,5,7],[5,8,5,9],[5,10,6,10],[5,11,5,12],[5,13,6,13],[5,14,5,15],[5,16,5,17],[5,18,6,18],[5,19,5,20],[5,21,6,21],[5,22,5,23],[5,24,5,25],[5,26,6,26]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂制酸尾气总排口监控点　　时间：2025-10-24 00:00:00 至 2025-10-24 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["","","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01","12182.62","--","0.41","0.79","0","--","--","--","--","--","12.21","23.85","0.15","--","--","--","--","--","10.15","10.14","0.12","--","--","--","--","--","14.68","--","--","1.46","--","25.71","--","5.76","--","0","--"]
["01~02","11893.01","--","0.42","0.81","0","--","--","--","--","--","7.11","13.85","0.08","--","--","--","--","--","8.71","8.72","0.1","--","--","--","--","--","14.65","--","--","1.43","--","26.26","--","5.77","--","0","--"]
["02~03","12248.36","--","0.42","0.82","0.01","--","--","--","--","--","9","17.52","0.11","--","--","--","--","--","8.86","8.85","0.11","--","--","--","--","--","14.67","--","--","1.47","--","25.63","--","5.77","--","-0.001","--"]
["03~04","12188","--","0.4","0.83","0","--","--","--","--","--","7.77","15.84","0.09","--","--","--","--","--","12.42","12.41","0.15","--","--","--","--","--","14.99","--","--","1.46","--","25.6","--","5.75","--","0.001","--"]
["04~05","12348.21","--","0.4","0.78","0","--","--","--","--","--","12.69","24.87","0.16","--","--","--","--","--","10.66","10.65","0.13","--","--","--","--","--","14.72","--","--","1.48","--","25.52","--","5.75","--","0","--"]
["05~06","12543.5","--","0.39","0.77","0","--","--","--","--","--","6.62","12.92","0.08","--","--","--","--","--","10.76","10.78","0.13","--","--","--","--","--","14.68","--","--","1.51","--","25.9","--","5.76","--","-0.001","--"]
["06~07","12432.4","--","0.39","0.76","0","--","--","--","--","--","8.52","16.62","0.11","--","--","--","--","--","8.21","8.21","0.1","--","--","--","--","--","14.66","--","--","1.49","--","25.74","--","5.75","--","-0.002","--"]
["07~08","13125.07","--","0.42","0.87","0.01","--","--","--","--","--","8.6","17.89","0.11","--","--","--","--","--","7.83","7.83","0.1","--","--","--","--","--","15.05","--","--","1.57","--","25.92","--","5.73","--","-0.001","--"]
["08~09","12928.23","--","0.42","0.91","0.01","--","--","--","--","--","6.09","13.06","0.08","--","--","--","--","--","5.93","5.93","0.08","--","--","--","--","--","15.25","--","--","1.56","--","26.76","--","5.75","--","0","--"]
["09~10","12375.7","--","0.44","0.94","0.01","--","--","--","--","--","6.95","14.9","0.09","--","--","--","--","--","5.7","5.69","0.07","--","--","--","--","--","15.24","--","--","1.49","--","26.34","--","5.77","--","-0.001","--"]
["10~11","13039.41","--","0.46","0.98","0.01","--","--","--","--","--","6.46","13.65","0.08","--","--","--","--","--","8.28","8.28","0.11","--","--","--","--","--","15.15","--","--","1.57","--","26.58","--","5.78","--","0.001","--"]
["11~12","13366.37","--","0.49","1","0.01","--","--","--","--","--","6.68","13.66","0.09","--","--","--","--","--","12.69","12.67","0.17","--","--","--","--","--","14.96","--","--","1.61","--","26.76","--","5.8","--","0","--"]
["12~13","13785.48","--","0.51","1.04","0.01","--","--","--","--","--","10.85","22.12","0.15","--","--","--","--","--","12.68","12.69","0.17","--","--","--","--","--","14.96","--","--","1.66","--","27.39","--","5.85","--","0.004","--"]
["13~14","13649.67","--","0.52","1.05","0.01","--","--","--","--","--","9.11","18.09","0.13","--","--","--","--","--","11.2","11.19","0.15","--","--","--","--","--","14.83","--","--","1.65","--","28.16","--","5.9","--","0.002","--"]
["14~15","13478.29","--","0.52","1.07","0.01","--","--","--","--","--","8.18","16.87","0.11","--","--","--","--","--","11.64","11.66","0.16","--","--","--","--","--","15.03","--","--","1.63","--","28.14","--","5.94","--","0.004","--"]
["15~16","12703.83","--","0.52","0.99","0.01","--","--","--","--","--","7.46","14.39","0.09","--","--","--","--","--","11.79","11.79","0.15","--","--","--","--","--","14.56","--","--","1.54","--","27.96","--","5.98","--","0.005","--"]
["16~17","12781.38","--","0.5","0.98","0.01","--","--","--","--","--","10.68","20.71","0.14","--","--","--","--","--","9.97","9.98","0.13","--","--","--","--","--","14.63","--","--","1.55","--","27.32","--","6.01","--","0.007","--"]
["17~18","12695.51","--","0.48","0.93","0.01","--","--","--","--","--","11.34","21.98","0.14","--","--","--","--","--","9.35","9.34","0.12","--","--","--","--","--","14.63","--","--","1.53","--","26.83","--","6.03","--","0.007","--"]
["18~19","12121.23","--","0.48","0.93","0.01","--","--","--","--","--","10.3","19.95","0.13","--","--","--","--","--","9.85","9.85","0.12","--","--","--","--","--","14.62","--","--","1.46","--","26.87","--","6.04","--","0.006","--"]
["19~20","12509.32","--","0.46","0.89","0.01","--","--","--","--","--","12.88","25.1","0.16","--","--","--","--","--","9.19","9.19","0.11","--","--","--","--","--","14.65","--","--","1.51","--","26.73","--","6.05","--","0.004","--"]
["20~21","12444.96","--","0.46","0.89","0.01","--","--","--","--","--","12.82","24.86","0.16","--","--","--","--","--","13.53","13.51","0.17","--","--","--","--","--","14.63","--","--","1.5","--","26.87","--","6.06","--","0.007","--"]
["21~22","12413.45","--","0.47","0.95","0.01","--","--","--","--","--","11.08","21.86","0.14","--","--","--","--","--","14.31","14.29","0.18","--","--","--","--","--","14.81","--","--","1.5","--","26.96","--","6.07","--","0.003","--"]
["22~23","11393.44","--","0.49","1.15","0.01","--","--","--","--","--","3.9","7.72","0.04","--","--","--","--","--","7.42","7.45","0.08","--","--","--","--","--","15.44","--","--","1.38","--","26.52","--","6.09","--","0.004","--"]
["23~24","11173.19","--","0.46","0.88","0.01","--","--","--","--","--","9.11","17.23","0.1","--","--","--","--","--","9.85","9.86","0.11","--","--","--","--","--","14.49","--","--","1.35","--","26.16","--","6.08","--","0.004","--"]
["平均值","","","0.46","0.92","","--","--","--","--","","9.02","17.90","","--","--","--","--","","10.04","10.04","","--","--","--","--","","14.83","--","--","1.52","--","26.61","--","5.89","--","0.002","--"]
["最大值","13785.48","--","0.52","1.15","0.01","--","--","--","--","--","12.88","25.1","0.16","--","--","--","--","--","14.31","14.29","0.18","--","--","--","--","--","15.44","--","--","1.66","--","28.16","--","6.09","--","0.007","--"]
["最小值","11173.19","--","0.39","0.76","0","--","--","--","--","--","3.9","7.72","0.04","--","--","--","--","--","5.7","5.69","0.07","--","--","--","--","--","14.49","--","--","1.35","--","25.52","--","5.73","--","-0.002","--"]
["日排放总量(吨)","30.182062","--","","","0.00014","","","","","--","","","0.00272","","","","","--","","","0.00304","","","","","--","","","","","","","","","","",""]