{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":33,"n_cols":17,"rows_kept":33,"merged":[[0,0,0,16],[1,0,1,16],[2,0,4,0],[2,2,2,4],[2,5,2,6],[2,7,2,8],[2,9,2,10],[2,11,2,12],[2,13,2,14],[2,15,2,16],[3,1,4,1],[3,2,3,4],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[3,10,4,10],[3,11,4,11],[3,12,4,12],[3,13,4,13],[3,14,4,14],[3,15,4,15],[3,16,4,16]]}
["水污染源在线监测系统日统计表","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：一厂废水总排口监控点　　时间：2025-10-24 00:00:00 至 2025-10-24 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量","pH","","","化学需氧量(毫克/升)","","总镉(毫克/升)","","总砷(毫克/升)","","总铅(毫克/升)","","总铜(毫克/升)","","氨氮(毫克/升)",""]
["","累计流量(立方米)","监测值","","","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)"]
["","","最小值","平均值","最大值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01时","0.002","7.6","7.67","7.71","2.005","0","0.002","0","0.007","0","0.0015","0","0.006","0","0.087","0"]
["01~02时","0","7.6","7.67","7.7","1.3","0","0.005","0","0.007","0","0.0006","0","0.006","0","0.402","0"]
["02~03时","0.001","7.56","7.65","7.7","1.387","0","0.004","0","0.007","0","0.0007","0","0.005","0","0.329","0"]
["03~04时","0","7.59","7.65","7.68","1.7","0","0.003","0","0.006","0","0.0018","0","0.005","0","0.067","0"]
["04~05时","0","7.59","7.65","7.68","1.743","0","0.004","0","0.006","0","0.0018","0","0.006","0","0.129","0"]
["05~06时","0","7.55","7.63","7.66","1.9","0","0.007","0","0.007","0","0.0014","0","0.006","0","0.36","0"]
["06~07时","0","7.52","7.61","7.65","1.943","0","0.006","0","0.007","0","0.0015","0","0.005","0","0.382","0"]
["07~08时","0","7.56","7.61","7.64","2.1","0","0.004","0","0.007","0","0.0026","0","0.004","0","0.463","0"]
["08~09时","0","7.56","7.62","7.66","2.143","0","0.004","0","0.007","0","0.0024","0","0.005","0","0.482","0"]
["09~10时","0","7.58","7.65","7.69","2.3","0","0.005","0","0.008","0","0.0011","0","0.006","0","0.547","0"]
["10~11时","0","7.66","7.7","7.76","2.135","0","0.005","0","0.008","0","0.0024","0","0.006","0","0.442","0"]
["11~12时","0.002","7.67","7.77","7.84","1.6","0","0.004","0","0.008","0","0.012","0","0.006","0","0.045","0"]
["12~13时","9.885","7.79","7.87","7.94","1.6","0.016","0.005","0","0.008","0","0.011","0.0001","0.006","0","0.178","0.003"]
["13~14时","16.955","7.79","7.86","7.89","1.6","0.027","0.006","0","0.008","0","0.0057","0.0001","0.006","0","0.657","0.011"]
["14~15时","12.983","7.81","7.88","7.91","1.6","0.021","0.005","0","0.008","0","0.0053","0.0001","0.006","0","0.657","0.009"]
["15~16时","2.249","7.82","7.91","7.97","1.6","0.004","0.003","0","0.008","0","0.0029","0","0.006","0","0.657","0.001"]
["16~17时","0.745","7.89","7.96","8.01","1.515","0.001","0.004","0","0.009","0","0.0028","0","0.014","0","0.602","0"]
["17~18时","0.396","7.93","7.98","8.01","1.2","0","0.006","0","0.010","0","0.0021","0","0.018","0","0.367","0"]
["18~19时","0.223","7.87","7.95","8","1.531","0","0.012","0","0.009","0","0.0020","0","0.012","0","0.424","0"]
["19~20时","0.15","7.81","7.91","7.95","2.9","0","0.025","0","0.007","0","0.0011","0","0.009","0","0.701","0"]
["20~21时","0.109","7.8","7.89","7.93","2.667","0","0.019","0","0.007","0","0.0011","0","0.007","0","0.63","0"]
["21~22时","0.082","7.8","7.89","7.92","1.7","0","0.003","0","0.005","0","0.0012","0","0.006","0","0.302","0"]
["22~23时","0.069","7.85","7.89","7.92","1.956","0","0.002","0","0.005","0","0.0011","0","0.004","0","0.356","0"]
["23~24时","0.021","7.71","7.86","7.91","2.9","0","0.001","0","0.005","0","0.0004","0","0.003","0","0.616","0"]
["有效日均值","","","7.78","","1.876","","0.006","","0.007","","0.0028","","0.007","","0.412",""]
["最大值","16.955","7.93","7.98","8.01","2.9","0.027","0.025","0","0.01","0","0.012","0.0001","0.018","0","0.701","0.011"]
["最小值","0","7.52","7.61","7.64","1.2","0","0.001","0","0.005","0","0.0004","0","0.003","0","0.045","0"]
["总量","43.873","","","","","0.070","","0","","0","","0.0003","","0","","0.025"]