{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":34,"n_cols":29,"rows_kept":34,"merged":[[0,0,0,28],[1,0,1,28],[2,0,2,28],[3,0,5,0],[3,1,3,2],[3,3,3,7],[3,8,3,12],[3,13,3,17],[3,18,3,20],[3,21,3,22],[3,23,3,24],[3,25,3,26],[3,27,3,28],[4,1,5,1],[4,2,5,2],[4,3,4,4],[4,5,4,7],[4,8,4,9],[4,10,4,12],[4,13,4,14],[4,15,4,17],[4,18,5,18],[4,19,5,19],[4,20,5,20],[4,21,5,21],[4,22,5,22],[4,23,5,23],[4,24,5,24],[4,25,5,25],[4,26,5,26],[4,27,5,27],[4,28,5,28]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂熔炼炉环境集烟排放口　　时间：2025-10-24 00:00:00 至 2025-10-24 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","修正值","","","上报值","","修正值","","","上报值","","修正值","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["00~01","33723.51","--","17.75","0.59","--","--","--","0.98","0.03","--","--","--","0.44","0.01","--","--","--","20.52","--","--","7.13","--","21.31","--","2.96","--","-0.056","--"]
["01~02","33999.96","--","7.83","0.27","--","--","--","5.84","0.2","--","--","--","0.39","0.01","--","--","--","20.56","--","--","7.19","--","21.27","--","3.01","--","-0.058","--"]
["02~03","36204.23","--","19.14","0.7","--","--","--","1","0.04","--","--","--","0.46","0.02","--","--","--","20.47","--","--","7.68","--","20.94","--","3.43","--","-0.059","--"]
["03~04","37209.94","--","5.91","0.22","--","--","--","0.57","0.02","--","--","--","0.57","0.02","--","--","--","20.5","--","--","7.86","--","20.8","--","3.05","--","-0.063","--"]
["04~05","36178.56","--","20.02","0.72","--","--","--","0.33","0.01","--","--","--","0.64","0.02","--","--","--","20.4","--","--","7.62","--","20.44","--","2.86","--","-0.062","--"]
["05~06","35682.85","--","9.36","0.33","--","--","--","0.79","0.03","--","--","--","0.59","0.02","--","--","--","20.47","--","--","7.53","--","20.74","--","2.87","--","-0.063","--"]
["06~07","34500.58","--","17.83","0.6","--","--","--","0.35","0.01","--","--","--","0.62","0.02","--","--","--","20.5","--","--","7.26","--","20.27","--","2.79","--","-0.061","--"]
["07~08","32586.1","--","11.13","0.36","--","--","--","0.69","0.02","--","--","--","0.75","0.02","--","--","--","20.51","--","--","6.87","--","20.54","--","2.84","--","-0.056","--"]
["08~09","32369.91","--","16.13","0.52","--","--","--","0.21","0.01","--","--","--","0.75","0.02","--","--","--","20.55","--","--","6.82","--","20.46","--","2.82","--","-0.055","--"]
["09~10","32531.44","--","11.4","0.37","--","--","--","0.57","0.02","--","--","--","0.67","0.02","--","--","--","20.49","--","--","6.86","--","20.66","--","2.85","--","-0.056","--"]
["10~11","32558.16","--","17.82","0.58","--","--","--","0.31","0.01","--","--","--","0.77","0.03","--","--","--","20.39","--","--","6.87","--","20.88","--","2.92","--","-0.055","--"]
["11~12","32266.95","--","11.97","0.38","--","--","--","0.67","0.02","--","--","--","0.8","0.03","--","--","--","20.44","--","--","6.84","--","21.65","--","3.05","--","-0.054","--"]
["12~13","34319.82","--","15.71","0.54","--","--","--","1.15","0.04","--","--","--","0.67","0.02","--","--","--","20.51","--","--","7.29","--","21.91","--","3.17","--","-0.050","--"]
["13~14","36373.19","--","12.44","0.45","--","--","--","7.46","0.27","--","--","--","0.5","0.02","--","--","--","20.48","--","--","7.74","--","22.29","--","3.25","--","-0.050","--"]
["14~15","37008.62","--","13.08","0.48","--","--","--","0.64","0.02","--","--","--","0.69","0.03","--","--","--","20.53","--","--","7.88","--","22.44","--","3.27","--","-0.048","--"]
["15~16","35176.88","--","15.71","0.56","--","--","--","1.2","0.04","--","--","--","0.72","0.03","--","--","--","20.36","--","--","7.51","--","23.09","--","3.36","--","-0.047","--"]
["16~17","32904.47","--","12.05","0.39","--","--","--","0.32","0.01","--","--","--","0.79","0.03","--","--","--","20.45","--","--","7.02","--","23.04","--","3.29","--","-0.050","--"]
["17~18","31124.41","--","18.76","0.57","--","--","--","24.86","0.81","--","--","--","0.53","0.02","--","--","--","20.45","--","--","6.66","--","23.42","--","3.36","--","-0.047","--"]
["18~19","34594.2","--","12.6","0.44","--","--","--","3.02","0.1","--","--","--","0.67","0.02","--","--","--","20.43","--","--","7.38","--","22.95","--","3.28","--","-0.049","--"]
["19~20","31403.68","--","16.74","0.52","--","--","--","1.24","0.04","--","--","--","0.56","0.02","--","--","--","20.4","--","--","6.7","--","23.13","--","3.27","--","-0.051","--"]
["20~21","32485.92","--","11","0.35","--","--","--","0.71","0.02","--","--","--","0.63","0.02","--","--","--","20.35","--","--","6.95","--","23.51","--","3.37","--","-0.049","--"]
["21~22","33693.21","--","18.28","0.61","--","--","--","0.76","0.03","--","--","--","0.71","0.02","--","--","--","20.43","--","--","7.22","--","23.69","--","3.39","--","-0.051","--"]
["22~23","35983.45","--","8.42","0.3","--","--","--","0.35","0.01","--","--","--","0.8","0.03","--","--","--","20.44","--","--","7.7","--","23.46","--","3.38","--","-0.051","--"]
["23~24","35504.99","--","17.29","0.61","--","--","--","17.56","0.62","--","--","--","0.5","0.02","--","--","--","20.43","--","--","7.58","--","22.98","--","3.28","--","-0.051","--"]
["平均值","","","14.10","","--","--","","2.98","","--","--","","0.63","","--","--","","20.46","--","--","7.26","--","21.91","--","3.13","--","-0.054","--"]
["最大值","37209.94","--","20.02","0.72","--","--","--","24.86","0.81","--","--","--","0.8","0.03","--","--","--","20.56","--","--","7.88","--","23.69","--","3.43","--","-0.047","--"]
["最小值","31124.41","--","5.91","0.22","--","--","--","0.21","0.01","--","--","--","0.39","0.01","--","--","--","20.35","--","--","6.66","--","20.27","--","2.79","--","-0.063","--"]
["日排放总量(吨)","82.038506","--","","0.01146","","","--","","0.00244","","","--","","0.00052","","","--","","","","","","","","","","",""]