{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":35,"n_cols":38,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,37],[1,0,1,37],[2,0,2,37],[3,0,6,0],[3,1,3,2],[3,3,3,10],[3,11,3,18],[3,19,3,26],[3,27,3,29],[3,30,3,31],[3,32,3,33],[3,34,3,35],[3,36,3,37],[4,1,6,1],[4,2,6,2],[4,3,4,5],[4,6,4,10],[4,11,4,13],[4,14,4,18],[4,19,4,21],[4,22,4,26],[4,27,6,27],[4,28,6,28],[4,29,6,29],[4,30,6,30],[4,31,6,31],[4,32,6,32],[4,33,6,33],[4,34,6,34],[4,35,6,35],[4,36,6,36],[4,37,6,37],[5,3,5,4],[5,5,6,5],[5,6,5,7],[5,8,5,9],[5,10,6,10],[5,11,5,12],[5,13,6,13],[5,14,5,15],[5,16,5,17],[5,18,6,18],[5,19,5,20],[5,21,6,21],[5,22,5,23],[5,24,5,25],[5,26,6,26]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂精炼炉综合烟气总排口监控点　　时间：2025-10-24 00:00:00 至 2025-10-24 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["","","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01","35216.26","--","4.39","8.44","0.15","--","--","--","--","--","0.94","1.8","0.03","--","--","--","--","--","0.22","0.41","0.01","--","--","--","--","--","14.56","--","--","2.24","--","35.46","--","15.65","--","-0.036","--"]
["01~02","35432.95","--","4.64","8.96","0.16","--","--","--","--","--","3.44","7.33","0.12","--","--","--","--","--","3.51","7.44","0.12","--","--","--","--","--","14.49","--","--","2.24","--","34.07","--","15.46","--","-0.030","--"]
["02~03","33496.15","--","4.6","8.08","0.16","--","--","--","--","--","9.9","17.07","0.34","--","--","--","--","--","2.17","3.87","0.08","--","--","--","--","--","13.96","--","--","2.12","--","34.73","--","15.44","--","-0.036","--"]
["03~04","32349.93","--","4.22","7.29","0.14","--","--","--","--","--","0.49","0.85","0.02","--","--","--","--","--","3.22","6.1","0.1","--","--","--","--","--","13.69","--","--","2.06","--","35.7","--","15.6","--","-0.040","--"]
["04~05","32289.71","--","4.39","7.56","0.14","--","--","--","--","--","1.16","2.01","0.04","--","--","--","--","--","1.28","2.2","0.04","--","--","--","--","--","13.83","--","--","2.06","--","35.61","--","15.61","--","-0.043","--"]
["05~06","32520.81","--","3.47","5.92","0.11","--","--","--","--","--","0.24","0.4","0.01","--","--","--","--","--","0.13","0.23","0","--","--","--","--","--","13.73","--","--","2.08","--","35.99","--","15.68","--","-0.042","--"]
["06~07","32734.02","--","4.91","9.15","0.16","--","--","--","--","--","6.56","10.76","0.21","--","--","--","--","--","8.99","19.36","0.29","--","--","--","--","--","14.2","--","--","2.09","--","35.59","--","15.65","--","-0.042","--"]
["07~08","31857.05","--","4.09","7.1","0.13","--","--","--","--","--","0.36","0.63","0.01","--","--","--","--","--","0.12","0.21","0","--","--","--","--","--","13.87","--","--","2.04","--","36.16","--","15.71","--","-0.039","--"]
["08~09","33233.09","--","4.26","8.53","0.14","--","--","--","--","--","8.55","15.85","0.29","--","--","--","--","--","2.99","6.54","0.1","--","--","--","--","--","14.77","--","--","2.12","--","35.15","--","15.63","--","-0.039","--"]
["09~10","33883.68","--","3.58","6.23","0.12","--","--","--","--","--","1.14","1.97","0.04","--","--","--","--","--","0.14","0.25","0","--","--","--","--","--","13.86","--","--","2.16","--","35.26","--","15.56","--","-0.037","--"]
["10~11","35285.93","--","4.86","9.33","0.17","--","--","--","--","--","6.57","11.63","0.24","--","--","--","--","--","6.56","13.05","0.23","--","--","--","--","--","14.39","--","--","2.25","--","35.18","--","15.59","--","-0.039","--"]
["11~12","35599.97","--","3.91","6.85","0.14","--","--","--","--","--","0.77","1.33","0.03","--","--","--","--","--","0.17","0.29","0.01","--","--","--","--","--","13.92","--","--","2.28","--","36.24","--","15.71","--","-0.037","--"]
["12~13","35797.27","--","4.77","8.51","0.17","--","--","--","--","--","2.63","4.63","0.09","--","--","--","--","--","1.6","2.95","0.06","--","--","--","--","--","14.01","--","--","2.29","--","36.13","--","15.78","--","-0.036","--"]
["13~14","35457.28","--","4.06","7.23","0.14","--","--","--","--","--","0.75","1.31","0.03","--","--","--","--","--","0.2","0.35","0.01","--","--","--","--","--","14","--","--","2.27","--","36.57","--","15.82","--","-0.033","--"]
["14~15","35943.21","--","3.9","6.86","0.14","--","--","--","--","--","10.45","18.36","0.37","--","--","--","--","--","0.61","1.15","0.02","--","--","--","--","--","13.93","--","--","2.31","--","36.73","--","15.91","--","-0.035","--"]
["15~16","35785.11","--","4.28","7.47","0.15","--","--","--","--","--","4.76","8.27","0.17","--","--","--","--","--","0.22","0.39","0.01","--","--","--","--","--","13.9","--","--","2.3","--","37.08","--","15.99","--","-0.034","--"]
["16~17","36682.98","--","3.8","8.54","0.14","--","--","--","--","--","1.48","3.06","0.05","--","--","--","--","--","2.38","5.27","0.09","--","--","--","--","--","15.18","--","--","2.36","--","36.53","--","15.98","--","-0.035","--"]
["17~18","36519.18","--","3.81","6.83","0.14","--","--","--","--","--","2.75","5.01","0.1","--","--","--","--","--","0.24","0.44","0.01","--","--","--","--","--","14.07","--","--","2.34","--","36.29","--","15.91","--","-0.034","--"]
["18~19","36190.89","--","3.87","8.65","0.14","--","--","--","--","--","2.54","5.13","0.09","--","--","--","--","--","2.48","5.65","0.09","--","--","--","--","--","15.04","--","--","2.31","--","35.05","--","15.76","--","-0.033","--"]
["19~20","34784.49","--","4.27","8","0.15","--","--","--","--","--","7.71","14.42","0.27","--","--","--","--","--","0.38","0.75","0.01","--","--","--","--","--","14.36","--","--","2.22","--","35.8","--","15.79","--","-0.036","--"]
["20~21","34539.79","--","4.17","7.95","0.14","--","--","--","--","--","19.66","36.62","0.68","--","--","--","--","--","1.64","3.37","0.06","--","--","--","--","--","14.46","--","--","2.21","--","36.03","--","15.87","--","-0.035","--"]
["21~22","34162.25","--","4.1","7.48","0.14","--","--","--","--","--","5.85","10.25","0.2","--","--","--","--","--","0.15","0.27","0.01","--","--","--","--","--","14.21","--","--","2.19","--","36.22","--","15.89","--","-0.034","--"]
["22~23","35068.54","--","4.06","7.38","0.14","--","--","--","--","--","0.71","1.28","0.02","--","--","--","--","--","0.13","0.24","0","--","--","--","--","--","14.2","--","--","2.25","--","36.43","--","15.95","--","-0.037","--"]
["23~24","36370.47","--","4.5","8.39","0.16","--","--","--","--","--","1.47","2.73","0.05","--","--","--","--","--","1.56","2.92","0.06","--","--","--","--","--","14.37","--","--","2.33","--","36.26","--","15.91","--","-0.035","--"]
["平均值","","","4.20","7.78","","--","--","--","--","","4.20","7.61","","--","--","--","--","","1.71","3.49","","--","--","--","--","","14.21","--","--","2.21","--","35.85","--","15.74","--","-0.037","--"]
["最大值","36682.98","--","4.91","9.33","0.17","--","--","--","--","--","19.66","36.62","0.68","--","--","--","--","--","8.99","19.36","0.29","--","--","--","--","--","15.18","--","--","2.36","--","37.08","--","15.99","--","-0.03","--"]
["最小值","31857.05","--","3.47","5.92","0.11","--","--","--","--","--","0.24","0.4","0.01","--","--","--","--","--","0.12","0.21","0","--","--","--","--","--","13.69","--","--","2.04","--","34.07","--","15.44","--","-0.043","--"]
["日排放总量(吨)","83.120112","--","","","0.00349","","","","","--","","","0.0035","","","","","--","","","0.00141","","","","","--","","","","","","","","","","",""]