{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":33,"n_cols":15,"rows_kept":33,"merged":[[0,0,0,14],[1,0,1,14],[2,0,4,0],[2,2,2,4],[2,5,2,6],[2,7,2,8],[2,9,2,10],[2,11,2,12],[2,13,2,14],[3,1,4,1],[3,2,3,4],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[3,10,4,10],[3,11,4,11],[3,12,4,12],[3,13,4,13],[3,14,4,14]]}
["水污染源在线监测系统日统计表","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：一厂废水总排口监控点　　时间：2025-10-25 00:00:00 至 2025-10-25 23:59:59","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量","pH","","","化学需氧量(毫克/升)","","总镉(毫克/升)","","总砷(毫克/升)","","总铅(毫克/升)","","氨氮(毫克/升)",""]
["","累计流量(立方米)","监测值","","","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)"]
["","","最小值","平均值","最大值","","","","","","","","","",""]
["00~01时","0.02","7.8","7.85","7.88","2.495","0","0.001","0","0.005","0","0.0005","0","0.604","0"]
["01~02时","0.017","7.72","7.83","7.87","1","0","0.001","0","0.005","0","0.0012","0","0.552","0"]
["02~03时","0.009","7.78","7.82","7.86","1.039","0","0.001","0","0.005","0","0.0012","0","0.538","0"]
["03~04时","0.001","7.7","7.8","7.84","1.2","0","0.001","0","0.005","0","0.0015","0","0.467","0"]
["04~05时","0","7.75","7.79","7.83","1.223","0","0.001","0","0.005","0","0.0015","0","0.386","0"]
["05~06时","0","7.72","7.77","7.81","1.3","0","0.001","0","0.005","0","0.0015","0","0","0"]
["06~07时","0","7.62","7.73","7.79","12.304","0","0.001","0","0.005","0","0.0015","0","0.044","0"]
["07~08时","0","7.63","7.72","7.77","53.423","0","0.001","0","0.005","0","0.0015","0","0.258","0"]
["08~09时","0","7.66","7.74","7.81","41.676","0","0.001","0","0.005","0","0.0015","0","0.217","0"]
["09~10时","0","7.67","7.81","7.91","1.6","0","0.001","0","0.005","0","0.0015","0","0.028","0"]
["10~11时","0","7.77","7.9","7.96","1.755","0","0.001","0","0.005","0","0.0015","0","0.144","0"]
["11~12时","0","7.48","7.75","8.07","2.4","0","0.001","0","0.005","0","0.0015","0","0.657","0"]
["12~13时","0","7.93","8.04","8.09","2.505","0","0.001","0","0.005","0","0.0015","0","0.659","0"]
["13~14时","0","7.83","8","8.07","2.9","0","0.001","0","0.005","0","0.0015","0","0.66","0"]
["14~15时","0","7.91","8.06","8.1","9.186","0","0.001","0","0.005","0","0.012","0","0.662","0"]
["15~16时","0","8","8.08","8.14","35.697","0","0.001","0","0.005","0","0.012","0","0.662","0"]
["16~17时","0","8","8.12","8.17","35.697","0","0.001","0","0.005","0","0.012","0","0.663","0"]
["17~18时","0","7.65","8.01","8.18","7.225","0","0.004","0","0.008","0","0.0077","0","0.663","0"]
["18~19时","0","8","8.09","8.17","2.18","0","0.004","0","0.009","0","0.0057","0","0.555","0"]
["19~20时","0","7.88","8.06","8.12","2.1","0","0.006","0","0.008","0","0.0065","0","0.095","0"]
["20~21时","0","7.96","8.06","8.12","2.622","0","0.006","0","0.008","0","0.0067","0","0.165","0"]
["21~22时","9.032","8.05","8.12","8.17","4.947","0.045","0.008","0","0.008","0","0.0084","0.0001","0.471","0.004"]
["22~23时","17.219","8.04","8.11","8.17","4.518","0.078","0.006","0","0.008","0","0.0084","0.0001","0.383","0.007"]
["23~24时","12.107","8.03","8.07","8.11","2.8","0.034","0.004","0","0.007","0","0.0081","0.0001","0","0"]
["有效日均值","","","7.93","","4.076","","0.002","","0.006","","0.0045","","0.282",""]
["最大值","17.219","8.05","8.12","8.18","53.423","0.078","0.008","0","0.009","0","0.012","0.0001","0.663","0.007"]
["最小值","0","7.48","7.72","7.77","1","0","0.001","0","0.005","0","0.0005","0","0","0"]
["总量","38.405","","","","","0.157","","0","","0","","0.0003","","0.011"]