{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":33,"n_cols":15,"rows_kept":33,"merged":[[0,0,0,14],[1,0,1,14],[2,0,4,0],[2,2,2,4],[2,5,2,6],[2,7,2,8],[2,9,2,10],[2,11,2,12],[2,13,2,14],[3,1,4,1],[3,2,3,4],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[3,10,4,10],[3,11,4,11],[3,12,4,12],[3,13,4,13],[3,14,4,14]]}
["水污染源在线监测系统日统计表","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂废水总排口监控点　　时间：2025-10-25 00:00:00 至 2025-10-25 23:59:59","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量","pH","","","化学需氧量(毫克/升)","","总镉(毫克/升)","","总砷(毫克/升)","","总铅(毫克/升)","","氨氮(毫克/升)",""]
["","累计流量(立方米)","监测值","","","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)"]
["","","最小值","平均值","最大值","","","","","","","","","",""]
["00~01时","21.794","7.04","7.421","7.567","1.735","0.043","0.002","0","0.011","0","0.0005","0","2.072","0.038"]
["01~02时","80.432","7.045","7.221","7.437","2","0.161","0.004","0","0.011","0.001","0.0006","0","1.659","0.133"]
["02~03时","63.278","7.063","7.238","7.466","2.236","0.144","0.005","0","0.013","0.001","0.0009","0.0001","1.882","0.122"]
["03~04时","55.017","7.062","7.307","7.43","2.7","0.149","0.005","0","0.019","0.001","0.0014","0.0001","2.279","0.125"]
["04~05时","32.307","7.299","7.445","7.57","2.156","0.047","0.005","0","0.017","0","0.0013","0","2.073","0.06"]
["05~06时","16.718","7.289","7.424","7.515","1","0.017","0.006","0","0.010","0","0.0012","0","1.708","0.029"]
["06~07时","28.643","7.352","7.477","7.625","1.27","0.042","0.006","0","0.010","0","0.0078","0.0004","1.271","0.026"]
["07~08时","3.361","7.446","7.534","7.617","1.8","0.006","0.005","0","0.008","0","0.018","0.0001","0.547","0.002"]
["08~09时","1.598","7.423","7.449","7.481","1.564","0.003","0.005","0","0.009","0","0.014","0","0.601","0.001"]
["09~10时","1.46","7.401","7.433","7.455","1.1","0.002","0.004","0","0.011","0","0.0082","0","0.691","0.001"]
["10~11时","84.793","7.053","7.226","7.591","1.258","0.114","0.003","0","0.010","0.001","0.0064","0.0005","0.526","0.037"]
["11~12时","74.83","7.108","7.286","7.456","1.6","0.12","0.002","0","0.005","0","0.0036","0.0003","0.253","0.019"]
["12~13时","57.327","7.1","7.359","7.563","1.5","0.085","0.002","0","0.007","0","0.0027","0.0001","0.311","0.018"]
["13~14时","20.63","7.315","7.37","7.41","1.3","0.027","0.002","0","0.015","0","0.0014","0","0.409","0.008"]
["14~15时","31.438","7.037","7.459","7.576","1.266","0.04","0.002","0","0.015","0","0.0015","0","1.204","0.033"]
["15~16时","3.537","7.493","7.517","7.549","1.2","0.004","0.002","0","0.015","0","0.0017","0","2.628","0.009"]
["16~17时","46.108","7.15","7.439","7.576","1.469","0.09","0.003","0","0.013","0.001","0.0017","0.0001","2.719","0.132"]
["17~18时","80.813","7.167","7.333","7.54","2","0.162","0.003","0","0.009","0.001","0.0018","0.0001","2.872","0.232"]
["18~19时","81.684","7.07","7.299","7.501","2.233","0.191","0.005","0","0.010","0.001","0.0016","0.0001","2.404","0.179"]
["19~20时","82.912","7.203","7.386","7.658","2.7","0.224","0.007","0.001","0.013","0.001","0.0013","0.0001","1.618","0.134"]
["20~21时","101.445","7.547","7.631","7.695","2.567","0.261","0.006","0.001","0.011","0.001","0.0015","0.0001","1.325","0.135"]
["21~22时","57.244","7.484","7.522","7.571","2.3","0.132","0.005","0","0.005","0","0.0017","0.0001","0.8","0.046"]
["22~23时","27.335","7.517","7.539","7.554","2.033","0.055","0.005","0","0.007","0","0.0013","0","0.504","0.014"]
["23~24时","81.408","7.461","7.638","7.783","1.5","0.122","0.005","0","0.010","0.001","0.0007","0.0001","0.006","0.001"]
["有效日均值","","","7.4152","","1.770","","0.004","","0.011","","0.0035","","1.348",""]
["最大值","101.445","7.547","7.638","7.783","2.7","0.261","0.007","0.001","0.019","0.001","0.018","0.0005","2.872","0.232"]
["最小值","1.46","7.037","7.221","7.41","1","0.002","0.002","0","0.005","0","0.0005","0","0.006","0.001"]
["总量","1136.1230","","","","","2.238","","0.005","","0.012","","0.0025","","1.534"]