{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":34,"n_cols":29,"rows_kept":34,"merged":[[0,0,0,28],[1,0,1,28],[2,0,2,28],[3,0,5,0],[3,1,3,2],[3,3,3,7],[3,8,3,12],[3,13,3,17],[3,18,3,20],[3,21,3,22],[3,23,3,24],[3,25,3,26],[3,27,3,28],[4,1,5,1],[4,2,5,2],[4,3,4,4],[4,5,4,7],[4,8,4,9],[4,10,4,12],[4,13,4,14],[4,15,4,17],[4,18,5,18],[4,19,5,19],[4,20,5,20],[4,21,5,21],[4,22,5,22],[4,23,5,23],[4,24,5,24],[4,25,5,25],[4,26,5,26],[4,27,5,27],[4,28,5,28]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂熔炼炉环境集烟排放口　　时间：2025-10-25 00:00:00 至 2025-10-25 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","修正值","","","上报值","","修正值","","","上报值","","修正值","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["00~01","33003.58","--","10.56","0.34","--","--","--","3.53","0.12","--","--","--","0.65","0.02","--","--","--","20.43","--","--","7.04","--","22.89","--","3.27","--","-0.055","--"]
["01~02","32418.74","--","18.14","0.58","--","--","--","1.04","0.03","--","--","--","0.77","0.03","--","--","--","20.35","--","--","6.89","--","22.32","--","3.14","--","-0.057","--"]
["02~03","31856.58","--","9.12","0.29","--","--","--","0.51","0.02","--","--","--","0.86","0.03","--","--","--","20.39","--","--","6.78","--","22.6","--","3.18","--","-0.058","--"]
["03~04","31447.22","--","19.08","0.6","--","--","--","0.28","0.01","--","--","--","0.98","0.03","--","--","--","20.36","--","--","6.69","--","22.44","--","3.15","--","-0.055","--"]
["04~05","31413.21","--","9.11","0.28","--","--","--","0.35","0.01","--","--","--","0.8","0.02","--","--","--","20.42","--","--","6.68","--","22.43","--","3.15","--","-0.056","--"]
["05~06","31145.33","--","16.94","0.52","--","--","--","0.3","0.01","--","--","--","0.76","0.02","--","--","--","20.4","--","--","6.61","--","21.94","--","3.06","--","-0.055","--"]
["06~07","32461.86","--","9.31","0.3","--","--","--","6.25","0.2","--","--","--","0.59","0.02","--","--","--","20.36","--","--","6.88","--","21.83","--","3.03","--","-0.056","--"]
["07~08","30839.66","--","18.51","0.57","--","--","--","1.02","0.03","--","--","--","0.79","0.02","--","--","--","20.44","--","--","6.53","--","21.67","--","3.02","--","-0.055","--"]
["08~09","33950.34","--","7.48","0.25","--","--","--","0.59","0.02","--","--","--","0.85","0.03","--","--","--","20.43","--","--","7.2","--","21.77","--","3.03","--","-0.055","--"]
["09~10","32256.25","--","16.21","0.51","--","--","--","22.25","0.63","--","--","--","5.72","0.18","--","--","--","19.83","--","--","6.88","--","23.22","--","3.29","--","-0.055","--"]
["10~11","28441.21","--","16.23","0.46","--","--","--","6.09","0.18","--","--","--","1.69","0.05","--","--","--","20.24","--","--","6.15","--","25.04","--","3.81","--","-0.051","--"]
["11~12","30661.76","--","12.35","0.38","--","--","--","3.39","0.1","--","--","--","0.71","0.02","--","--","--","20.22","--","--","6.68","--","26.6","--","4.12","--","-0.053","--"]
["12~13","27825.96","--","13.28","0.35","--","--","--","7.27","0.15","--","--","--","5.44","0.14","--","--","--","19.84","--","--","6.07","--","27.51","--","4.26","--","-0.050","--"]
["13~14","27607.37","--","15.71","0.41","--","--","--","4.35","0.1","--","--","--","0.66","0.02","--","--","--","20.37","--","--","6.11","--","29.93","--","4.76","--","-0.054","--"]
["14~15","34245.02","--","9.55","0.33","--","--","--","1.48","0.05","--","--","--","0.72","0.02","--","--","--","20.34","--","--","7.45","--","26.53","--","4","--","-0.051","--"]
["15~16","35750.29","--","14.96","0.54","--","--","--","0.53","0.02","--","--","--","0.81","0.03","--","--","--","20.35","--","--","7.71","--","25","--","3.65","--","-0.048","--"]
["16~17","38063.66","--","9.26","0.35","--","--","--","0.85","0.03","--","--","--","0.67","0.03","--","--","--","20.24","--","--","8.18","--","24.34","--","3.51","--","-0.052","--"]
["17~18","38139.2","--","17.25","0.66","--","--","--","0.49","0.02","--","--","--","0.76","0.03","--","--","--","20.32","--","--","8.17","--","23.79","--","3.4","--","-0.052","--"]
["18~19","38696.16","--","7.88","0.3","--","--","--","0.58","0.02","--","--","--","0.69","0.03","--","--","--","20.33","--","--","8.28","--","23.55","--","3.34","--","-0.053","--"]
["19~20","38655.56","--","17.75","0.69","--","--","--","0.5","0.02","--","--","--","0.95","0.04","--","--","--","20.35","--","--","8.26","--","23.27","--","3.28","--","-0.057","--"]
["20~21","38996.69","--","6.57","0.26","--","--","--","0.23","0.01","--","--","--","1.11","0.04","--","--","--","20.33","--","--","8.32","--","23.07","--","3.24","--","-0.053","--"]
["21~22","38626.32","--","18.55","0.72","--","--","--","0.44","0.02","--","--","--","0.81","0.03","--","--","--","20.26","--","--","8.22","--","22.73","--","3.16","--","-0.059","--"]
["22~23","39128.52","--","7.69","0.3","--","--","--","0.35","0.01","--","--","--","0.67","0.03","--","--","--","20.4","--","--","8.33","--","22.64","--","3.16","--","-0.057","--"]
["23~24","38738.92","--","17.29","0.67","--","--","--","0.33","0.01","--","--","--","0.66","0.03","--","--","--","20.36","--","--","8.23","--","22.35","--","3.09","--","-0.058","--"]
["平均值","","","13.28","","--","--","","2.63","","--","--","","1.21","","--","--","","20.31","--","--","7.26","--","23.73","--","3.42","--","-0.054","--"]
["最大值","39128.52","--","19.08","0.72","--","--","--","22.25","0.63","--","--","--","5.72","0.18","--","--","--","20.44","--","--","8.33","--","29.93","--","4.76","--","-0.048","--"]
["最小值","27607.37","--","6.57","0.25","--","--","--","0.23","0.01","--","--","--","0.59","0.02","--","--","--","19.83","--","--","6.07","--","21.67","--","3.02","--","-0.059","--"]
["日排放总量(吨)","81.436944","--","","0.01065","","","--","","0.00182","","","--","","0.00094","","","--","","","","","","","","","","",""]