{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":35,"n_cols":38,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,37],[1,0,1,37],[2,0,2,37],[3,0,6,0],[3,1,3,2],[3,3,3,10],[3,11,3,18],[3,19,3,26],[3,27,3,29],[3,30,3,31],[3,32,3,33],[3,34,3,35],[3,36,3,37],[4,1,6,1],[4,2,6,2],[4,3,4,5],[4,6,4,10],[4,11,4,13],[4,14,4,18],[4,19,4,21],[4,22,4,26],[4,27,6,27],[4,28,6,28],[4,29,6,29],[4,30,6,30],[4,31,6,31],[4,32,6,32],[4,33,6,33],[4,34,6,34],[4,35,6,35],[4,36,6,36],[4,37,6,37],[5,3,5,4],[5,5,6,5],[5,6,5,7],[5,8,5,9],[5,10,6,10],[5,11,5,12],[5,13,6,13],[5,14,5,15],[5,16,5,17],[5,18,6,18],[5,19,5,20],[5,21,6,21],[5,22,5,23],[5,24,5,25],[5,26,6,26]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂锡回收车间排放口　　时间：2025-10-25 00:00:00 至 2025-10-25 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["","","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01","22518.06","--","0.07","0.155","0.0016","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.365","--","--","5.533","--","42.404","--","6.883","--","-0.0275","--"]
["01~02","21992.984","--","0.061","0.151","0.0014","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.553","--","--","5.404","--","42.413","--","6.821","--","-0.0271","--"]
["02~03","22424.662","--","0.068","0.155","0.0015","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.54","--","--","5.51","--","42.111","--","6.759","--","-0.0270","--"]
["03~04","22290.431","--","0.084","0.188","0.0019","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.48","--","--","5.477","--","41.787","--","6.704","--","-0.0272","--"]
["04~05","22595.728","--","0.046","0.101","0.0010","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.371","--","--","5.552","--","41.787","--","6.72","--","-0.0273","--"]
["05~06","22757.925","--","0.047","0.118","0.0011","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.635","--","--","5.592","--","41.784","--","6.684","--","-0.0275","--"]
["06~07","21599.144","--","0.058","0.129","0.0013","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.431","--","--","5.307","--","41.301","--","6.536","--","-0.0278","--"]
["07~08","21574.093","--","0.083","0.19","0.0018","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.579","--","--","5.301","--","41.157","--","6.449","--","-0.0279","--"]
["08~09","22328.439","--","0.101","0.233","0.0023","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.598","--","--","5.487","--","40.552","--","6.391","--","-0.0283","--"]
["09~10","22328.972","--","0.114","0.281","0.0026","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.792","--","--","5.486","--","40.527","--","6.323","--","-0.0286","--"]
["10~11","21715.541","--","0.185","0.427","0.0040","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.631","--","--","5.336","--","40.604","--","6.399","--","-0.0288","--"]
["11~12","21764.47","--","0.253","0.583","0.0055","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.636","--","--","5.348","--","41.147","--","6.542","--","-0.0283","--"]
["12~13","21764.726","--","0.262","0.59","0.0057","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.488","--","--","5.35","--","41.344","--","6.644","--","-0.0282","--"]
["13~14","24210.146","--","0.256","0.714","0.0063","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.23","--","--","5.947","--","41.408","--","6.708","--","-0.0243","--"]
["14~15","21339.871","--","0.187","0.413","0.0040","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.399","--","--","5.243","--","41.442","--","6.741","--","-0.0276","--"]
["15~16","20814.392","--","0.144","0.316","0.0030","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.362","--","--","5.115","--","42.116","--","6.961","--","-0.0248","--"]
["16~17","23553.755","--","0.124","0.312","0.0029","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.053","--","--","5.787","--","42.556","--","7.131","--","-0.0265","--"]
["17~18","19953.154","--","0.094","0.23","0.0019","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.596","--","--","4.902","--","42.201","--","6.946","--","-0.0258","--"]
["18~19","21903.921","--","0.095","0.209","0.0021","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.379","--","--","5.382","--","42.436","--","6.966","--","-0.0253","--"]
["19~20","21736.72","--","0.092","0.197","0.0020","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.235","--","--","5.341","--","42.439","--","7.034","--","-0.0252","--"]
["20~21","21532.726","--","0.085","0.183","0.0018","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.276","--","--","5.291","--","42.444","--","7.038","--","-0.0251","--"]
["21~22","22563.199","--","0.079","0.189","0.0018","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.547","--","--","5.544","--","42.452","--","7.001","--","-0.0247","--"]
["22~23","22228.244","--","0.095","0.213","0.0021","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.42","--","--","5.462","--","42.45","--","6.858","--","-0.0247","--"]
["23~24","22692.46","--","0.086","0.182","0.0020","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.146","--","--","5.577","--","42.35","--","6.812","--","-0.0247","--"]
["平均值","","","0.1158","0.2695","","--","--","--","--","","0","0","","--","--","--","--","","0","0","","--","--","--","--","","15.5313","--","--","5.4285","--","41.8009","--","6.7526","--","-0.0267","--"]
["最大值","24210.146","--","0.262","0.714","0.0063","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.23","--","--","5.947","--","42.556","--","7.131","--","-0.0243","--"]
["最小值","19953.154","--","0.046","0.101","0.001","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.146","--","--","4.902","--","40.527","--","6.323","--","-0.0288","--"]
["日排放总量(吨)","53.018375","--","","","0.0000616","","","","","--","","","0","","","","","--","","","0","","","","","--","","","","","","","","","","",""]