{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":33,"n_cols":15,"rows_kept":33,"merged":[[0,0,0,14],[1,0,1,14],[2,0,4,0],[2,2,2,4],[2,5,2,6],[2,7,2,8],[2,9,2,10],[2,11,2,12],[2,13,2,14],[3,1,4,1],[3,2,3,4],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[3,10,4,10],[3,11,4,11],[3,12,4,12],[3,13,4,13],[3,14,4,14]]}
["水污染源在线监测系统日统计表","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂废水总排口监控点　　时间：2025-10-26 00:00:00 至 2025-10-26 23:59:59","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量","pH","","","化学需氧量(毫克/升)","","总镉(毫克/升)","","总砷(毫克/升)","","总铅(毫克/升)","","氨氮(毫克/升)",""]
["","累计流量(立方米)","监测值","","","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)"]
["","","最小值","平均值","最大值","","","","","","","","","",""]
["00~01时","28.66","7.564","7.681","7.783","1.333","0.039","0.004","0","0.009","0","0.0009","0","0.044","0.001"]
["01~02时","17.456","7.562","7.576","7.588","1","0.017","0.004","0","0.006","0","0.0011","0","0.108","0.002"]
["02~03时","17.792","7.569","7.583","7.592","1.167","0.021","0.003","0","0.007","0","0.0009","0","0.108","0.002"]
["03~04时","17.866","7.577","7.585","7.597","1.5","0.027","0.003","0","0.009","0","0.0005","0","0.109","0.002"]
["04~05时","17.49","7.576","7.585","7.593","1.69","0.03","0.002","0","0.011","0","0.0005","0","0.109","0.002"]
["05~06时","17.292","7.573","7.584","7.597","2.1","0.036","0.001","0","0.016","0","0.0006","0","0.11","0.002"]
["06~07时","65.758","7.546","7.687","7.855","2.267","0.156","0.001","0","0.015","0.001","0.017","0.0018","0.107","0.007"]
["07~08时","32.298","7.634","7.749","7.826","2.6","0.084","0.001","0","0.014","0","0.044","0.0014","0.103","0.003"]
["08~09时","4.508","7.573","7.589","7.641","2.6","0.012","0.002","0","0.013","0","0.034","0.0002","0.104","0"]
["09~10时","1.57","7.55","7.585","7.599","2.6","0.004","0.004","0","0.012","0","0.017","0","0.107","0"]
["10~11时","94.475","7.054","7.292","7.599","2.633","0.25","0.003","0","0.013","0.001","0.014","0.0011","0.108","0.010"]
["11~12时","113.069","7.162","7.476","7.729","2.7","0.305","0.002","0","0.017","0.002","0.0079","0.0009","0.109","0.012"]
["12~13时","82.228","7.528","7.623","7.729","2.2","0.178","0.003","0","0.018","0.001","0.0065","0.0005","0.106","0.009"]
["13~14时","68.274","7.527","7.628","7.689","1.2","0.082","0.003","0","0.018","0.001","0.0041","0.0003","0.101","0.007"]
["14~15时","14.254","7.665","7.692","7.707","1.3","0.017","0.002","0","0.016","0","0.0036","0.0001","0.102","0.001"]
["15~16时","2.424","7.57","7.611","7.672","1.5","0.004","0.001","0","0.011","0","0.0027","0","0.105","0"]
["16~17时","2.857","7.502","7.525","7.573","1.863","0.005","0.001","0","0.011","0","0.0024","0","0.354","0.001"]
["17~18时","1.829","7.536","7.563","7.584","2.6","0.005","0.001","0","0.010","0","0.0018","0","0.784","0.001"]
["18~19时","67.25","6.988","7.274","7.634","2.567","0.172","0.002","0","0.010","0.001","0.0015","0.0001","0.503","0.026"]
["19~20时","54.483","7.113","7.316","7.503","2.5","0.136","0.003","0","0.011","0.001","0.0009","0","0.019","0.001"]
["20~21时","51.706","7.422","7.572","7.68","2.067","0.098","0.002","0","0.014","0.001","0.0011","0.0001","0.049","0.003"]
["21~22时","47.676","7.23","7.529","7.605","1.2","0.057","0.002","0","0.024","0.001","0.0014","0.0001","0.102","0.005"]
["22~23时","11.63","7.542","7.565","7.586","1.433","0.014","0.003","0","0.022","0","0.0011","0","0.091","0.001"]
["23~24时","2.18","7.49","7.511","7.544","1.9","0.004","0.004","0","0.016","0","0.0007","0","0.072","0"]
["有效日均值","","","7.5581","","1.938","","0.002","","0.013","","0.0070","","0.151",""]
["最大值","113.069","7.665","7.749","7.855","2.7","0.305","0.004","0","0.024","0.002","0.044","0.0018","0.784","0.026"]
["最小值","1.57","6.988","7.274","7.503","1","0.004","0.001","0","0.006","0","0.0005","0","0.019","0"]
["总量","835.0362","","","","","1.754","","0.002","","0.012","","0.0067","","0.100"]