{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":33,"n_cols":17,"rows_kept":33,"merged":[[0,0,0,16],[1,0,1,16],[2,0,4,0],[2,2,2,4],[2,5,2,6],[2,7,2,8],[2,9,2,10],[2,11,2,12],[2,13,2,14],[2,15,2,16],[3,1,4,1],[3,2,3,4],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[3,10,4,10],[3,11,4,11],[3,12,4,12],[3,13,4,13],[3,14,4,14],[3,15,4,15],[3,16,4,16]]}
["水污染源在线监测系统日统计表","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：一厂废水总排口监控点　　时间：2025-10-26 00:00:00 至 2025-10-26 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量","pH","","","化学需氧量(毫克/升)","","总镉(毫克/升)","","总砷(毫克/升)","","总铅(毫克/升)","","总铜(毫克/升)","","氨氮(毫克/升)",""]
["","累计流量(立方米)","监测值","","","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)"]
["","","最小值","平均值","最大值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01时","1.981","7.9","8.01","8.07","6.744","0.010","0.004","0","0.007","0","0.0078","0","0.009","0","0.049","0"]
["01~02时","0.688","7.88","7.98","8.04","24.31","0.017","0.002","0","0.006","0","0.0061","0","0.010","0","0.26","0"]
["02~03时","0.362","7.89","7.95","8.01","20.155","0.008","0.003","0","0.006","0","0.0058","0","0.008","0","0.335","0"]
["03~04时","0.211","7.85","7.92","7.98","1.3","0","0.005","0","0.007","0","0.0037","0","0.007","0","0.658","0"]
["04~05时","0.141","7.82","7.88","7.94","1.447","0","0.005","0","0.006","0","0.0035","0","0.007","0","0.583","0"]
["05~06时","0.101","7.79","7.86","7.91","2.116","0","0.005","0","0.006","0","0.0023","0","0.007","0","0.259","0"]
["06~07时","0.078","7.78","7.84","7.89","2.149","0","0.005","0","0.006","0","0.0027","0","0.007","0","0.258","0"]
["07~08时","0.045","7.75","7.82","7.87","2.3","0","0.004","0","0.007","0","0.0056","0","0.007","0","0.258","0"]
["08~09时","0.02","7.72","7.79","7.85","2.156","0","0.003","0","0.007","0","0.0052","0","0.008","0","0.312","0"]
["09~10时","1.093","7.72","7.8","7.9","1.5","0.002","0.002","0","0.007","0","0.0023","0","0.008","0","0.551","0.001"]
["10~11时","15.24","7.77","7.88","7.91","1.66","0.026","0.002","0","0.007","0","0.0043","0.0001","0.007","0","0.502","0.008"]
["11~12时","12.304","7.83","7.88","7.91","2.3","0.028","0.001","0","0.007","0","0.019","0.0002","0.006","0","0.299","0.004"]
["12~13时","2.029","7.79","7.88","7.94","5.633","0.009","0.002","0","0.007","0","0.017","0","0.007","0","0.347","0.001"]
["13~14时","0.699","7.81","7.92","7.97","18.965","0.013","0.003","0","0.008","0","0.0082","0","0.008","0","0.551","0"]
["14~15时","0.364","7.79","7.94","8","15.632","0.006","0.004","0","0.008","0","0.0082","0","0.007","0","0.516","0"]
["15~16时","0.213","7.9","7.96","8.03","2.3","0","0.005","0","0.008","0","0.0081","0","0.006","0","0.363","0"]
["16~17时","0.141","7.93","7.98","8.03","2.28","0","0.006","0","0.008","0","0.0075","0","0.005","0","0.419","0"]
["17~18时","0.099","7.93","8","8.03","2.2","0","0.006","0","0.008","0","0.0034","0","0.004","0","0.657","0"]
["18~19时","0.076","7.86","7.97","8.02","4.464","0","0.006","0","0.008","0","0.0032","0","0.005","0","0.619","0"]
["19~20时","0.041","7.83","7.94","8","12.786","0.001","0.006","0","0.007","0","0.0016","0","0.006","0","0.466","0"]
["20~21时","0.019","7.84","7.93","7.99","10.63","0","0.004","0","0.007","0","0.0018","0","0.006","0","0.446","0"]
["21~22时","0.018","7.82","7.9","7.96","2.68","0","0.001","0","0.007","0","0.0033","0","0.006","0","0.362","0"]
["22~23时","0.007","7.81","7.89","7.94","2.168","0","0.002","0","0.007","0","0.0036","0","0.006","0","0.295","0"]
["23~24时","0.001","7.76","7.88","7.93","0.28","0","0.003","0","0.006","0","0.0057","0","0.006","0","0","0"]
["有效日均值","","","7.91","","6.173","","0.004","","0.007","","0.0059","","0.007","","0.390",""]
["最大值","15.24","7.93","8.01","8.07","24.31","0.028","0.006","0","0.008","0","0.019","0.0002","0.01","0","0.658","0.008"]
["最小值","0.001","7.72","7.79","7.85","0.28","0","0.001","0","0.006","0","0.0016","0","0.004","0","0","0"]
["总量","35.971","","","","","0.121","","0","","0","","0.0004","","0","","0.014"]