{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":35,"n_cols":38,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,37],[1,0,1,37],[2,0,2,37],[3,0,6,0],[3,1,3,2],[3,3,3,10],[3,11,3,18],[3,19,3,26],[3,27,3,29],[3,30,3,31],[3,32,3,33],[3,34,3,35],[3,36,3,37],[4,1,6,1],[4,2,6,2],[4,3,4,5],[4,6,4,10],[4,11,4,13],[4,14,4,18],[4,19,4,21],[4,22,4,26],[4,27,6,27],[4,28,6,28],[4,29,6,29],[4,30,6,30],[4,31,6,31],[4,32,6,32],[4,33,6,33],[4,34,6,34],[4,35,6,35],[4,36,6,36],[4,37,6,37],[5,3,5,4],[5,5,6,5],[5,6,5,7],[5,8,5,9],[5,10,6,10],[5,11,5,12],[5,13,6,13],[5,14,5,15],[5,16,5,17],[5,18,6,18],[5,19,5,20],[5,21,6,21],[5,22,5,23],[5,24,5,25],[5,26,6,26]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂锡回收车间排放口　　时间：2025-10-26 00:00:00 至 2025-10-26 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["","","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01","25925.691","--","0.064","0.149","0.0017","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.652","--","--","6.371","--","42.309","--","6.802","--","-0.0244","--"]
["01~02","25134.796","--","0.037","0.091","0.0009","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.792","--","--","6.175","--","41.842","--","6.708","--","-0.0239","--"]
["02~03","22158.834","--","0.057","0.123","0.0013","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.239","--","--","5.445","--","41.849","--","6.632","--","-0.0234","--"]
["03~04","22171.13","--","0.05","0.109","0.0011","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.316","--","--","5.448","--","41.851","--","6.668","--","-0.0233","--"]
["04~05","22256.892","--","0.053","0.116","0.0012","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.337","--","--","5.469","--","41.854","--","6.646","--","-0.0230","--"]
["05~06","24914.992","--","0.03","0.077","0.0008","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.951","--","--","6.122","--","41.585","--","6.542","--","-0.0229","--"]
["06~07","22085.761","--","0.027","0.061","0.0006","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.406","--","--","5.426","--","40.76","--","6.278","--","-0.0225","--"]
["07~08","21392.117","--","0.045","0.095","0.0010","--","--","--","--","--","0.828","1.718","0.018","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.204","--","--","5.257","--","40.616","--","6.151","--","-0.0223","--"]
["08~09","21554.953","--","0.02","0.045","0.0005","--","--","--","--","--","2.347","5.068","0.051","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.249","--","--","5.296","--","39.401","--","5.746","--","-0.0223","--"]
["09~10","21237.044","--","0.024","0.052","0.0005","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.227","--","--","5.218","--","39.04","--","5.623","--","-0.0223","--"]
["10~11","20233.451","--","0.039","0.08","0.0008","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.061","--","--","4.971","--","39.719","--","5.872","--","-0.0232","--"]
["11~12","19446.203","--","0.075","0.152","0.0015","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","14.926","--","--","4.778","--","40.404","--","6.167","--","-0.0236","--"]
["12~13","19446.355","--","0.097","0.198","0.0019","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","14.876","--","--","4.778","--","40.974","--","6.385","--","-0.0242","--"]
["13~14","24132.369","--","0.099","0.253","0.0024","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.924","--","--","5.93","--","41.785","--","6.669","--","-0.0244","--"]
["14~15","19819.148","--","0.087","0.179","0.0017","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","14.999","--","--","4.87","--","41.957","--","6.659","--","-0.0243","--"]
["15~16","20616.507","--","0.095","0.202","0.0020","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.133","--","--","5.067","--","42.932","--","6.976","--","-0.0243","--"]
["16~17","26196.041","--","0.086","0.225","0.0023","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.262","--","--","6.436","--","44.252","--","7.474","--","-0.0244","--"]
["17~18","20335.73","--","0.052","0.121","0.0011","--","--","--","--","--","8.44","19.756","0.176","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.308","--","--","4.996","--","43.489","--","7.204","--","-0.0240","--"]
["18~19","19947.382","--","0.043","0.088","0.0009","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","14.946","--","--","4.902","--","43.95","--","7.317","--","-0.0235","--"]
["19~20","21571.326","--","0.066","0.142","0.0014","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.26","--","--","5.3","--","45.487","--","7.859","--","-0.0233","--"]
["20~21","21546.869","--","0.06","0.13","0.0013","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.309","--","--","5.295","--","46.551","--","8.237","--","-0.0230","--"]
["21~22","23036.091","--","0.05","0.117","0.0012","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.558","--","--","5.66","--","47.271","--","8.575","--","-0.0232","--"]
["22~23","21386.525","--","0.032","0.068","0.0007","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.093","--","--","5.255","--","48.131","--","8.868","--","-0.0230","--"]
["23~24","21271.937","--","0.057","0.121","0.0012","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.123","--","--","5.227","--","49.06","--","9.233","--","-0.0228","--"]
["平均值","","","0.0565","0.1253","","--","--","--","--","","0.4840","1.1059","","--","--","--","--","","0","0","","--","--","--","--","","15.3401","--","--","5.4043","--","42.7951","--","6.9709","--","-0.0234","--"]
["最大值","26196.041","--","0.099","0.253","0.0024","--","--","--","--","--","8.44","19.756","0.176","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.262","--","--","6.436","--","49.06","--","9.233","--","-0.0223","--"]
["最小值","19446.203","--","0.02","0.045","0.0005","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","14.876","--","--","4.778","--","39.04","--","5.623","--","-0.0244","--"]
["日排放总量(吨)","52.7818125","--","","","0.0000298","","","","","--","","","0.0002468","","","","","--","","","0","","","","","--","","","","","","","","","","",""]