{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":35,"n_cols":38,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,37],[1,0,1,37],[2,0,2,37],[3,0,6,0],[3,1,3,2],[3,3,3,10],[3,11,3,18],[3,19,3,26],[3,27,3,29],[3,30,3,31],[3,32,3,33],[3,34,3,35],[3,36,3,37],[4,1,6,1],[4,2,6,2],[4,3,4,5],[4,6,4,10],[4,11,4,13],[4,14,4,18],[4,19,4,21],[4,22,4,26],[4,27,6,27],[4,28,6,28],[4,29,6,29],[4,30,6,30],[4,31,6,31],[4,32,6,32],[4,33,6,33],[4,34,6,34],[4,35,6,35],[4,36,6,36],[4,37,6,37],[5,3,5,4],[5,5,6,5],[5,6,5,7],[5,8,5,9],[5,10,6,10],[5,11,5,12],[5,13,6,13],[5,14,5,15],[5,16,5,17],[5,18,6,18],[5,19,5,20],[5,21,6,21],[5,22,5,23],[5,24,5,25],[5,26,6,26]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂制酸尾气总排口监控点　　时间：2025-10-26 00:00:00 至 2025-10-26 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["","","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01","12211.62","--","0.47","0.96","0.01","--","--","--","--","--","9.72","19.66","0.12","--","--","--","--","--","23.45","23.45","0.29","--","--","--","--","--","14.9","--","--","1.48","--","26.56","--","6.23","--","0.004","--"]
["01~02","12712.3","--","0.46","1","0.01","--","--","--","--","--","9.93","21.66","0.13","--","--","--","--","--","20.64","20.65","0.26","--","--","--","--","--","15.34","--","--","1.54","--","26.64","--","6.21","--","0.002","--"]
["02~03","13051.84","--","0.47","1.17","0.01","--","--","--","--","--","5.24","12.19","0.07","--","--","--","--","--","25.58","25.55","0.33","--","--","--","--","--","15.98","--","--","1.58","--","26.53","--","6.18","--","0.002","--"]
["03~04","11520.44","--","0.46","0.97","0.01","--","--","--","--","--","4.6","9.75","0.05","--","--","--","--","--","30.93","30.91","0.36","--","--","--","--","--","15.17","--","--","1.39","--","26.31","--","6.17","--","0.007","--"]
["04~05","11543.87","--","0.44","0.9","0.01","--","--","--","--","--","6.86","14","0.08","--","--","--","--","--","40.52","40.51","0.47","--","--","--","--","--","14.97","--","--","1.39","--","25.93","--","6.14","--","0","--"]
["05~06","9940.12","涉及因子无效","0.46","4.46","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","1.65","9.29","0.02","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","11.64","11.77","0.13","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","18.7","有效数据不足","有效数据不足","1.19","有效数据不足","24.35","有效数据不足","6.13","有效数据不足","-0.007","有效数据不足"]
["06~07","3588.91","涉及因子无效","0.69","19.84","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.24","6.49","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","1.86","1.86","0.01","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.55","有效数据不足","有效数据不足","0.43","有效数据不足","24.99","有效数据不足","6.09","有效数据不足","-0.013","有效数据不足"]
["07~08","3560.12","涉及因子无效","0.76","27.82","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.11","3.79","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","2.26","2.26","0.01","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.65","有效数据不足","有效数据不足","0.43","有效数据不足","24.94","有效数据不足","6.06","有效数据不足","-0.010","有效数据不足"]
["08~09","3975.59","涉及因子无效","0.85","34.12","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.13","5.37","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","2.18","2.19","0.01","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.68","有效数据不足","有效数据不足","0.48","有效数据不足","24.87","有效数据不足","6.06","有效数据不足","-0.010","有效数据不足"]
["09~10","8054.24","涉及因子无效","0.47","16.62","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.02","0.9","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","10.76","10.77","0.08","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.47","有效数据不足","有效数据不足","0.97","有效数据不足","24.25","有效数据不足","6.06","有效数据不足","-0.008","有效数据不足"]
["10~11","11508.9","涉及因子无效","0.39","1.02","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.95","48.53","0.25","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","39.29","39.09","0.45","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","16.1","有效数据不足","有效数据不足","1.38","有效数据不足","23.87","有效数据不足","6.04","有效数据不足","0.007","有效数据不足"]
["11~12","12834.79","13744.093","0.48","1.14","0.01","0.481","0.758","0.481","0.758","0.006","9.5","23.02","0.12","8.562","13.502","8.562","13.502","0.117","55.64","55.6","0.71","56.033","88.363","56.033","88.363","0.77","15.77","15.61","15.61","1.53","1.556","23.44","23.485","6.04","6.046","0.009","0.009"]
["12~13","13047.2","--","0.46","1.09","0.01","--","--","--","--","--","6.14","13.41","0.08","--","--","--","--","--","41.85","41.98","0.55","--","--","--","--","--","15.59","--","--","1.56","--","24.09","--","6.05","--","0.005","--"]
["13~14","13451.34","--","0.48","1.07","0.01","--","--","--","--","--","12.48","27.59","0.17","--","--","--","--","--","43.18","43.13","0.58","--","--","--","--","--","15.45","--","--","1.61","--","24.05","--","6.05","--","0.003","--"]
["14~15","13390.95","--","0.5","1.06","0.01","--","--","--","--","--","11.98","25.38","0.16","--","--","--","--","--","39.35","39.4","0.53","--","--","--","--","--","15.19","--","--","1.6","--","24.36","--","6.07","--","0.005","--"]
["15~16","13089.41","--","0.51","1.09","0.01","--","--","--","--","--","11.21","23.5","0.15","--","--","--","--","--","33.48","33.48","0.44","--","--","--","--","--","15.15","--","--","1.57","--","24.47","--","6.08","--","0.006","--"]
["16~17","13589.63","--","0.52","1.09","0.01","--","--","--","--","--","8.47","17.76","0.12","--","--","--","--","--","31","30.98","0.42","--","--","--","--","--","15.1","--","--","1.64","--","25.7","--","6.08","--","0.004","--"]
["17~18","13371.15","--","0.5","1.08","0.01","--","--","--","--","--","6.01","12.87","0.08","--","--","--","--","--","46.34","46.33","0.62","--","--","--","--","--","15.24","--","--","1.61","--","26.37","--","6.08","--","0.004","--"]
["18~19","13550.82","--","0.52","1.1","0.01","--","--","--","--","--","9.79","20.79","0.13","--","--","--","--","--","37.67","37.65","0.51","--","--","--","--","--","15.21","--","--","1.63","--","26.04","--","6.07","--","0.005","--"]
["19~20","13455.14","--","0.52","1.1","0.01","--","--","--","--","--","12.19","25.71","0.16","--","--","--","--","--","36.3","36.34","0.49","--","--","--","--","--","15.15","--","--","1.62","--","26.76","--","6.05","--","0.003","--"]
["20~21","13324.41","--","0.49","1.01","0.01","--","--","--","--","--","10.74","22.04","0.14","--","--","--","--","--","34.25","34.21","0.46","--","--","--","--","--","14.96","--","--","1.61","--","26.57","--","6.06","--","0.003","--"]
["21~22","13132.39","--","0.48","1.02","0.01","--","--","--","--","--","9.79","20.23","0.13","--","--","--","--","--","43.21","43.23","0.57","--","--","--","--","--","15.13","--","--","1.58","--","26.19","--","6.06","--","0.003","--"]
["22~23","12186.24","--","0.49","0.99","0.01","--","--","--","--","--","10.41","21.05","0.13","--","--","--","--","--","37.33","37.34","0.46","--","--","--","--","--","14.91","--","--","1.47","--","26.37","--","6.05","--","0","--"]
["23~24","12314.71","--","0.47","0.93","0.01","--","--","--","--","--","10.37","20.52","0.13","--","--","--","--","--","28.82","28.87","0.35","--","--","--","--","--","14.76","--","--","1.48","--","26.08","--","6.04","--","0.002","--"]
["平均值","","","0.51","5.11","","--","--","--","--","","7.86","17.73","","--","--","--","--","","29.90","29.90","","--","--","--","--","","16.30","--","--","1.37","--","25.41","--","6.09","--","0.001","--"]
["最大值","13589.63","13744.093","0.85","34.12","0.01","0.52","1.17","0.52","1.17","0.01","20.95","48.53","0.25","12.48","27.59","12.48","27.59","0.17","55.64","55.6","0.71","56.033","88.363","56.033","88.363","0.77","20.68","15.98","15.98","1.64","1.64","26.76","26.76","6.23","6.23","0.009","0.009"]
["最小值","3560.12","11520.44","0.39","0.9","0","0.44","0.758","0.44","0.758","0.006","0.02","0.9","0","4.6","9.75","4.6","9.75","0.05","1.86","1.86","0.01","20.64","20.65","20.64","20.65","0.26","14.76","14.76","14.76","0.43","1.39","23.44","23.485","6.04","6.04","-0.013","0"]
["日排放总量(吨)","27.240616","--","","","0.00013","","","","","--","","","0.0024","","","","","--","","","0.00908","","","","","--","","","","","","","","","","",""]