{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":33,"n_cols":15,"rows_kept":33,"merged":[[0,0,0,14],[1,0,1,14],[2,0,4,0],[2,2,2,4],[2,5,2,6],[2,7,2,8],[2,9,2,10],[2,11,2,12],[2,13,2,14],[3,1,4,1],[3,2,3,4],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[3,10,4,10],[3,11,4,11],[3,12,4,12],[3,13,4,13],[3,14,4,14]]}
["水污染源在线监测系统日统计表","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂废水总排口监控点　　时间：2025-10-27 00:00:00 至 2025-10-27 23:59:59","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量","pH","","","化学需氧量(毫克/升)","","总镉(毫克/升)","","总砷(毫克/升)","","总铅(毫克/升)","","氨氮(毫克/升)",""]
["","累计流量(立方米)","监测值","","","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)"]
["","","最小值","平均值","最大值","","","","","","","","","",""]
["00~01时","2.515","7.522","7.548","7.576","2.067","0.005","0.004","0","0.016","0","0.0007","0","0.452","0.001"]
["01~02时","2.537","7.565","7.577","7.59","2.4","0.006","0.003","0","0.019","0","0.0008","0","1.109","0.003"]
["02~03时","79.116","7.079","7.3","7.631","19.456","2.206","0.003","0","0.02","0.002","0.0009","0.0001","1.022","0.077"]
["03~04时","87.355","7.17","7.36","7.582","51.601","4.508","0.003","0","0.024","0.002","0.0011","0.0001","0.882","0.077"]
["04~05时","99.202","7.11","7.503","7.621","35.101","2.886","0.003","0","0.025","0.003","0.0010","0.0001","0.636","0.054"]
["05~06时","36.146","7.568","7.609","7.662","1.6","0.058","0.003","0","0.028","0.001","0.0008","0","0.204","0.007"]
["06~07时","34.174","7.507","7.639","7.778","1.798","0.057","0.002","0","0.025","0.001","0.012","0.0003","0.166","0.006"]
["07~08时","2.714","7.615","7.689","7.731","2.2","0.006","0.002","0","0.017","0","0.032","0.0001","0.105","0"]
["08~09时","1.798","7.525","7.559","7.621","2.167","0.004","0.003","0","0.02","0","0.025","0","0.334","0.001"]
["09~10时","0.641","7.517","7.553","7.574","2.1","0.001","0.003","0","0.029","0","0.013","0","0.735","0"]
["10~11时","83.911","7.062","7.287","7.578","1.935","0.156","0.003","0","0.024","0.002","0.01","0.0007","0.962","0.09"]
["11~12时","85.896","7.174","7.463","7.694","1.6","0.137","0.003","0","0.011","0.001","0.0055","0.0005","1.36","0.117"]
["12~13时","28.583","7.469","7.546","7.685","1.732","0.048","0.004","0","0.013","0","0.0047","0.0001","1.178","0.036"]
["13~14时","25.895","7.464","7.625","7.775","2","0.052","0.004","0","0.02","0.001","0.0033","0.0001","0.859","0.022"]
["14~15时","30.736","7.748","7.798","7.839","2.165","0.062","0.004","0","0.018","0.001","0.0026","0.0001","0.542","0.025"]
["15~16时","1.89","7.63","7.682","7.751","2.5","0.005","0.004","0","0.010","0","0.0013","0","0.025","0"]
["16~17时","2.48","7.604","7.631","7.645","2.632","0.007","0.004","0","0.015","0","0.0013","0","0.386","0.001"]
["17~18时","3.014","7.615","7.623","7.632","2.9","0.009","0.003","0","0.027","0","0.0014","0","1.022","0.003"]
["18~19时","76.804","7.125","7.352","7.639","2.06","0.125","0.003","0","0.024","0.002","0.0013","0.0001","0.879","0.062"]
["19~20时","86.955","7.199","7.307","7.695","0.348","0.03","0.004","0","0.017","0.001","0.0011","0.0001","0.646","0.056"]
["20~21时","5.229","7.588","7.659","7.71","0.662","0.002","0.003","0","0.019","0","0.0011","0","0.825","0.004"]
["21~22时","1.642","7.483","7.527","7.592","1.3","0.002","0.002","0","0.024","0","0.0012","0","1.119","0.002"]
["22~23时","1.248","7.483","7.504","7.522","1.015","0.001","0.003","0","0.023","0","0.0012","0","1.557","0.002"]
["23~24时","1.089","7.509","7.519","7.532","0.435","0","0.005","0","0.019","0","0.0011","0","2.274","0.002"]
["有效日均值","","","7.5363","","5.991","","0.003","","0.020","","0.0052","","0.803",""]
["最大值","99.202","7.748","7.798","7.839","51.601","4.508","0.005","0","0.029","0.003","0.032","0.0007","2.274","0.117"]
["最小值","0.641","7.062","7.287","7.522","0.348","0","0.002","0","0.01","0","0.0007","0","0.025","0"]
["总量","781.5809","","","","","10.373","","0.003","","0.016","","0.0025","","0.649"]