{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":33,"n_cols":17,"rows_kept":33,"merged":[[0,0,0,16],[1,0,1,16],[2,0,4,0],[2,2,2,4],[2,5,2,6],[2,7,2,8],[2,9,2,10],[2,11,2,12],[2,13,2,14],[2,15,2,16],[3,1,4,1],[3,2,3,4],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[3,10,4,10],[3,11,4,11],[3,12,4,12],[3,13,4,13],[3,14,4,14],[3,15,4,15],[3,16,4,16]]}
["水污染源在线监测系统日统计表","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：一厂废水总排口监控点　　时间：2025-10-27 00:00:00 至 2025-10-27 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量","pH","","","化学需氧量(毫克/升)","","总镉(毫克/升)","","总砷(毫克/升)","","总铅(毫克/升)","","总铜(毫克/升)","","氨氮(毫克/升)",""]
["","累计流量(立方米)","监测值","","","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)"]
["","","最小值","平均值","最大值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01时","0","7.79","7.86","7.91","12.579","0","0.002","0","0.006","0","0.0063","0","0.005","0","0.104","0"]
["01~02时","0","7.72","7.84","7.89","57.933","0","0.001","0","0.007","0","0.01","0","0.004","0","0.549","0"]
["02~03时","0","7.75","7.83","7.88","46.508","0","0.004","0","0.007","0","0.0095","0","0.005","0","0.569","0"]
["03~04时","0","7.75","7.81","7.86","4.38","0","0.008","0","0.006","0","0.0051","0","0.006","0","0.655","0"]
["04~05时","0","7.68","7.79","7.85","4.836","0","0.006","0","0.006","0","0.0048","0","0.007","0","0.62","0"]
["05~06时","0","7.71","7.79","7.83","6.227","0","0.002","0","0.007","0","0.0024","0","0.007","0","0.464","0"]
["06~07时","0","7.7","7.78","7.82","8.764","0","0.003","0","0.007","0","0.0024","0","0.006","0","0.425","0"]
["07~08时","0","7.7","7.77","7.81","17.233","0","0.004","0","0.006","0","0.0025","0","0.006","0","0.256","0"]
["08~09时","0","7.69","7.76","7.81","15.097","0","0.005","0","0.006","0","0.0023","0","0.006","0","0.208","0"]
["09~10时","0","7.69","7.77","7.82","7.221","0","0.008","0","0.007","0","0.0012","0","0.006","0","0","0"]
["10~11时","0","7.73","7.79","7.84","10.653","0","0.007","0","0.007","0","0.0033","0","0.006","0","0.048","0"]
["11~12时","6.67","7.79","7.87","7.95","22.289","0.149","0.005","0","0.007","0","0.017","0.0001","0.006","0","0.256","0.002"]
["12~13时","17.134","7.87","7.92","7.96","18.663","0.319","0.004","0","0.008","0","0.016","0.0003","0.005","0","0.323","0.006"]
["13~14时","9.364","7.89","7.91","7.96","6.37","0.06","0.002","0","0.009","0","0.0075","0.0001","0.005","0","0.613","0.006"]
["14~15时","1.509","7.88","7.96","7.99","7.984","0.011","0.003","0","0.008","0","0.0075","0","0.006","0","0.555","0.001"]
["15~16时","0.593","7.86","7.96","8.02","13.935","0.008","0.005","0","0.007","0","0.0076","0","0.006","0","0.298","0"]
["16~17时","0.32","7.94","7.99","8.03","11.41","0.004","0.004","0","0.008","0","0.0072","0","0.005","0","0.364","0"]
["17~18时","0.19","7.89","7.99","8.03","2.1","0","0.002","0","0.008","0","0.0043","0","0.005","0","0.655","0"]
["18~19时","0.14","7.92","7.98","8.01","1.964","0","0.002","0","0.008","0","0.0040","0","0.006","0","0.54","0"]
["19~20时","0.087","7.87","7.95","8","1.5","0","0.002","0","0.007","0","0.0019","0","0.007","0","0.027","0"]
["20~21时","0.078","7.84","7.93","7.98","1.747","0","0.002","0","0.007","0","0.0020","0","0.006","0","0.115","0"]
["21~22时","0.029","7.88","7.92","7.96","2.5","0","0.002","0","0.007","0","0.0027","0","0.006","0","0.507","0"]
["22~23时","0.018","7.81","7.89","7.94","8.956","0","0.003","0","0.007","0","0.0025","0","0.006","0","0.534","0"]
["23~24时","0.016","7.85","7.89","7.93","33.083","0.001","0.005","0","0.007","0","0.0011","0","0.006","0","0.655","0"]
["有效日均值","","","7.87","","13.497","","0.004","","0.007","","0.0055","","0.006","","0.389",""]
["最大值","17.134","7.94","7.99","8.03","57.933","0.319","0.008","0","0.009","0","0.017","0.0003","0.007","0","0.655","0.006"]
["最小值","0","7.68","7.76","7.81","1.5","0","0.001","0","0.006","0","0.0011","0","0.004","0","0","0"]
["总量","36.148","","","","","0.552","","0","","0","","0.0005","","0","","0.014"]