{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":35,"n_cols":38,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,37],[1,0,1,37],[2,0,2,37],[3,0,6,0],[3,1,3,2],[3,3,3,10],[3,11,3,18],[3,19,3,26],[3,27,3,29],[3,30,3,31],[3,32,3,33],[3,34,3,35],[3,36,3,37],[4,1,6,1],[4,2,6,2],[4,3,4,5],[4,6,4,10],[4,11,4,13],[4,14,4,18],[4,19,4,21],[4,22,4,26],[4,27,6,27],[4,28,6,28],[4,29,6,29],[4,30,6,30],[4,31,6,31],[4,32,6,32],[4,33,6,33],[4,34,6,34],[4,35,6,35],[4,36,6,36],[4,37,6,37],[5,3,5,4],[5,5,6,5],[5,6,5,7],[5,8,5,9],[5,10,6,10],[5,11,5,12],[5,13,6,13],[5,14,5,15],[5,16,5,17],[5,18,6,18],[5,19,5,20],[5,21,6,21],[5,22,5,23],[5,24,5,25],[5,26,6,26]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂制酸尾气总排口监控点　　时间：2025-10-27 00:00:00 至 2025-10-27 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["","","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01","12476.24","--","0.49","1.01","0.01","--","--","--","--","--","11.72","24.04","0.15","--","--","--","--","--","26.55","26.54","0.33","--","--","--","--","--","14.97","--","--","1.5","--","25.83","--","6.04","--","0","--"]
["01~02","12630.05","--","0.49","0.99","0.01","--","--","--","--","--","12.09","24.45","0.15","--","--","--","--","--","32.65","32.63","0.41","--","--","--","--","--","14.87","--","--","1.52","--","26","--","6.04","--","0.002","--"]
["02~03","12362.82","--","0.49","0.99","0.01","--","--","--","--","--","7.23","14.76","0.09","--","--","--","--","--","26.88","26.92","0.33","--","--","--","--","--","14.96","--","--","1.49","--","25.86","--","6.05","--","0","--"]
["03~04","12926.53","--","0.48","0.98","0.01","--","--","--","--","--","12.2","24.83","0.16","--","--","--","--","--","31.09","31.07","0.4","--","--","--","--","--","14.93","--","--","1.56","--","25.87","--","6.04","--","0.003","--"]
["04~05","12288.08","--","0.47","0.94","0.01","--","--","--","--","--","13","26.08","0.16","--","--","--","--","--","27.03","27.04","0.33","--","--","--","--","--","14.85","--","--","1.48","--","25.55","--","6.03","--","0.001","--"]
["05~06","12185.69","--","0.47","0.96","0.01","--","--","--","--","--","4.52","9.21","0.05","--","--","--","--","--","32.41","32.39","0.39","--","--","--","--","--","14.99","--","--","1.47","--","25.61","--","6.02","--","0.001","--"]
["06~07","12641.48","--","0.47","0.94","0.01","--","--","--","--","--","8.31","16.58","0.1","--","--","--","--","--","28.94","28.97","0.37","--","--","--","--","--","14.83","--","--","1.52","--","25.63","--","6.02","--","-0.001","--"]
["07~08","12325.65","--","0.48","0.97","0.01","--","--","--","--","--","5.69","11.41","0.07","--","--","--","--","--","28.78","28.77","0.35","--","--","--","--","--","14.85","--","--","1.48","--","25.72","--","6.02","--","0.001","--"]
["08~09","12493.09","--","0.48","0.97","0.01","--","--","--","--","--","5.97","12.06","0.07","--","--","--","--","--","30.21","30.2","0.38","--","--","--","--","--","14.88","--","--","1.5","--","25.27","--","6.02","--","-0.002","--"]
["09~10","12613.64","--","0.48","0.96","0.01","--","--","--","--","--","7.2","14.43","0.09","--","--","--","--","--","25.99","26.01","0.33","--","--","--","--","--","14.85","--","--","1.52","--","26.06","--","6.01","--","0.004","--"]
["10~11","12782.96","--","0.48","0.96","0.01","--","--","--","--","--","7.86","15.75","0.1","--","--","--","--","--","25.18","25.14","0.32","--","--","--","--","--","14.82","--","--","1.54","--","26.09","--","6.01","--","-0.002","--"]
["11~12","13254.13","--","0.55","1.1","0.01","--","--","--","--","--","6.69","13.3","0.09","--","--","--","--","--","25.92","25.95","0.34","--","--","--","--","--","14.79","--","--","1.6","--","27.06","--","6.01","--","0.001","--"]
["12~13","12757.35","--","0.52","1.06","0.01","--","--","--","--","--","6.98","14","0.09","--","--","--","--","--","30.65","30.62","0.39","--","--","--","--","--","14.93","--","--","1.54","--","26.64","--","6.02","--","-0.003","--"]
["13~14","12646.45","--","0.49","0.99","0.01","--","--","--","--","--","8.68","17.37","0.11","--","--","--","--","--","30.4","30.43","0.39","--","--","--","--","--","14.84","--","--","1.53","--","26.6","--","6.04","--","0.002","--"]
["14~15","11931.91","--","0.49","0.97","0.01","--","--","--","--","--","10.2","20.19","0.12","--","--","--","--","--","25.43","25.43","0.3","--","--","--","--","--","14.75","--","--","1.44","--","26.37","--","6.06","--","0","--"]
["15~16","11674.57","--","0.45","1.2","0.01","--","--","--","--","--","1.92","4.15","0.02","--","--","--","--","--","18.83","18.8","0.22","--","--","--","--","--","15.77","--","--","1.41","--","26.37","--","6.06","--","0","--"]
["16~17","12743.33","--","0.49","0.99","0.01","--","--","--","--","--","8.85","17.9","0.11","--","--","--","--","--","25.4","25.42","0.32","--","--","--","--","--","14.89","--","--","1.54","--","26.5","--","6.07","--","0.002","--"]
["17~18","12902.18","--","0.47","0.93","0.01","--","--","--","--","--","8.03","15.99","0.1","--","--","--","--","--","27.23","27.19","0.35","--","--","--","--","--","14.82","--","--","1.56","--","26.62","--","6.08","--","0.002","--"]
["18~19","13093.88","--","0.49","0.95","0.01","--","--","--","--","--","11.21","21.83","0.15","--","--","--","--","--","31.39","31.4","0.41","--","--","--","--","--","14.65","--","--","1.58","--","26.81","--","6.09","--","0.001","--"]
["19~20","13224.44","--","0.47","1.03","0.01","--","--","--","--","--","7.38","15.02","0.1","--","--","--","--","--","28.85","28.89","0.38","--","--","--","--","--","15.22","--","--","1.6","--","26.99","--","6.08","--","0","--"]
["20~21","12588.36","--","0.46","0.99","0.01","--","--","--","--","--","9.01","19.1","0.11","--","--","--","--","--","17.4","17.45","0.22","--","--","--","--","--","15.21","--","--","1.52","--","26.97","--","6.1","--","0.001","--"]
["21~22","11258.41","--","0.47","1.63","0.01","--","--","--","--","--","0.64","1.36","0.01","--","--","--","--","--","16.42","16.29","0.19","--","--","--","--","--","16.63","--","--","1.36","--","26.16","--","6.1","--","0.002","--"]
["22~23","12824.32","--","0.48","1.06","0.01","--","--","--","--","--","9.84","21.64","0.13","--","--","--","--","--","42.93","42.9","0.56","--","--","--","--","--","15.41","--","--","1.55","--","26.38","--","6.11","--","0.003","--"]
["23~24","13182.94","--","0.48","1.01","0.01","--","--","--","--","--","11.04","23.14","0.14","--","--","--","--","--","42","42.03","0.55","--","--","--","--","--","15.12","--","--","1.59","--","26.17","--","6.1","--","0.001","--"]
["平均值","","","0.48","1.02","","--","--","--","--","","8.18","16.61","","--","--","--","--","","28.27","28.27","","--","--","--","--","","15.03","--","--","1.52","--","26.21","--","6.05","--","0.001","--"]
["最大值","13254.13","--","0.55","1.63","0.01","--","--","--","--","--","13","26.08","0.16","--","--","--","--","--","42.93","42.9","0.56","--","--","--","--","--","16.63","--","--","1.6","--","27.06","--","6.11","--","0.004","--"]
["最小值","11258.41","--","0.45","0.93","0.01","--","--","--","--","--","0.64","1.36","0.01","--","--","--","--","--","16.42","16.29","0.19","--","--","--","--","--","14.65","--","--","1.36","--","25.27","--","6.01","--","-0.003","--"]
["日排放总量(吨)","30.180847","--","","","0.00015","","","","","--","","","0.00249","","","","","--","","","0.00858","","","","","--","","","","","","","","","","",""]