{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":34,"n_cols":29,"rows_kept":34,"merged":[[0,0,0,28],[1,0,1,28],[2,0,2,28],[3,0,5,0],[3,1,3,2],[3,3,3,7],[3,8,3,12],[3,13,3,17],[3,18,3,20],[3,21,3,22],[3,23,3,24],[3,25,3,26],[3,27,3,28],[4,1,5,1],[4,2,5,2],[4,3,4,4],[4,5,4,7],[4,8,4,9],[4,10,4,12],[4,13,4,14],[4,15,4,17],[4,18,5,18],[4,19,5,19],[4,20,5,20],[4,21,5,21],[4,22,5,22],[4,23,5,23],[4,24,5,24],[4,25,5,25],[4,26,5,26],[4,27,5,27],[4,28,5,28]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂熔炼炉环境集烟排放口　　时间：2025-10-27 00:00:00 至 2025-10-27 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","修正值","","","上报值","","修正值","","","上报值","","修正值","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["00~01","38183.57","--","17.92","0.68","--","--","--","0.42","0.02","--","--","--","1.24","0.05","--","--","--","20.35","--","--","8.07","--","21.3","--","2.92","--","-0.056","--"]
["01~02","38621.88","--","7.11","0.28","--","--","--","0.44","0.02","--","--","--","1.32","0.05","--","--","--","20.39","--","--","8.16","--","21.1","--","2.91","--","-0.057","--"]
["02~03","35124.45","--","17.24","0.6","--","--","--","0.2","0.01","--","--","--","1.4","0.05","--","--","--","20.35","--","--","7.4","--","20.64","--","2.84","--","-0.055","--"]
["03~04","34656.8","--","8.5","0.29","--","--","--","0.21","0.01","--","--","--","1.4","0.05","--","--","--","20.27","--","--","7.32","--","21.11","--","2.9","--","-0.055","--"]
["04~05","33059.21","--","18.68","0.62","--","--","--","0.18","0.01","--","--","--","1.42","0.05","--","--","--","20.31","--","--","6.98","--","21.16","--","2.87","--","-0.057","--"]
["05~06","35361.55","--","8.14","0.29","--","--","--","7.02","0.24","--","--","--","1.24","0.04","--","--","--","20.36","--","--","7.47","--","21.3","--","2.91","--","-0.057","--"]
["06~07","32412.6","--","20.4","0.66","--","--","--","0.56","0.02","--","--","--","1.49","0.05","--","--","--","20.32","--","--","6.86","--","21.49","--","2.95","--","-0.057","--"]
["07~08","32842.67","--","8.81","0.29","--","--","--","0.25","0.01","--","--","--","1.66","0.05","--","--","--","20.36","--","--","6.96","--","21.68","--","2.99","--","-0.059","--"]
["08~09","34785.8","--","15.58","0.54","--","--","--","0.42","0.01","--","--","--","1.64","0.06","--","--","--","20.25","--","--","7.37","--","21.8","--","3","--","-0.059","--"]
["09~10","34613.62","--","8.71","0.3","--","--","--","0.15","0.01","--","--","--","1.57","0.05","--","--","--","20.37","--","--","7.33","--","21.57","--","2.96","--","-0.057","--"]
["10~11","32711.18","--","17.47","0.57","--","--","--","2.71","0.09","--","--","--","1.36","0.04","--","--","--","20.33","--","--","6.92","--","21.56","--","2.97","--","-0.056","--"]
["11~12","34973.02","--","10.07","0.35","--","--","--","3.68","0.13","--","--","--","1.36","0.05","--","--","--","20.3","--","--","7.41","--","21.8","--","3.02","--","-0.058","--"]
["12~13","32187.32","--","18.89","0.6","--","--","--","0.44","0.01","--","--","--","1.61","0.05","--","--","--","20.25","--","--","6.83","--","21.98","--","3.03","--","-0.056","--"]
["13~14","35326.4","--","9.48","0.34","--","--","--","0.22","0.01","--","--","--","1.61","0.06","--","--","--","20.21","--","--","7.49","--","21.9","--","3.03","--","-0.056","--"]
["14~15","31816.12","--","18.82","0.59","--","--","--","0.4","0.01","--","--","--","1.61","0.05","--","--","--","20.29","--","--","6.75","--","21.98","--","3.04","--","-0.055","--"]
["15~16","34695.86","--","6.35","0.22","--","--","--","0.16","0.01","--","--","--","1.5","0.05","--","--","--","20.28","--","--","7.36","--","22.08","--","3.06","--","-0.058","--"]
["16~17","33428.07","--","16.72","0.55","--","--","--","0.03","0","--","--","--","1.65","0.06","--","--","--","20.29","--","--","7.08","--","21.76","--","2.99","--","-0.059","--"]
["17~18","33131.66","--","7.72","0.25","--","--","--","0.06","0","--","--","--","1.69","0.06","--","--","--","20.27","--","--","7.06","--","22.06","--","3.46","--","-0.056","--"]
["18~19","32951.29","--","18.81","0.62","--","--","--","0.09","0","--","--","--","1.78","0.06","--","--","--","20.23","--","--","7.02","--","21.85","--","3.47","--","-0.058","--"]
["19~20","33668.14","--","9.11","0.3","--","--","--","0.23","0.01","--","--","--","1.7","0.06","--","--","--","20.29","--","--","7.16","--","22.09","--","3.23","--","-0.058","--"]
["20~21","34929.2","--","13.53","0.47","--","--","--","0.03","0","--","--","--","1.67","0.06","--","--","--","20.32","--","--","7.41","--","21.96","--","3.11","--","-0.058","--"]
["21~22","32956.44","--","13.9","0.45","--","--","--","4.85","0.15","--","--","--","1.48","0.05","--","--","--","20.27","--","--","6.99","--","21.82","--","3.05","--","-0.057","--"]
["22~23","34272.06","--","7.33","0.25","--","--","--","1.28","0.04","--","--","--","1.67","0.06","--","--","--","20.31","--","--","7.27","--","21.93","--","3.05","--","-0.061","--"]
["23~24","32402.03","--","17.46","0.57","--","--","--","0.29","0.01","--","--","--","1.67","0.05","--","--","--","20.25","--","--","6.88","--","22.09","--","3.11","--","-0.057","--"]
["平均值","","","13.20","","--","--","","1.01","","--","--","","1.53","","--","--","","20.30","--","--","7.23","--","21.67","--","3.04","--","-0.057","--"]
["最大值","38621.88","--","20.4","0.68","--","--","--","7.02","0.24","--","--","--","1.78","0.06","--","--","--","20.39","--","--","8.16","--","22.09","--","3.47","--","-0.055","--"]
["最小值","31816.12","--","6.35","0.22","--","--","--","0.03","0","--","--","--","1.24","0.04","--","--","--","20.21","--","--","6.75","--","20.64","--","2.84","--","-0.061","--"]
["日排放总量(吨)","81.911088","--","","0.01068","","","--","","0.00082","","","--","","0.00125","","","--","","","","","","","","","","",""]