{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":33,"n_cols":15,"rows_kept":33,"merged":[[0,0,0,14],[1,0,1,14],[2,0,4,0],[2,2,2,4],[2,5,2,6],[2,7,2,8],[2,9,2,10],[2,11,2,12],[2,13,2,14],[3,1,4,1],[3,2,3,4],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[3,10,4,10],[3,11,4,11],[3,12,4,12],[3,13,4,13],[3,14,4,14]]}
["水污染源在线监测系统日统计表","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：一厂废水总排口监控点　　时间：2025-10-28 00:00:00 至 2025-10-28 23:59:59","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量","pH","","","化学需氧量(毫克/升)","","总镉(毫克/升)","","总砷(毫克/升)","","总铅(毫克/升)","","氨氮(毫克/升)",""]
["","累计流量(立方米)","监测值","","","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)"]
["","","最小值","平均值","最大值","","","","","","","","","",""]
["00~01时","0.006","7.81","7.87","7.91","25.924","0","0.006","0","0.006","0","0.0014","0","0.541","0"]
["01~02时","0","7.79","7.86","7.9","1.5","0","0.007","0","0.006","0","0.0041","0","0.046","0"]
["02~03时","0.001","7.79","7.83","7.88","2.882","0","0.006","0","0.006","0","0.0039","0","0.042","0"]
["03~04时","0","7.74","7.82","7.86","7.507","0","0.004","0","0.007","0","0.0027","0","0.026","0"]
["04~05时","0","7.75","7.81","7.85","6.477","0","0.003","0","0.007","0","0.0026","0","0.021","0"]
["05~06时","0","7.71","7.8","7.84","2.6","0","0.002","0","0.007","0","0.0015","0","0","0"]
["06~07时","0","7.71","7.78","7.82","47.563","0","0.002","0","0.007","0","0.0015","0","0.132","0"]
["07~08时","0","7.68","7.77","7.81","200","0","0.002","0","0.006","0","0.0017","0","0.696","0"]
["08~09时","0","7.7","7.77","7.83","158.059","0","0.002","0","0.006","0","0.0017","0","0.681","0"]
["09~10时","0.91","7.71","7.81","7.9","0.28","0","0.002","0","0.006","0","0.0018","0","0.613","0.001"]
["10~11时","13.404","7.85","7.89","7.9","0.472","0.007","0.001","0","0.007","0","0.0032","0","0.497","0.006"]
["11~12时","15.382","7.82","7.85","7.88","1.2","0.018","0.001","0","0.008","0","0.013","0.0002","0","0"]
["12~13时","14.02","7.8","7.86","7.89","1.297","0.018","0.001","0","0.008","0","0.013","0.0002","0.056","0"]
["13~14时","2.941","7.85","7.91","7.98","1.6","0.005","0.002","0","0.008","0","0.0073","0","0.302","0.001"]
["14~15时","0.862","7.84","7.98","8.04","1.892","0.002","0.002","0","0.009","0","0.0068","0","0.35","0"]
["15~16时","0.439","7.91","7.99","8.04","2.8","0.001","0.001","0","0.010","0","0.0031","0","0.555","0"]
["16~17时","0.247","7.91","8","8.04","2.728","0.001","0.002","0","0.010","0","0.0033","0","0.567","0"]
["17~18时","0.158","7.9","7.99","8.03","2.5","0","0.002","0","0.010","0","0.0045","0","0.619","0"]
["18~19时","0.122","7.87","7.97","8.02","6.332","0.001","0.002","0","0.009","0","0.0042","0","0.627","0"]
["19~20时","0.084","7.9","7.96","8.01","19.405","0.002","0.001","0","0.008","0","0.0018","0","0.66","0"]
["20~21时","0.078","7.85","7.96","8.01","60.34","0.005","0.003","0","0.007","0","0.0020","0","0.587","0"]
["21~22时","0.031","7.91","7.96","8","200","0.006","0.007","0","0.007","0","0.0031","0","0.261","0"]
["22~23时","0.02","7.92","7.96","7.99","162.529","0.003","0.006","0","0.007","0","0.0029","0","0.3","0"]
["23~24时","0.019","7.89","7.95","8","34.686","0.001","0.005","0","0.006","0","0.0018","0","0.47","0"]
["有效日均值","","","7.89","","39.607","","0.003","","0.007","","0.0039","","0.360",""]
["最大值","15.382","7.92","8","8.04","200","0.018","0.007","0","0.01","0","0.013","0.0002","0.696","0.006"]
["最小值","0","7.68","7.77","7.81","0.28","0","0.001","0","0.006","0","0.0014","0","0","0"]
["总量","48.725","","","","","0.069","","0","","0","","0.0005","","0.009"]