{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":34,"n_cols":29,"rows_kept":34,"merged":[[0,0,0,28],[1,0,1,28],[2,0,2,28],[3,0,5,0],[3,1,3,2],[3,3,3,7],[3,8,3,12],[3,13,3,17],[3,18,3,20],[3,21,3,22],[3,23,3,24],[3,25,3,26],[3,27,3,28],[4,1,5,1],[4,2,5,2],[4,3,4,4],[4,5,4,7],[4,8,4,9],[4,10,4,12],[4,13,4,14],[4,15,4,17],[4,18,5,18],[4,19,5,19],[4,20,5,20],[4,21,5,21],[4,22,5,22],[4,23,5,23],[4,24,5,24],[4,25,5,25],[4,26,5,26],[4,27,5,27],[4,28,5,28]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂铅锅综合烟气排放口　　时间：2025-10-28 00:00:00 至 2025-10-28 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","修正值","","","上报值","","修正值","","","上报值","","修正值","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["00~01","42812.726","--","2.217","0.094","--","--","--","0","0","--","--","--","1.23","0.052","--","--","--","20.61","--","--","5.917","--","21.116","--","1.522","--","0.075","--"]
["01~02","42878.546","--","2.235","0.095","--","--","--","0","0","--","--","--","1.309","0.056","--","--","--","20.599","--","--","5.927","--","21.006","--","1.535","--","0.076","--"]
["02~03","41410.031","--","2.308","0.095","--","--","--","0","0","--","--","--","1.119","0.046","--","--","--","20.593","--","--","5.724","--","21.16","--","1.556","--","0.071","--"]
["03~04","42846.496","--","2.248","0.096","--","--","--","0","0","--","--","--","1.172","0.05","--","--","--","20.592","--","--","5.922","--","20.949","--","1.581","--","0.076","--"]
["04~05","40681.546","--","2.285","0.092","--","--","--","0","0","--","--","--","1.152","0.046","--","--","--","20.594","--","--","5.622","--","20.973","--","1.56","--","0.068","--"]
["05~06","41591.191","--","2.353","0.097","--","--","--","0","0","--","--","--","1.107","0.046","--","--","--","20.595","--","--","5.749","--","21.773","--","1.553","--","0.071","--"]
["06~07","41641.867","--","2.313","0.096","--","--","--","0","0","--","--","--","1.085","0.045","--","--","--","20.602","--","--","5.755","--","22.227","--","1.526","--","0.071","--"]
["07~08","41482.32","--","2.298","0.095","--","--","--","0","0","--","--","--","1.085","0.045","--","--","--","20.605","--","--","5.733","--","22.234","--","1.514","--","0.071","--"]
["08~09","41040.824","--","2.305","0.094","--","--","--","0","0","--","--","--","1.129","0.046","--","--","--","20.6","--","--","5.673","--","22.246","--","1.526","--","0.069","--"]
["09~10","40272.593","--","2.319","0.093","--","--","--","0","0","--","--","--","1.108","0.044","--","--","--","20.598","--","--","5.566","--","22.239","--","1.58","--","0.067","--"]
["10~11","40271.765","--","2.323","0.093","--","--","--","0","0","--","--","--","1.063","0.042","--","--","--","20.591","--","--","5.566","--","22.228","--","1.63","--","0.067","--"]
["11~12","36128.562","--","2.42","0.086","--","--","--","0","0","--","--","--","1.057","0.037","--","--","--","20.574","--","--","4.992","--","22.349","--","1.709","--","0.056","--"]
["12~13","28085.361","--","2.729","0.076","--","--","--","0","0","--","--","--","1.233","0.034","--","--","--","20.547","--","--","3.882","--","23.103","--","1.827","--","0.033","--"]
["13~14","34326.363","--","2.619","0.089","--","--","--","0.203","0.0082","--","--","--","1.311","0.045","--","--","--","20.529","--","--","4.746","--","23.69","--","1.942","--","0.05","--"]
["14~15","40313.14","--","2.476","0.099","--","--","--","0.099","0.0042","--","--","--","1.097","0.044","--","--","--","20.519","--","--","5.571","--","24.035","--","1.941","--","0.066","--"]
["15~16","41813.824","--","2.47","0.103","--","--","--","0","0","--","--","--","1.044","0.043","--","--","--","20.516","--","--","5.78","--","23.435","--","1.885","--","0.071","--"]
["16~17","39588.668","--","2.512","0.099","--","--","--","0","0","--","--","--","1.122","0.044","--","--","--","20.513","--","--","5.472","--","23.811","--","1.852","--","0.064","--"]
["17~18","39996.5","--","2.444","0.097","--","--","--","0","0","--","--","--","1.191","0.047","--","--","--","20.516","--","--","5.529","--","23.521","--","1.842","--","0.065","--"]
["18~19","43313.121","--","2.344","0.101","--","--","--","0","0","--","--","--","1.05","0.045","--","--","--","20.523","--","--","5.986","--","23.375","--","1.801","--","0.077","--"]
["19~20","42316.871","--","2.274","0.096","--","--","--","0","0","--","--","--","1.132","0.047","--","--","--","20.533","--","--","5.849","--","23.24","--","1.804","--","0.073","--"]
["20~21","43414.39","--","2.26","0.098","--","--","--","0","0","--","--","--","1.044","0.045","--","--","--","20.543","--","--","6","--","22.958","--","1.833","--","0.077","--"]
["21~22","42096.238","--","2.24","0.094","--","--","--","0","0","--","--","--","1.074","0.045","--","--","--","20.544","--","--","5.819","--","22.848","--","1.858","--","0.073","--"]
["22~23","43100.46","--","2.385","0.102","--","--","--","0","0","--","--","--","1.101","0.047","--","--","--","20.538","--","--","5.956","--","23.108","--","1.845","--","0.076","--"]
["23~24","41133.207","--","2.423","0.099","--","--","--","0","0","--","--","--","1.084","0.044","--","--","--","20.536","--","--","5.686","--","23.473","--","1.824","--","0.069","--"]
["平均值","","","2.3670","","--","--","","0.0126","","--","--","","1.1296","","--","--","","20.5634","--","--","5.6013","--","22.5462","--","1.7108","--","0.0685","--"]
["最大值","43414.39","--","2.729","0.103","--","--","--","0.203","0.0082","--","--","--","1.311","0.056","--","--","--","20.61","--","--","6","--","24.035","--","1.942","--","0.077","--"]
["最小值","28085.361","--","2.217","0.076","--","--","--","0","0","--","--","--","1.044","0.034","--","--","--","20.513","--","--","3.882","--","20.949","--","1.514","--","0.033","--"]
["日排放总量(吨)","97.25565625","--","","0.0022913","","","--","","0.0000123","","","--","","0.001096","","","--","","","","","","","","","","",""]