{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":35,"n_cols":38,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,37],[1,0,1,37],[2,0,2,37],[3,0,6,0],[3,1,3,2],[3,3,3,10],[3,11,3,18],[3,19,3,26],[3,27,3,29],[3,30,3,31],[3,32,3,33],[3,34,3,35],[3,36,3,37],[4,1,6,1],[4,2,6,2],[4,3,4,5],[4,6,4,10],[4,11,4,13],[4,14,4,18],[4,19,4,21],[4,22,4,26],[4,27,6,27],[4,28,6,28],[4,29,6,29],[4,30,6,30],[4,31,6,31],[4,32,6,32],[4,33,6,33],[4,34,6,34],[4,35,6,35],[4,36,6,36],[4,37,6,37],[5,3,5,4],[5,5,6,5],[5,6,5,7],[5,8,5,9],[5,10,6,10],[5,11,5,12],[5,13,6,13],[5,14,5,15],[5,16,5,17],[5,18,6,18],[5,19,5,20],[5,21,6,21],[5,22,5,23],[5,24,5,25],[5,26,6,26]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂制酸尾气总排口监控点　　时间：2025-10-28 00:00:00 至 2025-10-28 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["","","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01","13481.07","--","0.5","1.12","0.01","--","--","--","--","--","7.77","17.07","0.1","--","--","--","--","--","42.53","42.48","0.57","--","--","--","--","--","15.46","--","--","1.62","--","26.06","--","6.1","--","0.003","--"]
["01~02","13201.48","--","0.5","1.02","0.01","--","--","--","--","--","13.11","26.99","0.17","--","--","--","--","--","39.94","40.03","0.53","--","--","--","--","--","15.01","--","--","1.59","--","25.87","--","6.11","--","0.005","--"]
["02~03","13082.43","--","0.52","1.12","0.01","--","--","--","--","--","10.93","23.51","0.14","--","--","--","--","--","41.04","40.97","0.54","--","--","--","--","--","15.3","--","--","1.58","--","26.07","--","6.11","--","0.002","--"]
["03~04","13272.96","--","0.51","1.09","0.01","--","--","--","--","--","15.24","32.07","0.2","--","--","--","--","--","44","44.04","0.58","--","--","--","--","--","15.14","--","--","1.6","--","26.1","--","6.11","--","0.002","--"]
["04~05","13670.52","--","0.5","1.1","0.01","--","--","--","--","--","9.51","20.78","0.13","--","--","--","--","--","45.59","45.52","0.63","--","--","--","--","--","15.33","--","--","1.65","--","26.57","--","6.11","--","0.001","--"]
["05~06","13772.41","--","0.47","1.06","0.01","--","--","--","--","--","10.72","23.99","0.15","--","--","--","--","--","41.05","41.15","0.56","--","--","--","--","--","15.48","--","--","1.66","--","26.38","--","6.11","--","0.002","--"]
["06~07","14001.35","--","0.58","1.32","0.01","--","--","--","--","--","9.26","20.98","0.13","--","--","--","--","--","32.92","32.88","0.46","--","--","--","--","--","15.54","--","--","1.69","--","26.66","--","6.1","--","0","--"]
["07~08","13928.54","--","0.47","1.06","0.01","--","--","--","--","--","7.78","17.39","0.11","--","--","--","--","--","32.08","32.13","0.45","--","--","--","--","--","15.47","--","--","1.68","--","26.52","--","6.08","--","0","--"]
["08~09","13545.91","--","0.48","1.07","0.01","--","--","--","--","--","11.66","25.62","0.16","--","--","--","--","--","34.13","34.1","0.46","--","--","--","--","--","15.4","--","--","1.63","--","26.56","--","6.08","--","0.002","--"]
["09~10","13129.34","--","0.49","1.06","0.01","--","--","--","--","--","9.88","21.35","0.13","--","--","--","--","--","29.97","30","0.39","--","--","--","--","--","15.28","--","--","1.59","--","27.15","--","6.08","--","0.002","--"]
["10~11","13641.53","--","0.49","1.04","0.01","--","--","--","--","--","12.08","25.61","0.17","--","--","--","--","--","27.28","27.29","0.37","--","--","--","--","--","15.17","--","--","1.65","--","27.31","--","6.11","--","0.002","--"]
["11~12","14155.44","--","0.5","1.07","0.01","--","--","--","--","--","9.69","20.59","0.14","--","--","--","--","--","26.25","26.23","0.37","--","--","--","--","--","15.17","--","--","1.72","--","27.83","--","6.14","--","0.001","--"]
["12~13","13668.02","--","0.54","1.13","0.01","--","--","--","--","--","9.55","20.01","0.13","--","--","--","--","--","29.31","29.32","0.4","--","--","--","--","--","15.1","--","--","1.66","--","28.19","--","6.18","--","0.004","--"]
["13~14","13410.19","--","0.53","1.12","0.01","--","--","--","--","--","15.6","32.91","0.21","--","--","--","--","--","30.84","30.82","0.41","--","--","--","--","--","15.13","--","--","1.63","--","28.38","--","6.22","--","0.004","--"]
["14~15","13628.36","--","0.55","1.23","0.01","--","--","--","--","--","6.25","13.66","0.09","--","--","--","--","--","29.73","29.73","0.41","--","--","--","--","--","15.47","--","--","1.66","--","28.81","--","6.26","--","0","--"]
["15~16","13267.48","--","0.53","1.12","0.01","--","--","--","--","--","8.5","17.9","0.11","--","--","--","--","--","30.03","30.04","0.4","--","--","--","--","--","15.14","--","--","1.62","--","28.56","--","6.29","--","0.006","--"]
["16~17","13267.48","--","0.47","0.98","0.01","--","--","--","--","--","10.23","21.37","0.14","--","--","--","--","--","26.81","26.82","0.36","--","--","--","--","--","15.09","--","--","1.62","--","28.48","--","6.3","--","0.005","--"]
["17~18","13471.97","--","0.48","0.99","0.01","--","--","--","--","--","11.77","24.54","0.16","--","--","--","--","--","26.22","26.22","0.35","--","--","--","--","--","15.07","--","--","1.64","--","28.17","--","6.3","--","0.004","--"]
["18~19","13377.11","--","0.5","1.05","0.01","--","--","--","--","--","7.75","16.27","0.1","--","--","--","--","--","34.97","34.9","0.47","--","--","--","--","--","15.15","--","--","1.63","--","28.05","--","6.31","--","0.002","--"]
["19~20","13018.48","--","0.5","1.03","0.01","--","--","--","--","--","9.54","19.59","0.12","--","--","--","--","--","39.28","39.32","0.51","--","--","--","--","--","15.01","--","--","1.58","--","27.03","--","6.32","--","0.003","--"]
["20~21","13281.61","--","0.49","1.02","0.01","--","--","--","--","--","12.95","26.82","0.17","--","--","--","--","--","31.97","32","0.42","--","--","--","--","--","15.07","--","--","1.61","--","27","--","6.33","--","0.003","--"]
["21~22","13410.88","--","0.5","1.03","0.01","--","--","--","--","--","12.42","25.61","0.17","--","--","--","--","--","25.59","25.61","0.34","--","--","--","--","--","15.01","--","--","1.63","--","27.47","--","6.35","--","0.005","--"]
["22~23","13260.62","--","0.5","1.01","0.01","--","--","--","--","--","10.75","21.5","0.14","--","--","--","--","--","31.61","31.5","0.42","--","--","--","--","--","14.84","--","--","1.62","--","28.46","--","6.35","--","0.002","--"]
["23~24","12541.34","--","0.5","1.03","0.01","--","--","--","--","--","11.79","24.29","0.15","--","--","--","--","--","45.62","45.67","0.57","--","--","--","--","--","15.01","--","--","1.52","--","27.62","--","6.35","--","0","--"]
["平均值","","","0.50","1.08","","--","--","--","--","","10.62","22.52","","--","--","--","--","","34.11","34.12","","--","--","--","--","","15.20","--","--","1.63","--","27.30","--","6.20","--","0.002","--"]
["最大值","14155.44","--","0.58","1.32","0.01","--","--","--","--","--","15.6","32.91","0.21","--","--","--","--","--","45.62","45.67","0.63","--","--","--","--","--","15.54","--","--","1.72","--","28.81","--","6.35","--","0.006","--"]
["最小值","12541.34","--","0.47","0.98","0.01","--","--","--","--","--","6.25","13.66","0.09","--","--","--","--","--","25.59","25.61","0.34","--","--","--","--","--","14.84","--","--","1.52","--","25.87","--","6.08","--","0","--"]
["日排放总量(吨)","32.248653","--","","","0.00016","","","","","--","","","0.00342","","","","","--","","","0.01098","","","","","--","","","","","","","","","","",""]