{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":34,"n_cols":29,"rows_kept":34,"merged":[[0,0,0,28],[1,0,1,28],[2,0,2,28],[3,0,5,0],[3,1,3,2],[3,3,3,7],[3,8,3,12],[3,13,3,17],[3,18,3,20],[3,21,3,22],[3,23,3,24],[3,25,3,26],[3,27,3,28],[4,1,5,1],[4,2,5,2],[4,3,4,4],[4,5,4,7],[4,8,4,9],[4,10,4,12],[4,13,4,14],[4,15,4,17],[4,18,5,18],[4,19,5,19],[4,20,5,20],[4,21,5,21],[4,22,5,22],[4,23,5,23],[4,24,5,24],[4,25,5,25],[4,26,5,26],[4,27,5,27],[4,28,5,28]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂熔炼炉环境集烟排放口　　时间：2025-10-28 00:00:00 至 2025-10-28 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","修正值","","","上报值","","修正值","","","上报值","","修正值","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["00~01","34551.25","--","7.36","0.25","--","--","--","0.28","0.01","--","--","--","1.71","0.06","--","--","--","20.32","--","--","7.34","--","22.12","--","3.1","--","-0.055","--"]
["01~02","34159.13","--","17.66","0.6","--","--","--","0.12","0","--","--","--","1.73","0.06","--","--","--","20.31","--","--","7.25","--","22.15","--","3.1","--","-0.055","--"]
["02~03","33716.86","--","7.64","0.26","--","--","--","0.24","0.01","--","--","--","1.78","0.06","--","--","--","20.29","--","--","7.15","--","21.89","--","3.05","--","-0.053","--"]
["03~04","31129.41","--","17.86","0.55","--","--","--","0.06","0","--","--","--","3.03","0.1","--","--","--","20.16","--","--","6.62","--","22.38","--","3.13","--","-0.053","--"]
["04~05","35826.05","--","7.16","0.25","--","--","--","8.63","0.31","--","--","--","1.5","0.05","--","--","--","20.22","--","--","7.64","--","22.93","--","3.25","--","-0.060","--"]
["05~06","32791.04","--","17.93","0.59","--","--","--","0.46","0.02","--","--","--","1.87","0.06","--","--","--","20.25","--","--","6.99","--","22.79","--","3.21","--","-0.058","--"]
["06~07","33285.64","--","9.4","0.31","--","--","--","0.24","0.01","--","--","--","1.79","0.06","--","--","--","20.26","--","--","7.09","--","22.71","--","3.2","--","-0.059","--"]
["07~08","31830.72","--","18","0.57","--","--","--","0.13","0","--","--","--","1.82","0.06","--","--","--","20.32","--","--","6.77","--","22.4","--","3.13","--","-0.055","--"]
["08~09","32288.47","--","6.42","0.21","--","--","--","0.15","0","--","--","--","1.76","0.06","--","--","--","20.29","--","--","6.87","--","22.51","--","3.15","--","-0.057","--"]
["09~10","32230.29","--","19.63","0.63","--","--","--","0.16","0.01","--","--","--","1.8","0.06","--","--","--","20.21","--","--","6.85","--","22.18","--","3.11","--","-0.055","--"]
["10~11","33096.72","--","7.34","0.24","--","--","--","0.23","0.01","--","--","--","1.65","0.05","--","--","--","20.28","--","--","7.04","--","22.32","--","3.16","--","-0.053","--"]
["11~12","34228.73","--","21.76","0.74","--","--","--","25.06","0.84","--","--","--","1.36","0.05","--","--","--","20.24","--","--","7.29","--","22.66","--","3.23","--","-0.053","--"]
["12~13","32800.95","--","8.31","0.27","--","--","--","2.43","0.08","--","--","--","1.88","0.06","--","--","--","20.25","--","--","7.02","--","23.43","--","3.42","--","-0.051","--"]
["13~14","34754.66","--","20.94","0.73","--","--","--","0.58","0.02","--","--","--","2","0.07","--","--","--","20.24","--","--","7.45","--","23.76","--","3.51","--","-0.049","--"]
["14~15","33363.19","--","8.21","0.27","--","--","--","0.46","0.02","--","--","--","2.05","0.07","--","--","--","20.2","--","--","7.17","--","24.32","--","3.59","--","-0.050","--"]
["15~16","33373.37","--","27.07","0.91","有效数据不足","有效数据不足","涉及因子无效","177.82","5.97","有效数据不足","有效数据不足","涉及因子无效","96.83","3.25","有效数据不足","有效数据不足","涉及因子无效","15.09","--","--","7.17","--","24.34","--","3.53","--","-0.046","--"]
["16~17","33077.89","--","10.61","0.35","有效数据不足","有效数据不足","涉及因子无效","23.31","0.78","有效数据不足","有效数据不足","涉及因子无效","9.82","0.33","有效数据不足","有效数据不足","涉及因子无效","19.8","--","--","7.11","--","24.4","--","3.55","--","-0.049","--"]
["17~18","31777.37","--","18.11","0.57","--","--","--","0.49","0.02","--","--","--","0.03","0","--","--","--","20.56","--","--","6.81","--","23.82","--","3.43","--","-0.048","--"]
["18~19","34842.73","--","8.65","0.3","--","--","--","0.69","0.02","--","--","--","0.03","0","--","--","--","20.57","--","--","7.47","--","24.05","--","3.43","--","-0.056","--"]
["19~20","33444.73","--","19.24","0.64","--","--","--","5.04","0.16","--","--","--","0.11","0","--","--","--","20.55","--","--","7.18","--","24.11","--","3.46","--","-0.056","--"]
["20~21","32999.3","--","9.72","0.32","--","--","--","1.85","0.06","--","--","--","0.05","0","--","--","--","20.57","--","--","7.09","--","24.22","--","3.48","--","-0.054","--"]
["21~22","32001.86","--","17.04","0.54","--","--","--","0.43","0.01","--","--","--","0.03","0","--","--","--","20.57","--","--","6.86","--","23.9","--","3.45","--","-0.050","--"]
["22~23","32944.84","--","13.58","0.44","--","--","--","0.86","0.03","--","--","--","0.07","0","--","--","--","20.51","--","--","7.07","--","24.16","--","3.49","--","-0.051","--"]
["23~24","34591.39","--","15.7","0.54","--","--","--","0.25","0.01","--","--","--","0.15","0.01","--","--","--","20.54","--","--","7.4","--","23.65","--","3.38","--","-0.054","--"]
["平均值","","","13.97","","--","--","","10.42","","--","--","","5.62","","--","--","","20.11","--","--","7.11","--","23.22","--","3.31","--","-0.053","--"]
["最大值","35826.05","--","27.07","0.91","21.76","21.76","0.74","177.82","5.97","25.06","25.06","0.84","96.83","3.25","3.03","3.03","0.1","20.57","--","--","7.64","--","24.4","--","3.59","--","-0.046","--"]
["最小值","31129.41","--","6.42","0.21","6.42","6.42","0.21","0.06","0","0.06","0.06","0","0.03","0","0.03","0.03","0","15.09","--","--","6.62","--","21.89","--","3.05","--","-0.06","--"]
["日排放总量(吨)","79.910656","--","","0.01108","","","--","","0.00839","","","--","","0.00452","","","--","","","","","","","","","","",""]