{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":33,"n_cols":15,"rows_kept":33,"merged":[[0,0,0,14],[1,0,1,14],[2,0,4,0],[2,2,2,4],[2,5,2,6],[2,7,2,8],[2,9,2,10],[2,11,2,12],[2,13,2,14],[3,1,4,1],[3,2,3,4],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[3,10,4,10],[3,11,4,11],[3,12,4,12],[3,13,4,13],[3,14,4,14]]}
["水污染源在线监测系统日统计表","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂废水总排口监控点　　时间：2025-10-28 00:00:00 至 2025-10-28 23:59:59","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量","pH","","","化学需氧量(毫克/升)","","总镉(毫克/升)","","总砷(毫克/升)","","总铅(毫克/升)","","氨氮(毫克/升)",""]
["","累计流量(立方米)","监测值","","","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)"]
["","","最小值","平均值","最大值","","","","","","","","","",""]
["00~01时","1.11","7.519","7.548","7.566","1.017","0.001","0.004","0","0.016","0","0.0011","0","2.113","0.002"]
["01~02时","1.053","7.53","7.547","7.558","2.2","0.002","0.003","0","0.008","0","0.0012","0","1.846","0.002"]
["02~03时","47.783","7.084","7.35","7.603","1.793","0.071","0.003","0","0.009","0.001","0.0012","0.0001","1.617","0.069"]
["03~04时","32.321","7.208","7.445","7.856","0.968","0.031","0.003","0","0.014","0","0.0011","0","1.239","0.04"]
["04~05时","41.224","7.118","7.644","7.759","0.734","0.023","0.003","0","0.014","0.001","0.0009","0","0.811","0.023"]
["05~06时","73.122","7.638","7.802","7.844","0.257","0.019","0.003","0","0.016","0.001","0.0005","0","0.102","0.007"]
["06~07时","14.024","7.655","7.703","7.833","0.897","0.006","0.003","0","0.015","0","0.0097","0.0001","0.102","0.001"]
["07~08时","1.117","7.586","7.617","7.664","2.2","0.002","0.003","0","0.015","0","0.025","0","0.103","0"]
["08~09时","1.079","7.595","7.627","7.658","1.939","0.002","0.002","0","0.017","0","0.02","0","0.105","0"]
["09~10时","0.934","7.595","7.615","7.633","1.4","0.001","0.001","0","0.023","0","0.01","0","0.109","0"]
["10~11时","42.448","7.076","7.393","7.678","1.796","0.09","0.001","0","0.023","0.001","0.0079","0.0003","0.109","0.005"]
["11~12时","58.946","7.201","7.354","7.68","2.6","0.153","0.001","0","0.022","0.001","0.0041","0.0002","0.11","0.006"]
["12~13时","48.759","7.68","7.805","7.86","2.073","0.126","0.002","0","0.026","0.001","0.0035","0.0002","0.209","0.006"]
["13~14时","0.873","7.732","7.752","7.782","1","0.001","0.003","0","0.039","0","0.0024","0","0.372","0"]
["14~15时","0.619","7.753","7.787","7.819","1.296","0.001","0.003","0","0.033","0","0.0022","0","0.271","0"]
["15~16时","58.39","7.769","7.887","7.934","1.9","0.111","0.003","0","0.014","0.001","0.0019","0.0001","0.105","0.006"]
["16~17时","2.715","7.838","7.878","7.902","1.67","0.005","0.004","0","0.019","0","0.0020","0","0.1","0"]
["17~18时","2.272","7.76","7.797","7.838","1.2","0.003","0.005","0","0.034","0","0.0021","0","0.091","0"]
["18~19时","88.116","7.213","7.45","7.766","1.788","0.183","0.004","0","0.033","0.003","0.0017","0.0001","0.097","0.009"]
["19~20时","72.272","7.297","7.454","7.653","2.9","0.21","0.003","0","0.031","0.002","0.0011","0.0001","0.106","0.008"]
["20~21时","77.839","7.306","7.449","7.653","2.443","0.177","0.003","0","0.037","0.003","0.0013","0.0001","0.443","0.044"]
["21~22时","85.064","7.389","7.576","7.801","1.5","0.128","0.002","0","0.053","0.005","0.0015","0.0001","1.004","0.085"]
["22~23时","2.744","7.668","7.715","7.771","1.569","0.004","0.003","0","0.045","0","0.0015","0","1.123","0.003"]
["23~24时","1.573","7.62","7.641","7.675","1.7","0.003","0.003","0","0.021","0","0.0014","0","1.323","0.002"]
["有效日均值","","","7.6186","","1.618","","0.003","","0.024","","0.0044","","0.567",""]
["最大值","88.116","7.838","7.887","7.934","2.9","0.21","0.005","0","0.053","0.005","0.025","0.0003","2.113","0.085"]
["最小值","0.619","7.076","7.35","7.558","0.257","0.001","0.001","0","0.008","0","0.0005","0","0.091","0"]
["总量","756.4083","","","","","1.352","","0.002","","0.020","","0.0015","","0.320"]