{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":35,"n_cols":38,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,37],[1,0,1,37],[2,0,2,37],[3,0,6,0],[3,1,3,2],[3,3,3,10],[3,11,3,18],[3,19,3,26],[3,27,3,29],[3,30,3,31],[3,32,3,33],[3,34,3,35],[3,36,3,37],[4,1,6,1],[4,2,6,2],[4,3,4,5],[4,6,4,10],[4,11,4,13],[4,14,4,18],[4,19,4,21],[4,22,4,26],[4,27,6,27],[4,28,6,28],[4,29,6,29],[4,30,6,30],[4,31,6,31],[4,32,6,32],[4,33,6,33],[4,34,6,34],[4,35,6,35],[4,36,6,36],[4,37,6,37],[5,3,5,4],[5,5,6,5],[5,6,5,7],[5,8,5,9],[5,10,6,10],[5,11,5,12],[5,13,6,13],[5,14,5,15],[5,16,5,17],[5,18,6,18],[5,19,5,20],[5,21,6,21],[5,22,5,23],[5,24,5,25],[5,26,6,26]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂锡回收车间排放口　　时间：2025-10-28 00:00:00 至 2025-10-28 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["","","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01","26770.232","--","0.06","0.144","0.0016","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.834","--","--","6.579","--","48.81","--","9.26","--","-0.0234","--"]
["01~02","23621.763","--","0.063","0.148","0.0015","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.502","--","--","5.803","--","48.68","--","9.273","--","-0.0240","--"]
["02~03","23851.925","--","0.09","0.202","0.0022","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.473","--","--","5.861","--","49.282","--","9.526","--","-0.0248","--"]
["03~04","24219.099","--","0.105","0.24","0.0026","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.589","--","--","5.951","--","49.288","--","9.59","--","-0.0250","--"]
["04~05","24403.623","--","0.111","0.26","0.0027","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.718","--","--","5.997","--","49.3","--","9.546","--","-0.0242","--"]
["05~06","28859.095","--","0.123","0.354","0.0036","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.496","--","--","7.091","--","48.957","--","9.368","--","-0.0240","--"]
["06~07","23770.695","--","0.115","0.28","0.0028","--","--","--","--","--","19.391","46.157","0.472","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.904","--","--","5.84","--","47.931","--","8.949","--","-0.0238","--"]
["07~08","23139.494","--","0.077","0.18","0.0018","--","--","--","--","--","0.967","2.261","0.022","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.679","--","--","5.686","--","46.918","--","8.538","--","-0.0237","--"]
["08~09","26646.593","--","0.075","0.187","0.0020","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.042","--","--","6.548","--","47.442","--","8.81","--","-0.0239","--"]
["09~10","24855.912","--","0.109","0.282","0.0027","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.027","--","--","6.107","--","47.415","--","8.682","--","-0.0236","--"]
["10~11","24753.351","--","0.132","0.311","0.0033","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.752","--","--","6.083","--","47.414","--","8.874","--","-0.0256","--"]
["11~12","24398.314","--","0.156","0.359","0.0038","--","--","--","--","--","0.731","1.614","0.017","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.613","--","--","5.995","--","48.288","--","9.316","--","-0.0274","--"]
["12~13","23860.55","--","0.22","0.489","0.0053","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.436","--","--","5.863","--","49.125","--","9.704","--","-0.0287","--"]
["13~14","25737.582","--","0.209","0.516","0.0054","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.751","--","--","6.324","--","50.299","--","10.274","--","-0.0288","--"]
["14~15","23518.625","--","0.244","0.531","0.0057","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.329","--","--","5.779","--","50.824","--","10.505","--","-0.0282","--"]
["15~16","23425.744","--","0.249","0.543","0.0058","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.33","--","--","5.756","--","51.7","--","10.808","--","-0.0270","--"]
["16~17","24000.252","--","0.225","0.487","0.0054","--","--","--","--","--","2.058","4.229","0.049","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.289","--","--","5.897","--","52.033","--","10.91","--","-0.0259","--"]
["17~18","26342.578","--","0.173","0.415","0.0046","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.72","--","--","6.474","--","51.718","--","10.835","--","-0.0259","--"]
["18~19","28329.937","--","0.102","0.262","0.0029","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.136","--","--","6.96","--","51.536","--","10.683","--","-0.0245","--"]
["19~20","25112.22","--","0.094","0.21","0.0024","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.456","--","--","6.171","--","51.5","--","10.642","--","-0.0237","--"]
["20~21","25277.521","--","0.116","0.263","0.0030","--","--","--","--","--","3.517","7.849","0.09","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.546","--","--","6.211","--","51.817","--","10.78","--","-0.0236","--"]
["21~22","25251.759","--","0.138","0.337","0.0035","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.774","--","--","6.205","--","51.177","--","10.521","--","-0.0236","--"]
["22~23","24107.457","--","0.163","0.371","0.0039","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.562","--","--","5.923","--","51.676","--","10.754","--","-0.0249","--"]
["23~24","23901.486","--","0.156","0.342","0.0037","--","--","--","--","--","5.609","12.201","0.137","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.363","--","--","5.873","--","51.767","--","10.76","--","-0.0247","--"]
["平均值","","","0.1380","0.3219","","--","--","--","--","","1.3448","3.0964","","--","--","--","--","","0","0","","--","--","--","--","","15.6805","--","--","6.1245","--","49.7878","--","9.8716","--","-0.0251","--"]
["最大值","28859.095","--","0.249","0.543","0.0058","--","--","--","--","--","19.391","46.157","0.472","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.496","--","--","7.091","--","52.033","--","10.91","--","-0.0234","--"]
["最小值","23139.494","--","0.06","0.144","0.0015","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.289","--","--","5.686","--","46.918","--","8.538","--","-0.0288","--"]
["日排放总量(吨)","59.81558125","--","","","0.0000821","","","","","--","","","0.0007895","","","","","--","","","0","","","","","--","","","","","","","","","","",""]