{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":35,"n_cols":38,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,37],[1,0,1,37],[2,0,2,37],[3,0,6,0],[3,1,3,2],[3,3,3,10],[3,11,3,18],[3,19,3,26],[3,27,3,29],[3,30,3,31],[3,32,3,33],[3,34,3,35],[3,36,3,37],[4,1,6,1],[4,2,6,2],[4,3,4,5],[4,6,4,10],[4,11,4,13],[4,14,4,18],[4,19,4,21],[4,22,4,26],[4,27,6,27],[4,28,6,28],[4,29,6,29],[4,30,6,30],[4,31,6,31],[4,32,6,32],[4,33,6,33],[4,34,6,34],[4,35,6,35],[4,36,6,36],[4,37,6,37],[5,3,5,4],[5,5,6,5],[5,6,5,7],[5,8,5,9],[5,10,6,10],[5,11,5,12],[5,13,6,13],[5,14,5,15],[5,16,5,17],[5,18,6,18],[5,19,5,20],[5,21,6,21],[5,22,5,23],[5,24,5,25],[5,26,6,26]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂精炼炉综合烟气总排口监控点　　时间：2025-10-28 00:00:00 至 2025-10-28 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["","","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01","31526.58","--","7.61","13.75","0.24","--","--","--","--","--","0.82","1.48","0.03","--","--","--","--","--","0.11","0.21","0","--","--","--","--","--","14.09","--","--","2.02","--","36.06","--","15.79","--","-0.036","--"]
["01~02","32822.51","--","8.29","14.9","0.27","--","--","--","--","--","6.97","12.48","0.23","--","--","--","--","--","0.54","1.06","0.02","--","--","--","--","--","14.11","--","--","2.1","--","35.86","--","15.77","--","-0.036","--"]
["02~03","32669.39","--","8.05","14.36","0.26","--","--","--","--","--","0.98","1.75","0.03","--","--","--","--","--","0.16","0.28","0.01","--","--","--","--","--","14.07","--","--","2.09","--","35.99","--","15.79","--","-0.037","--"]
["03~04","34341.43","--","8.71","16.21","0.3","--","--","--","--","--","2.44","4.62","0.08","--","--","--","--","--","3.83","7.64","0.13","--","--","--","--","--","14.31","--","--","2.2","--","36.32","--","15.85","--","-0.043","--"]
["04~05","34547.82","--","6.61","11.92","0.23","--","--","--","--","--","0.99","2.15","0.03","--","--","--","--","--","0.64","1.46","0.02","--","--","--","--","--","14.03","--","--","2.22","--","36.52","--","15.88","--","-0.042","--"]
["05~06","34303.77","--","9.19","17.98","0.32","--","--","--","--","--","13.75","27.38","0.48","--","--","--","--","--","2.22","4.63","0.08","--","--","--","--","--","14.67","--","--","2.2","--","36.22","--","15.85","--","-0.043","--"]
["06~07","35052.17","--","9.46","17.37","0.33","--","--","--","--","--","0.81","1.51","0.03","--","--","--","--","--","0.12","0.23","0","--","--","--","--","--","14.24","--","--","2.24","--","35.95","--","15.81","--","-0.041","--"]
["07~08","34207.67","--","9.29","16.77","0.32","--","--","--","--","--","13.92","24.82","0.47","--","--","--","--","--","1.67","3.61","0.06","--","--","--","--","--","14.11","--","--","2.19","--","35.79","--","15.77","--","-0.038","--"]
["08~09","33830.05","--","10.22","17.12","0.35","--","--","--","--","--","19.67","33.27","0.67","--","--","--","--","--","0.1","0.17","0","--","--","--","--","--","13.62","--","--","2.17","--","36.15","--","15.8","--","-0.035","--"]
["09~10","33713.55","--","9.57","17.09","0.32","--","--","--","--","--","13.68","24.09","0.46","--","--","--","--","--","0.1","0.18","0","--","--","--","--","--","14.07","--","--","2.15","--","35.54","--","15.73","--","-0.035","--"]
["10~11","33870.96","--","9.06","17.67","0.31","--","--","--","--","--","5","10.97","0.17","--","--","--","--","--","1.25","2.79","0.04","--","--","--","--","--","14.58","--","--","2.16","--","35.85","--","15.76","--","-0.032","--"]
["11~12","33940.67","--","7.52","13.16","0.25","--","--","--","--","--","15.45","28.04","0.53","--","--","--","--","--","0.23","0.4","0.01","--","--","--","--","--","13.96","--","--","2.18","--","36.91","--","15.92","--","-0.036","--"]
["12~13","33810.14","--","7.85","14.39","0.27","--","--","--","--","--","25.86","49.11","0.87","--","--","--","--","--","0.91","2.17","0.03","--","--","--","--","--","14.2","--","--","2.18","--","37.6","--","16.06","--","-0.036","--"]
["13~14","33969","--","8.82","15.91","0.3","--","--","--","--","--","2.79","5.03","0.09","--","--","--","--","--","0.2","0.42","0.01","--","--","--","--","--","14.05","--","--","2.2","--","38","--","16.2","--","-0.033","--"]
["14~15","33045.09","--","17.67","35.91","0.59","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.44","1.18","0.01","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.12","0.31","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","13.24","--","--","2.14","--","38.35","--","16.28","--","-0.034","--"]
["15~16","33192.34","--","9.04","14.74","0.3","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","212.19","128.85","7.05","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","96.42","57.51","3.2","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","11.7","--","--","2.15","--","38.21","--","16.28","--","-0.038","--"]
["16~17","33229.11","--","9.43","16.56","0.31","--","--","--","--","--","1.93","3.4","0.06","--","--","--","--","--","0.15","0.27","0.01","--","--","--","--","--","13.97","--","--","2.15","--","37.85","--","16.22","--","-0.037","--"]
["17~18","33022.45","--","8.57","16.51","0.28","--","--","--","--","--","20.81","38.42","0.68","--","--","--","--","--","0.15","0.29","0","--","--","--","--","--","14.56","--","--","2.12","--","36.81","--","16.01","--","-0.040","--"]
["18~19","33317.64","--","10.03","20.18","0.33","--","--","--","--","--","2.35","4.59","0.08","--","--","--","--","--","0.34","0.83","0.01","--","--","--","--","--","14.67","--","--","2.15","--","38.07","--","16.16","--","-0.044","--"]
["19~20","32860.23","--","9.81","19.32","0.32","--","--","--","--","--","18.85","32.59","0.61","--","--","--","--","--","0.5","0.92","0.02","--","--","--","--","--","14.46","--","--","2.13","--","37.97","--","16.21","--","-0.043","--"]
["20~21","32628.07","--","9.97","19.44","0.33","--","--","--","--","--","0.87","1.91","0.03","--","--","--","--","--","0.18","0.39","0.01","--","--","--","--","--","14.41","--","--","2.11","--","38.25","--","16.28","--","-0.041","--"]
["21~22","32422.51","--","9.71","23.67","0.32","--","--","--","--","--","0.81","1.69","0.03","--","--","--","--","--","0.19","0.43","0.01","--","--","--","--","--","15.39","--","--","2.1","--","37.81","--","16.26","--","-0.042","--"]
["22~23","32239.18","--","9.97","18.16","0.32","--","--","--","--","--","0.34","0.62","0.01","--","--","--","--","--","0.16","0.29","0.01","--","--","--","--","--","14.21","--","--","2.08","--","37.68","--","16.2","--","-0.038","--"]
["23~24","32266.58","--","8.91","15.31","0.29","--","--","--","--","--","22.42","38.36","0.74","--","--","--","--","--","0.18","0.32","0.01","--","--","--","--","--","13.79","--","--","2.09","--","38.14","--","16.22","--","-0.041","--"]
["平均值","","","9.31","17.43","","--","--","--","--","","16.84","19.93","","--","--","--","--","","4.60","3.62","","--","--","--","--","","14.10","--","--","2.15","--","37","--","16","--","-0.038","--"]
["最大值","35052.17","--","17.67","35.91","0.59","10.22","23.67","10.22","23.67","0.35","212.19","128.85","7.05","25.86","49.11","25.86","49.11","0.87","96.42","57.51","3.2","3.83","7.64","3.83","7.64","0.13","15.39","--","--","2.24","--","38.35","--","16.28","--","-0.032","--"]
["最小值","31526.58","--","6.61","11.92","0.23","6.61","11.92","6.61","11.92","0.23","0.34","0.62","0.01","0.34","0.62","0.34","0.62","0.01","0.1","0.17","0","0.1","0.17","0.1","0.17","0","11.7","--","--","2.02","--","35.54","--","15.73","--","-0.044","--"]
["日排放总量(吨)","80.082894","--","","","0.00745","","","","","--","","","0.01348","","","","","--","","","0.00368","","","","","--","","","","","","","","","","",""]