{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":33,"n_cols":15,"rows_kept":33,"merged":[[0,0,0,14],[1,0,1,14],[2,0,4,0],[2,2,2,4],[2,5,2,6],[2,7,2,8],[2,9,2,10],[2,11,2,12],[2,13,2,14],[3,1,4,1],[3,2,3,4],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[3,10,4,10],[3,11,4,11],[3,12,4,12],[3,13,4,13],[3,14,4,14]]}
["水污染源在线监测系统日统计表","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂废水总排口监控点　　时间：2025-10-29 00:00:00 至 2025-10-29 23:59:59","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量","pH","","","化学需氧量(毫克/升)","","总镉(毫克/升)","","总砷(毫克/升)","","总铅(毫克/升)","","氨氮(毫克/升)",""]
["","累计流量(立方米)","监测值","","","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)"]
["","","最小值","平均值","最大值","","","","","","","","","",""]
["00~01时","1.295","7.617","7.638","7.667","1.174","0.002","0.004","0","0.021","0","0.0015","0","1.689","0.002"]
["01~02时","1.156","7.628","7.636","7.645","0.168","0","0.005","0","0.02","0","0.0017","0","2.303","0.003"]
["02~03时","65.489","7.255","7.47","7.676","0.832","0.08","0.005","0","0.02","0.001","0.0017","0.0001","2.249","0.145"]
["03~04时","68.638","7.359","7.5","7.707","2.2","0.151","0.005","0","0.019","0.001","0.0017","0.0001","2.157","0.148"]
["04~05时","28.216","7.674","7.682","7.702","2.131","0.06","0.008","0","0.024","0.001","0.017","0.0005","1.75","0.05"]
["05~06时","8.933","7.611","7.661","7.7","2","0.018","0.013","0","0.039","0","0.042","0.0004","1.057","0.009"]
["06~07时","29.728","7.211","7.669","7.769","1.376","0.04","0.012","0","0.035","0.001","0.047","0.0014","0.707","0.019"]
["07~08时","1.608","7.657","7.708","7.76","0.079","0","0.010","0","0.023","0","0.055","0.0001","0.112","0"]
["08~09时","1.328","7.632","7.684","7.75","0.739","0.001","0.008","0","0.022","0","0.044","0.0001","0.352","0"]
["09~10时","1.202","7.624","7.645","7.67","2","0.002","0.006","0","0.018","0","0.027","0","0.758","0.001"]
["10~11时","1.151","7.663","7.719","7.752","1.771","0.002","0.006","0","0.027","0","0.022","0","0.77","0.001"]
["11~12时","1.199","7.748","7.777","7.814","1.3","0.002","0.006","0","0.052","0","0.013","0","0.791","0.001"]
["12~13时","9.724","7.207","7.781","7.863","1.3","0.013","0.006","0","0.049","0","0.01","0.0001","0.592","0.003"]
["13~14时","61.36","7.22","7.317","7.649","1.3","0.08","0.007","0","0.041","0.003","0.0059","0.0004","0.253","0.016"]
["14~15时","7.132","7.653","7.715","7.763","1.3","0.009","0.007","0","0.041","0","0.0059","0","0.253","0.002"]
["15~16时","7.96","7.7","7.706","7.715","1.3","0.010","0.007","0","0.041","0","0.0059","0","0.253","0.002"]
["16~17时","10.329","6.851","7.625","7.716","1.3","0.013","0.008","0","0.041","0","0.0059","0.0001","0.253","0.003"]
["17~18时","10.894","3.853","7.41","7.715","1.921","0.021","0.008","0","0.042","0","0.018","0.0002","0.226","0.002"]
["18~19时","86.671","7.055","7.308","7.713","4.869","0.38","0.006","0.001","0.063","0.006","0.048","0.0037","0.105","0.009"]
["19~20时","114.957","7.037","7.105","7.169","2.298","0.264","0.006","0.001","0.095","0.011","0.024","0.0028","0.103","0.012"]
["20~21时","111.139","6.931","7.007","7.177","3.394","0.381","0.005","0.001","0.078","0.009","0.018","0.0021","1.564","0.177"]
["21~22时","102.137","6.937","6.997","7.069","5.489","0.561","0.004","0","0.029","0.003","0.0093","0.0009","3.914","0.4"]
["22~23时","93.27","7.05","7.067","7.089","6.191","0.576","0.007","0.001","0.037","0.003","0.0072","0.0007","4.864","0.452"]
["23~24时","42.377","7.066","7.163","7.223","7.533","0.319","0.012","0","0.061","0.003","0.0038","0.0002","6.393","0.271"]
["有效日均值","","","7.5001","","2.249","","0.007","","0.039","","0.0184","","1.395",""]
["最大值","114.957","7.748","7.781","7.863","7.533","0.576","0.013","0.001","0.095","0.011","0.055","0.0037","6.393","0.452"]
["最小值","1.151","3.853","6.997","7.069","0.079","0","0.004","0","0.018","0","0.0015","0","0.103","0"]
["总量","867.9025","","","","","2.985","","0.006","","0.044","","0.0138","","1.728"]