{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":33,"n_cols":17,"rows_kept":33,"merged":[[0,0,0,16],[1,0,1,16],[2,0,4,0],[2,2,2,4],[2,5,2,6],[2,7,2,8],[2,9,2,10],[2,11,2,12],[2,13,2,14],[2,15,2,16],[3,1,4,1],[3,2,3,4],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[3,10,4,10],[3,11,4,11],[3,12,4,12],[3,13,4,13],[3,14,4,14],[3,15,4,15],[3,16,4,16]]}
["水污染源在线监测系统日统计表","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：一厂废水总排口监控点　　时间：2025-10-29 00:00:00 至 2025-10-29 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量","pH","","","化学需氧量(毫克/升)","","总镉(毫克/升)","","总砷(毫克/升)","","总铅(毫克/升)","","总铜(毫克/升)","","氨氮(毫克/升)",""]
["","累计流量(立方米)","监测值","","","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)"]
["","","最小值","平均值","最大值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01时","0.012","7.87","7.96","8.01","26.763","0","0.004","0","0.006","0","0.0018","0","0.005","0","0.504","0"]
["01~02时","0.002","7.92","7.99","8.02","1.9","0","0.004","0","0.006","0","0.0016","0","0.005","0","0.659","0"]
["02~03时","0.001","7.91","7.97","8.01","1.9","0","0.004","0","0.006","0","0.0015","0","0.005","0","0.651","0"]
["03~04时","0","7.87","7.95","8","1.9","0","0.006","0","0.006","0","0.0011","0","0.005","0","0.616","0"]
["04~05时","0","7.83","7.91","7.96","1.859","0","0.006","0","0.006","0","0.0011","0","0.005","0","0.557","0"]
["05~06时","0","7.81","7.87","7.93","1.7","0","0.006","0","0.006","0","0.0012","0","0.005","0","0.301","0"]
["06~07时","0","7.78","7.85","7.91","3.161","0","0.005","0","0.006","0","0.0012","0","0.006","0","0.32","0"]
["07~08时","0","7.73","7.81","7.87","7.787","0","0.003","0","0.007","0","0.0011","0","0.007","0","0.406","0"]
["08~09时","0","7.78","7.83","7.9","6.302","0","0.005","0","0.007","0","0.0012","0","0.006","0","0.46","0"]
["09~10时","0.009","7.8","7.91","8.01","1.6","0","0.008","0","0.006","0","0.0021","0","0.005","0","0.699","0"]
["10~11时","8.593","7.9","8.03","8.1","4.285","0.053","0.006","0","0.007","0","0.0031","0","0.006","0","0.684","0.006"]
["11~12时","14.069","7.93","7.99","8.01","12.789","0.18","0.001","0","0.009","0","0.01","0.0002","0.006","0","0.618","0.009"]
["12~13时","13.985","7.95","7.99","8.01","9.984","0.153","0.001","0","0.009","0","0.01","0.0001","0.005","0","0.58","0.008"]
["13~14时","3.058","7.93","8","8.05","1.1","0.003","0.001","0","0.008","0","0.0049","0","0.277","0.001","0.41","0.001"]
["14~15时","0.878","7.93","8.05","8.12","8.481","0.006","0.003","0","0.009","0","0.0055","0","0.167","0","0.467","0"]
["15~16时","0.453","7.99","8.1","8.17","29.67","0.013","0.007","0","0.010","0","0.0097","0","0.007","0","0.706","0"]
["16~17时","0.259","7.99","8.11","8.17","28.388","0.007","0.006","0","0.010","0","0.018","0","0.007","0","0.575","0"]
["17~18时","0.17","8.01","8.1","8.16","24.327","0.004","0.006","0","0.009","0","0.08","0","0.007","0","0","0"]
["18~19时","0.121","7.98","8.09","8.15","25.582","0.003","0.006","0","0.009","0","0.081","0","0.006","0","0.132","0"]
["19~20时","0.082","7.94","8.07","8.13","29.555","0.002","0.005","0","0.007","0","0.081","0","0.005","0","0.706","0"]
["20~21时","0.073","7.93","8.06","8.13","24.186","0.002","0.004","0","0.006","0","0.081","0","0.006","0","0.67","0"]
["21~22时","0.023","7.93","8.04","8.09","7.079","0","0.002","0","0.005","0","0.082","0","0.006","0","0.517","0"]
["22~23时","0.02","7.95","8.05","8.09","25.31","0","0.002","0","0.005","0","0.082","0","0.004","0","0.524","0"]
["23~24时","0.017","7.88","8.05","8.11","78.109","0.001","0.003","0","0.005","0","0.082","0","0.003","0","0.558","0"]
["有效日均值","","","7.99","","15.155","","0.004","","0.007","","0.0270","","0.024","","0.513",""]
["最大值","14.069","8.01","8.11","8.17","78.109","0.18","0.008","0","0.01","0","0.082","0.0002","0.277","0.001","0.706","0.009"]
["最小值","0","7.73","7.81","7.87","1.1","0","0.001","0","0.005","0","0.0011","0","0.003","0","0","0"]
["总量","41.825","","","","","0.429","","0","","0","","0.0004","","0.001","","0.025"]