{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":34,"n_cols":29,"rows_kept":34,"merged":[[0,0,0,28],[1,0,1,28],[2,0,2,28],[3,0,5,0],[3,1,3,2],[3,3,3,7],[3,8,3,12],[3,13,3,17],[3,18,3,20],[3,21,3,22],[3,23,3,24],[3,25,3,26],[3,27,3,28],[4,1,5,1],[4,2,5,2],[4,3,4,4],[4,5,4,7],[4,8,4,9],[4,10,4,12],[4,13,4,14],[4,15,4,17],[4,18,5,18],[4,19,5,19],[4,20,5,20],[4,21,5,21],[4,22,5,22],[4,23,5,23],[4,24,5,24],[4,25,5,25],[4,26,5,26],[4,27,5,27],[4,28,5,28]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂铅锅综合烟气排放口　　时间：2025-10-29 00:00:00 至 2025-10-29 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","修正值","","","上报值","","修正值","","","上报值","","修正值","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["00~01","42764.546","--","2.271","0.097","--","--","--","0","0","--","--","--","1.194","0.051","--","--","--","20.534","--","--","5.911","--","23.077","--","1.773","--","0.075","--"]
["01~02","43178.519","--","2.222","0.095","--","--","--","0","0","--","--","--","1.238","0.053","--","--","--","20.52","--","--","5.968","--","22.813","--","1.768","--","0.076","--"]
["02~03","44143.316","--","2.256","0.099","--","--","--","0","0","--","--","--","1.285","0.056","--","--","--","20.513","--","--","6.101","--","22.862","--","1.724","--","0.08","--"]
["03~04","42091.109","--","2.22","0.093","--","--","--","0","0","--","--","--","1.123","0.047","--","--","--","20.506","--","--","5.818","--","22.415","--","1.682","--","0.073","--"]
["04~05","42054.277","--","2.305","0.096","--","--","--","0","0","--","--","--","1.113","0.046","--","--","--","20.487","--","--","5.812","--","22.256","--","1.659","--","0.073","--"]
["05~06","41667.472","--","2.316","0.096","--","--","--","0","0","--","--","--","1.081","0.045","--","--","--","20.488","--","--","5.759","--","22.73","--","1.634","--","0.071","--"]
["06~07","42323.886","--","2.316","0.098","--","--","--","0","0","--","--","--","1.154","0.048","--","--","--","20.507","--","--","5.85","--","22.879","--","1.651","--","0.074","--"]
["07~08","40073.996","--","2.313","0.092","--","--","--","0","0","--","--","--","1.045","0.041","--","--","--","20.516","--","--","5.538","--","22.869","--","1.667","--","0.066","--"]
["08~09","39649.5","--","2.329","0.092","--","--","--","0","0","--","--","--","1.177","0.046","--","--","--","20.523","--","--","5.48","--","22.853","--","1.696","--","0.065","--"]
["09~10","40251.992","--","2.327","0.093","--","--","--","0","0","--","--","--","1.1","0.044","--","--","--","20.524","--","--","5.564","--","23.076","--","1.723","--","0.067","--"]
["10~11","38689.402","--","2.48","0.095","--","--","--","0","0","--","--","--","1.186","0.045","--","--","--","20.517","--","--","5.346","--","23.897","--","1.903","--","0.062","--"]
["11~12","29645.587","--","2.732","0.081","--","--","--","0","0","--","--","--","1.279","0.037","--","--","--","20.501","--","--","4.097","--","24.662","--","1.935","--","0.036","--"]
["12~13","29873.187","--","2.739","0.081","--","--","--","0","0","--","--","--","1.192","0.035","--","--","--","20.482","--","--","4.129","--","24.794","--","2.014","--","0.037","--"]
["13~14","39139.253","--","2.544","0.099","--","--","--","0.0002","0","--","--","--","1.273","0.049","--","--","--","20.463","--","--","5.411","--","25.267","--","2.062","--","0.063","--"]
["14~15","39688.898","--","2.498","0.099","--","--","--","0.0006","0","--","--","--","1.215","0.048","--","--","--","20.446","--","--","5.486","--","25.268","--","2.098","--","0.064","--"]
["15~16","41171.679","--","2.506","0.103","--","--","--","0","0","--","--","--","1.32","0.054","--","--","--","20.478","--","--","5.69","--","25.264","--","2.116","--","0.068","--"]
["16~17","41651.011","--","2.507","0.104","--","--","--","0","0","--","--","--","1.371","0.057","--","--","--","20.487","--","--","5.757","--","25.567","--","2.104","--","0.07","--"]
["17~18","41927.312","--","2.439","0.102","--","--","--","0","0","--","--","--","1.393","0.058","--","--","--","20.496","--","--","5.795","--","25.439","--","2.068","--","0.071","--"]
["18~19","43003.636","--","2.365","0.101","--","--","--","0","0","--","--","--","1.401","0.06","--","--","--","20.5","--","--","5.943","--","24.655","--","2.068","--","0.075","--"]
["19~20","42180.437","--","2.363","0.099","--","--","--","0","0","--","--","--","1.358","0.057","--","--","--","20.504","--","--","5.829","--","24.653","--","2.046","--","0.072","--"]
["20~21","40846.117","--","2.424","0.099","--","--","--","0","0","--","--","--","1.37","0.056","--","--","--","20.502","--","--","5.646","--","24.928","--","2.068","--","0.068","--"]
["21~22","41473.296","--","2.365","0.098","--","--","--","0","0","--","--","--","1.46","0.06","--","--","--","20.519","--","--","5.732","--","24.601","--","2.038","--","0.07","--"]
["22~23","40846.257","--","2.408","0.098","--","--","--","0","0","--","--","--","1.428","0.058","--","--","--","20.515","--","--","5.645","--","24.66","--","2.031","--","0.068","--"]
["23~24","41984.761","--","2.449","0.102","--","--","--","0","0","--","--","--","1.325","0.055","--","--","--","20.512","--","--","5.802","--","25.145","--","2.027","--","0.072","--"]
["平均值","","","2.4043","","--","--","","0","","--","--","","1.2539","","--","--","","20.5021","--","--","5.5884","--","24.0267","--","1.8985","--","0.0677","--"]
["最大值","44143.316","--","2.739","0.104","--","--","--","0.0006","0","--","--","--","1.46","0.06","--","--","--","20.534","--","--","6.101","--","25.567","--","2.116","--","0.08","--"]
["最小值","29645.587","--","2.22","0.081","--","--","--","0","0","--","--","--","1.045","0.035","--","--","--","20.446","--","--","4.097","--","22.256","--","1.634","--","0.036","--"]
["日排放总量(吨)","97.03194375","--","","0.0023224","","","--","","0","","","--","","0.0012181","","","--","","","","","","","","","","",""]