{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":35,"n_cols":38,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,37],[1,0,1,37],[2,0,2,37],[3,0,6,0],[3,1,3,2],[3,3,3,10],[3,11,3,18],[3,19,3,26],[3,27,3,29],[3,30,3,31],[3,32,3,33],[3,34,3,35],[3,36,3,37],[4,1,6,1],[4,2,6,2],[4,3,4,5],[4,6,4,10],[4,11,4,13],[4,14,4,18],[4,19,4,21],[4,22,4,26],[4,27,6,27],[4,28,6,28],[4,29,6,29],[4,30,6,30],[4,31,6,31],[4,32,6,32],[4,33,6,33],[4,34,6,34],[4,35,6,35],[4,36,6,36],[4,37,6,37],[5,3,5,4],[5,5,6,5],[5,6,5,7],[5,8,5,9],[5,10,6,10],[5,11,5,12],[5,13,6,13],[5,14,5,15],[5,16,5,17],[5,18,6,18],[5,19,5,20],[5,21,6,21],[5,22,5,23],[5,24,5,25],[5,26,6,26]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂精炼炉综合烟气总排口监控点　　时间：2025-10-29 00:00:00 至 2025-10-29 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["","","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01","32476.25","--","10.32","18.59","0.34","--","--","--","--","--","4","7.06","0.13","--","--","--","--","--","0.11","0.2","0","--","--","--","--","--","14.13","--","--","2.11","--","38.53","--","16.31","--","-0.041","--"]
["01~02","32547.02","--","11.39","18.89","0.37","--","--","--","--","--","55.92","93.47","1.85","--","--","--","--","--","0.13","0.21","0","--","--","--","--","--","13.54","--","--","2.1","--","36.94","--","16.1","--","-0.040","--"]
["02~03","33039.82","--","12.73","21.26","0.42","--","--","--","--","--","5.78","9.71","0.19","--","--","--","--","--","0.11","0.18","0","--","--","--","--","--","13.6","--","--","2.15","--","38.78","--","16.31","--","-0.047","--"]
["03~04","32793.57","--","12.1","20.13","0.4","--","--","--","--","--","9.58","16","0.32","--","--","--","--","--","0.62","1.06","0.02","--","--","--","--","--","13.56","--","--","2.13","--","38.48","--","16.28","--","-0.048","--"]
["04~05","31436.16","--","13.33","22.32","0.42","--","--","--","--","--","5.36","8.98","0.17","--","--","--","--","--","0.08","0.14","0","--","--","--","--","--","13.62","--","--","2.04","--","38.67","--","16.34","--","-0.040","--"]
["05~06","30748.5","--","11.01","18.35","0.34","--","--","--","--","--","8.04","13.79","0.25","--","--","--","--","--","0.4","0.69","0.01","--","--","--","--","--","13.58","--","--","1.99","--","38.16","--","16.24","--","-0.046","--"]
["06~07","30797.99","--","12.1","20.76","0.37","--","--","--","--","--","3.78","6.55","0.12","--","--","--","--","--","0.1","0.17","0","--","--","--","--","--","13.8","--","--","2","--","38.22","--","16.28","--","-0.041","--"]
["07~08","33072.66","--","9.86","21.77","0.33","--","--","--","--","--","0.98","2","0.03","--","--","--","--","--","1.1","2.29","0.04","--","--","--","--","--","15.09","--","--","2.13","--","37.39","--","16.18","--","-0.046","--"]
["08~09","33368.56","--","14.34","25.04","0.48","--","--","--","--","--","0.55","0.98","0.02","--","--","--","--","--","0.09","0.16","0","--","--","--","--","--","13.95","--","--","2.14","--","36.54","--","16.03","--","-0.039","--"]
["09~10","33110.04","--","10.4","20.46","0.34","--","--","--","--","--","2.64","4.68","0.09","--","--","--","--","--","0.43","1.03","0.01","--","--","--","--","--","14.62","--","--","2.13","--","36.8","--","15.97","--","-0.040","--"]
["10~11","33490.44","--","11.12","19.39","0.37","--","--","--","--","--","14.8","25.83","0.49","--","--","--","--","--","0.09","0.16","0","--","--","--","--","--","13.92","--","--","2.17","--","38.25","--","16.18","--","-0.039","--"]
["11~12","33983.28","--","9","21.67","0.31","--","--","--","--","--","17.75","42.65","0.6","--","--","--","--","--","1.15","2.77","0.04","--","--","--","--","--","15.61","--","--","2.2","--","38.49","--","16.29","--","-0.040","--"]
["12~13","33774.67","--","12.47","22.79","0.42","--","--","--","--","--","18.39","33.14","0.62","--","--","--","--","--","0.15","0.28","0.01","--","--","--","--","--","14.19","--","--","2.2","--","39.53","--","16.48","--","-0.039","--"]
["13~14","33682.4","--","10.21","21.62","0.34","--","--","--","--","--","1.63","3.56","0.05","--","--","--","--","--","3.53","7.69","0.12","--","--","--","--","--","15.18","--","--","2.2","--","39.23","--","16.56","--","-0.039","--"]
["14~15","34541.75","--","7.9","13.86","0.27","--","--","--","--","--","1.5","2.61","0.05","--","--","--","--","--","0.3","0.53","0.01","--","--","--","--","--","13.92","--","--","2.25","--","38.62","--","16.46","--","-0.035","--"]
["15~16","32461.25","--","8.47","15.05","0.27","--","--","--","--","--","0.51","0.91","0.02","--","--","--","--","--","0.38","0.73","0.01","--","--","--","--","--","14.09","--","--","2.11","--","38.45","--","16.43","--","-0.035","--"]
["16~17","32341.38","--","7.96","13.49","0.26","--","--","--","--","--","4.07","6.97","0.13","--","--","--","--","--","0.15","0.25","0","--","--","--","--","--","13.68","--","--","2.1","--","37.95","--","16.34","--","-0.032","--"]
["17~18","32966.68","--","7.81","17","0.26","--","--","--","--","--","2.93","6.76","0.1","--","--","--","--","--","1.65","3.82","0.05","--","--","--","--","--","15.08","--","--","2.14","--","38.14","--","16.39","--","-0.036","--"]
["18~19","32810.29","--","8.79","16.25","0.29","--","--","--","--","--","12.31","22.31","0.4","--","--","--","--","--","0.47","0.91","0.02","--","--","--","--","--","14.31","--","--","2.12","--","36.93","--","16.25","--","-0.027","--"]
["19~20","33839.9","--","6.57","14.46","0.22","--","--","--","--","--","9.28","21.59","0.31","--","--","--","--","--","0.75","1.75","0.03","--","--","--","--","--","15.26","--","--","2.19","--","37.43","--","16.26","--","-0.036","--"]
["20~21","33476.17","--","8.25","16.15","0.28","--","--","--","--","--","12.47","23.53","0.42","--","--","--","--","--","0.15","0.29","0","--","--","--","--","--","14.68","--","--","2.17","--","37.84","--","16.29","--","-0.031","--"]
["21~22","34011.47","--","6.52","16.62","0.22","--","--","--","--","--","1.1","2.79","0.04","--","--","--","--","--","0.49","1.22","0.02","--","--","--","--","--","15.9","--","--","2.2","--","37.3","--","16.27","--","-0.040","--"]
["22~23","33157.42","--","6.29","11.47","0.21","--","--","--","--","--","1.17","2.13","0.04","--","--","--","--","--","0.17","0.3","0.01","--","--","--","--","--","14.21","--","--","2.14","--","36.8","--","16.17","--","-0.036","--"]
["23~24","34438.07","--","7.34","13.68","0.25","--","--","--","--","--","1.21","2.35","0.04","--","--","--","--","--","0.46","1.06","0.02","--","--","--","--","--","14.33","--","--","2.22","--","37.13","--","16.18","--","-0.032","--"]
["平均值","","","9.85","18.38","","--","--","--","--","","8.16","15.02","","--","--","--","--","","0.54","1.16","","--","--","--","--","","14.33","--","--","2.14","--","37.94","--","16.27","--","-0.039","--"]
["最大值","34541.75","--","14.34","25.04","0.48","--","--","--","--","--","55.92","93.47","1.85","--","--","--","--","--","3.53","7.69","0.12","--","--","--","--","--","15.9","--","--","2.25","--","39.53","--","16.56","--","-0.027","--"]
["最小值","30748.5","--","6.29","11.47","0.21","--","--","--","--","--","0.51","0.91","0.02","--","--","--","--","--","0.08","0.14","0","--","--","--","--","--","13.54","--","--","1.99","--","36.54","--","15.97","--","-0.048","--"]
["日排放总量(吨)","79.236581","--","","","0.00778","","","","","--","","","0.00649","","","","","--","","","0.00044","","","","","--","","","","","","","","","","",""]