{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":35,"n_cols":38,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,37],[1,0,1,37],[2,0,2,37],[3,0,6,0],[3,1,3,2],[3,3,3,10],[3,11,3,18],[3,19,3,26],[3,27,3,29],[3,30,3,31],[3,32,3,33],[3,34,3,35],[3,36,3,37],[4,1,6,1],[4,2,6,2],[4,3,4,5],[4,6,4,10],[4,11,4,13],[4,14,4,18],[4,19,4,21],[4,22,4,26],[4,27,6,27],[4,28,6,28],[4,29,6,29],[4,30,6,30],[4,31,6,31],[4,32,6,32],[4,33,6,33],[4,34,6,34],[4,35,6,35],[4,36,6,36],[4,37,6,37],[5,3,5,4],[5,5,6,5],[5,6,5,7],[5,8,5,9],[5,10,6,10],[5,11,5,12],[5,13,6,13],[5,14,5,15],[5,16,5,17],[5,18,6,18],[5,19,5,20],[5,21,6,21],[5,22,5,23],[5,24,5,25],[5,26,6,26]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂锡回收车间排放口　　时间：2025-10-29 00:00:00 至 2025-10-29 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["","","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01","27542.486","--","0.133","0.322","0.0037","--","--","--","--","--","0.345","0.738","0.0081","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.808","--","--","6.768","--","51.064","--","10.418","--","-0.0233","--"]
["01~02","23663.945","--","0.124","0.283","0.0029","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0.065","0.138","0.0015","--","--","--","--","--","15.395","--","--","5.815","--","51.464","--","10.567","--","-0.0225","--"]
["02~03","24371.232","--","0.092","0.199","0.0023","--","--","--","--","--","6.949","14.48","0.171","--","--","--","--","--","0.055","0.117","0.0013","--","--","--","--","--","15.248","--","--","5.988","--","51.911","--","10.763","--","-0.0233","--"]
["03~04","23807.988","--","0.04","0.085","0.0010","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0.241","0.506","0.0058","--","--","--","--","--","15.13","--","--","5.85","--","51.502","--","10.502","--","-0.0226","--"]
["04~05","24120.261","--","0.056","0.118","0.0014","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0.12","0.248","0.0028","--","--","--","--","--","15.127","--","--","5.928","--","52.351","--","10.891","--","-0.0223","--"]
["05~06","28266.375","--","0.08","0.218","0.0024","--","--","--","--","--","12.585","35.092","0.387","--","--","--","--","--","0.058","0.129","0.0014","--","--","--","--","--","16.161","--","--","6.944","--","51.347","--","10.487","--","-0.0223","--"]
["06~07","23684.373","--","0.036","0.081","0.0009","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0.046","0.099","0.0011","--","--","--","--","--","15.391","--","--","5.82","--","50.238","--","9.97","--","-0.0221","--"]
["07~08","23857.21","--","0.058","0.121","0.0014","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0.301","0.632","0.0073","--","--","--","--","--","15.126","--","--","5.863","--","51.872","--","10.698","--","-0.0225","--"]
["08~09","24817.177","--","0.149","0.329","0.0037","--","--","--","--","--","35.856","74.109","0.897","--","--","--","--","--","0.016","0.034","0.0004","--","--","--","--","--","15.372","--","--","6.098","--","53.292","--","11.473","--","-0.0240","--"]
["09~10","23800.183","--","0.14","0.323","0.0034","--","--","--","--","--","1.222","2.653","0.029","--","--","--","--","--","0.012","0.028","0.0003","--","--","--","--","--","15.412","--","--","5.848","--","52.424","--","11.051","--","-0.0225","--"]
["10~11","22751.148","--","0.289","0.614","0.0066","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.186","--","--","5.59","--","52.84","--","11.497","--","-0.0262","--"]
["11~12","22632.507","--","0.242","0.528","0.0055","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.327","--","--","5.561","--","53.014","--","11.689","--","-0.0267","--"]
["12~13","22745.007","--","0.324","0.699","0.0074","--","--","--","--","--","0.208","0.433","0.0053","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.263","--","--","5.59","--","53.044","--","11.722","--","-0.0266","--"]
["13~14","24663.591","--","0.341","0.815","0.0085","--","--","--","--","--","5.112","10.569","0.12","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.578","--","--","6.059","--","52.495","--","11.378","--","-0.0266","--"]
["14~15","24614.115","--","0.329","0.724","0.0081","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0.0013","0.0028","0","--","--","--","--","--","15.367","--","--","6.048","--","53.079","--","11.629","--","-0.0261","--"]
["15~16","22859.898","--","0.333","0.726","0.0076","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.325","--","--","5.617","--","53.632","--","11.861","--","-0.0262","--"]
["16~17","23138.39","--","0.346","0.751","0.0080","--","--","--","--","--","0.196","0.424","0.0050","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.287","--","--","5.686","--","53.573","--","11.829","--","-0.0257","--"]
["17~18","25332.91","--","0.275","0.633","0.0070","--","--","--","--","--","2.359","4.68","0.055","--","--","--","--","--","0.03","0.062","0.0007","--","--","--","--","--","15.38","--","--","6.225","--","52.013","--","11.079","--","-0.0241","--"]
["18~19","25582.986","--","0.278","0.661","0.0072","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0.023","0.048","0.0005","--","--","--","--","--","15.719","--","--","6.285","--","51.785","--","10.883","--","-0.0234","--"]
["19~20","23338.312","--","0.268","0.585","0.0063","--","--","--","--","--","0.147","0.316","0.0033","--","--","--","--","--","0.045","0.095","0.0011","--","--","--","--","--","15.298","--","--","5.734","--","52.107","--","10.998","--","-0.0230","--"]
["20~21","23097.853","--","0.266","0.57","0.0062","--","--","--","--","--","15.971","32.9","0.377","--","--","--","--","--","0.043","0.09","0.0010","--","--","--","--","--","15.218","--","--","5.676","--","51.925","--","10.86","--","-0.0230","--"]
["21~22","23277.847","--","0.244","0.556","0.0057","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0.0001","0.0002","0","--","--","--","--","--","15.418","--","--","5.72","--","52.114","--","11.085","--","-0.0236","--"]
["22~23","23228.002","--","0.236","0.513","0.0055","--","--","--","--","--","9.284","19.688","0.221","--","--","--","--","--","0.069","0.15","0.0016","--","--","--","--","--","15.314","--","--","5.708","--","51.588","--","10.788","--","-0.0230","--"]
["23~24","23787.002","--","0.235","0.502","0.0056","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0.123","0.26","0.0030","--","--","--","--","--","15.217","--","--","5.845","--","50.973","--","10.498","--","-0.0233","--"]
["平均值","","","0.2052","0.4569","","--","--","--","--","","3.7600","8.1703","","--","--","--","--","","0.0522","0.1102","","--","--","--","--","","15.3781","--","--","5.9282","--","52.1525","--","11.0261","--","-0.0239","--"]
["最大值","28266.375","--","0.346","0.815","0.0085","--","--","--","--","--","35.856","74.109","0.897","--","--","--","--","--","0.301","0.632","0.0073","--","--","--","--","--","16.161","--","--","6.944","--","53.632","--","11.861","--","-0.0221","--"]
["最小值","22632.507","--","0.036","0.081","0.0009","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.126","--","--","5.561","--","50.238","--","9.97","--","-0.0267","--"]
["日排放总量(吨)","57.89808125","--","","","0.0001181","","","","","--","","","0.0022823","","","","","--","","","0.0000299","","","","","--","","","","","","","","","","",""]