{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":35,"n_cols":38,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,37],[1,0,1,37],[2,0,2,37],[3,0,6,0],[3,1,3,2],[3,3,3,10],[3,11,3,18],[3,19,3,26],[3,27,3,29],[3,30,3,31],[3,32,3,33],[3,34,3,35],[3,36,3,37],[4,1,6,1],[4,2,6,2],[4,3,4,5],[4,6,4,10],[4,11,4,13],[4,14,4,18],[4,19,4,21],[4,22,4,26],[4,27,6,27],[4,28,6,28],[4,29,6,29],[4,30,6,30],[4,31,6,31],[4,32,6,32],[4,33,6,33],[4,34,6,34],[4,35,6,35],[4,36,6,36],[4,37,6,37],[5,3,5,4],[5,5,6,5],[5,6,5,7],[5,8,5,9],[5,10,6,10],[5,11,5,12],[5,13,6,13],[5,14,5,15],[5,16,5,17],[5,18,6,18],[5,19,5,20],[5,21,6,21],[5,22,5,23],[5,24,5,25],[5,26,6,26]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂制酸尾气总排口监控点　　时间：2025-10-30 00:00:00 至 2025-10-30 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["","","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01","12616.37","--","0.51","1.04","0.01","--","--","--","--","--","9.83","19.77","0.12","--","--","--","--","--","30.08","30.05","0.38","--","--","--","--","--","14.9","--","--","1.54","--","28.2","--","6.61","--","0.005","--"]
["01~02","12862.32","--","0.49","1.01","0.01","--","--","--","--","--","14.04","28.86","0.18","--","--","--","--","--","37.54","37.53","0.48","--","--","--","--","--","15","--","--","1.57","--","27.74","--","6.6","--","0.008","--"]
["02~03","13440.9","--","0.48","1.05","0.01","--","--","--","--","--","6.41","13.82","0.09","--","--","--","--","--","31.06","31.08","0.42","--","--","--","--","--","15.31","--","--","1.64","--","27.77","--","6.6","--","0.007","--"]
["03~04","13275.29","--","0.49","1.02","0.01","--","--","--","--","--","10.72","21.85","0.14","--","--","--","--","--","22.41","22.46","0.3","--","--","--","--","--","15.03","--","--","1.62","--","27.63","--","6.6","--","0.009","--"]
["04~05","12835.68","--","0.48","0.97","0.01","--","--","--","--","--","15.98","32.11","0.2","--","--","--","--","--","22.32","22.3","0.29","--","--","--","--","--","14.87","--","--","1.56","--","27.64","--","6.59","--","0.005","--"]
["05~06","13290.81","--","0.49","0.99","0.01","--","--","--","--","--","10.15","20.31","0.13","--","--","--","--","--","25.05","25.07","0.33","--","--","--","--","--","14.83","--","--","1.62","--","27.72","--","6.59","--","0.006","--"]
["06~07","13450.97","--","0.47","1","0.01","--","--","--","--","--","12.16","25.9","0.16","--","--","--","--","--","19.31","19.3","0.26","--","--","--","--","--","15.2","--","--","1.64","--","27.29","--","6.59","--","0.007","--"]
["07~08","13428.37","--","0.48","1.01","0.01","--","--","--","--","--","10.34","21.66","0.14","--","--","--","--","--","18.88","18.89","0.25","--","--","--","--","--","15.1","--","--","1.63","--","27.06","--","6.58","--","0.005","--"]
["08~09","7458.58","涉及因子无效","0.62","4.03","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","1.76","5.18","0.02","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","5.25","5.31","0.05","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","17.94","有效数据不足","有效数据不足","0.9","有效数据不足","26.43","有效数据不足","6.58","有效数据不足","-0.003","有效数据不足"]
["09~10","5325.03","涉及因子无效","1.66","24.62","0.01","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.3","4.52","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","2.67","2.67","0.01","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.14","有效数据不足","有效数据不足","0.64","有效数据不足","26.01","有效数据不足","6.54","有效数据不足","-0.005","有效数据不足"]
["10~11","6003.38","涉及因子无效","0.75","19.17","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.21","5.28","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.02","0.02","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.51","有效数据不足","有效数据不足","0.73","有效数据不足","26.48","有效数据不足","6.56","有效数据不足","-0.005","有效数据不足"]
["11~12","10174.27","涉及因子无效","0.53","9.88","0.01","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.18","2.43","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","6.1","6","0.07","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","18.82","有效数据不足","有效数据不足","1.24","有效数据不足","27.06","有效数据不足","6.56","有效数据不足","0.005","有效数据不足"]
["12~13","11541.29","涉及因子无效","1.49","3.29","0.02","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","8.07","17.47","0.09","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","39.86","39.81","0.46","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","15.33","有效数据不足","有效数据不足","1.4","有效数据不足","26.96","有效数据不足","6.58","有效数据不足","0.008","有效数据不足"]
["13~14","12287.7","--","0.91","2.02","0.01","--","--","--","--","--","6.91","15.35","0.09","--","--","--","--","--","40.78","40.81","0.49","--","--","--","--","--","15.44","--","--","1.49","--","26.85","--","6.55","--","0.006","--"]
["14~15","12927.29","--","0.43","0.95","0.01","--","--","--","--","--","10.56","23.25","0.14","--","--","--","--","--","29.46","29.49","0.38","--","--","--","--","--","15.4","--","--","1.56","--","26.06","--","6.51","--","0.008","--"]
["15~16","13171.44","--","0.42","0.92","0.01","--","--","--","--","--","7.74","16.9","0.1","--","--","--","--","--","23.09","23.1","0.3","--","--","--","--","--","15.34","--","--","1.6","--","26.39","--","6.49","--","0.009","--"]
["16~17","12943.85","--","0.43","1.15","0.01","--","--","--","--","--","3.88","9.73","0.05","--","--","--","--","--","25.5","25.48","0.33","--","--","--","--","--","16.29","--","--","1.57","--","26.59","--","6.48","--","0.003","--"]
["17~18","13201.47","--","0.43","0.95","0.01","--","--","--","--","--","10.27","22.4","0.14","--","--","--","--","--","23.66","23.69","0.31","--","--","--","--","--","15.4","--","--","1.6","--","26.5","--","6.46","--","0.006","--"]
["18~19","12558.16","--","0.42","1.66","0.01","--","--","--","--","--","3.08","9.67","0.04","--","--","--","--","--","15.39","15.4","0.19","--","--","--","--","--","17.24","--","--","1.52","--","26.11","--","6.44","--","0.003","--"]
["19~20","13240.31","--","0.45","0.98","0.01","--","--","--","--","--","20.09","43.13","0.27","--","--","--","--","--","28.79","28.76","0.38","--","--","--","--","--","15.26","--","--","1.6","--","26.1","--","6.42","--","0.006","--"]
["20~21","13139.17","--","0.41","0.9","0.01","--","--","--","--","--","9.39","20.95","0.12","--","--","--","--","--","24.04","24.06","0.32","--","--","--","--","--","15.46","--","--","1.59","--","26.62","--","6.41","--","0.004","--"]
["21~22","13240.5","--","0.43","0.97","0.01","--","--","--","--","--","10.82","24.43","0.14","--","--","--","--","--","34.84","34.76","0.46","--","--","--","--","--","15.53","--","--","1.6","--","26.75","--","6.39","--","0.002","--"]
["22~23","13500.32","--","0.44","0.96","0.01","--","--","--","--","--","11.07","24.36","0.15","--","--","--","--","--","34.1","34.18","0.46","--","--","--","--","--","15.39","--","--","1.63","--","26.47","--","6.38","--","0.004","--"]
["23~24","13269.93","--","0.5","1.12","0.01","--","--","--","--","--","10.09","22.47","0.13","--","--","--","--","--","35.93","35.89","0.48","--","--","--","--","--","15.48","--","--","1.61","--","26.96","--","6.38","--","0.003","--"]
["平均值","","","0.59","3.40","","--","--","--","--","","8.50","18.82","","--","--","--","--","","24.01","24","","--","--","--","--","","16.05","--","--","1.46","--","26.89","--","6.52","--","0.004","--"]
["最大值","13500.32","13500.32","1.66","24.62","0.02","0.91","2.02","0.91","2.02","0.01","20.09","43.13","0.27","20.09","43.13","20.09","43.13","0.27","40.78","40.81","0.49","40.78","40.81","40.78","40.81","0.49","20.51","17.24","17.24","1.64","1.64","28.2","28.2","6.61","6.61","0.009","0.009"]
["最小值","5325.03","12287.7","0.41","0.9","0","0.41","0.9","0.41","0.9","0.01","0.18","2.43","0","3.08","9.67","3.08","9.67","0.04","0.02","0.02","0","15.39","15.4","15.39","15.4","0.19","14.83","14.83","14.83","0.64","1.49","26.01","26.06","6.38","6.38","-0.005","0.002"]
["日排放总量(吨)","28.918338","--","","","0.00016","","","","","--","","","0.00266","","","","","--","","","0.00742","","","","","--","","","","","","","","","","",""]